保山供电局2025年二次设备远程运维驾驶舱与通信、网安远程运维平台数据交互等功能模块软件大修（消缺）技术规范书

云南电网有限责任公司

2025年2月

- 第一部分 总则部分

1、本技术规范书适用于“保山供电局2025年二次设备远程运维驾驶舱与通信、网安远程运维平台数据交互等功能模块软件大修（消缺）”项目公开谈判采购，本技术规范书的最终解释权归云南电网有限责任公司系统运行部。

2、谈判方未经招标方同意，不得以任何形式向第三方公开本技术规范书。

# 第二部分 技术规范

- 技术服务范围

对保山供电局二次设备远程运维驾驶舱与通信电源监控及蓄电池远程核容系统数据交互功能进行修理，打通二次设备远程运维驾驶舱系统与通信电源监控及蓄电池远程核容系统数据交互接口，获取通信电源、蓄电池关键运行信息，具备对通信电源、蓄电池的远方监视、巡视和远方维护功能，实现通信设备运行关键指标多维度集中监视。

应用范围：保山供电局；

服务时间：合同签订后-2025年12月31日

- 二、技术服务内容及要求

在保山供电局二次设备远程运维驾驶舱中开展与通信电源监控及蓄电池远程核容系统数据交互功能修理，不能影响通信电源监控及蓄电池远程核容系统的稳定运行，同时不能影响二次设备远程运维驾驶舱的正常运行。

2.1 服务内容

对二次设备远程运维驾驶舱与通信电源监控及蓄电池远程核容系统数据交互功能修理，满足以下要求：

（1）打通通信电源监控及蓄电池远程核容系统与二次设备远程运维驾驶舱数据交互接口；

（2）开展基于二次设备远程运维驾驶舱实现对保山供电局调度主站及所辖变电站通信电源、蓄电池相关监控数据的接口调试；

（3）将保山供电局调度主站及所辖变电站通信电源、蓄电池相关数据推送至二次设备远程运维驾驶舱。

2.2服务要求

2.2.1 总体要求

1） 投标方必须按照合同要求，提供包括但不限于合同规定但合理范围的服务，服务质量应满足但不限于合同中的质量要求。

2） 严格执行国家、南方电网公司、云南电网有限责任公司、保山供电局颁发的规程、规定、规范和标准，开展系统的运行维护工作，并严格遵守《电业安全工作规程》的有关规定，不发生安全责任事故。

3） 不发生系统崩溃、业务数据丢失、系统数据泄密的安全事件，不发生五级或以上的安全事件。

2.2.2 服务具体要求

1)接口调试和数据交互优化：

（a）对数据交互接口进行测试，提高稳定性。

（b）数据交互接口打通后优化通信电源、蓄电池相关数据传输通道参数配置，提升数据交互准确性。

（c）根据使用需求推送通信电源、蓄电池相关数据。

（d）优化和提升通信电源、蓄电池相关监控数据与二次设备远程运维驾驶舱的融合度。

2)服务响应时间要求及服务方式

（a）在招标方发现模块故障时，投标方必须在用户提出维护要求的4小时内作出响应，24小时内提交故障分析报告和解决方案，48小时内故障得以解决。

（b）提供7×24小时的技术支持服务，制定相对固定的技术负责人及联络电话、传真号码、e-mail地址等。

3)服务工期要求

合同签订后2025年12月31日前完成技术服务工作

4)服务质量保证

（a）投标方应派代表到现场指导安装、调试和运行，并负责解决合同设备制造及性能等方面的有关问题，详细解答合同范围内招标方提出的问题。

（b）在产品质保期内有制造质量的设备，由投标方负责修理或更换。对非投标人责任造成的设备损坏，投标方有优先提供配件和修理的义务。

（c）对招标方选购的与本合同设备有关的配套设备，投标方有提供技术配合的义务，并不由此而增加任何费用。

5)实施方案要求

（a）投标方应详细描述项目的整体实施方案，包括但不限于项目概述、具体完善方案、项目实施方案、时间安排、阶段性文档提交和验收标准（验收大纲）等。投标方应详细描完善人员的组成、资质及各自职责的划分。

（b）投标方应遵循国家有关技术标准和行业标准，满足电力二次系统安全防护规范要求；应安排足够的技术力量，确保完善工作的顺利进行。投标方应于合同签订后30日内安排人员进驻现场进行完善，完善结束后30日内提供完善报告。

6)提交的报告或者文档

（a）投标方应提供详细的验收测试大纲或计划，大纲中应明确规定验收项目和必须满足的要求。大纲必须经招标方确认后方可生效。

（b）验收报告需双方代表签字认可。

（c）资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰完整。如所供资料不能达到要求时，投标方应免费给予补充。

（d）投标方资料的提交应及时充分，满足项目进度要求。

2.2.3 运行效果评估验证：

1）配合甲方对通信电源、蓄电池相关数据推送及远程核容功能效果进行验证，对错误结果进行校正。

2.2.4 紧急故障处置：

1）提供7×24小时紧急服务响应，快速处置系统故障。

2）如果故障在检修8小时后仍无法排除，投标方应在48小时内提供解决方案，经招标方批准后负责实施，直至故障修复。

- 三、人员配置及服务能力要求

- 3.1人员配置

项目团队至少承诺4人：项目经理1人、技术服务人员3人，负责过调度自动化系统相关技术支持系统集成、开发、安装调试人员。并承诺项目经理未经甲方允许不可换人。

投标方提交项目负责人和技术服务人员名单以及上述人员的简历，包括相关工作年限、专业、在本项目承担的角色、相关资质证书、以往参与类似项目情况、其他说明等，并提供以上相关证件复印件或证明材料，按照以下表格填写（须提供团队服务人员名单、劳动合同、相关证书），并提供相关复印件：

| 序号 |  | 姓名 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 相关工作年限 |  | 专业 |  |
| 在本项目承担的角色 |  |  |  |
| 相关资质证书 |  |  |  |
| 以往参与类似项目情况 |  |  |  |
| 其他说明 |  |  |  |

投标方须承诺中标后实际投入人员和投标时一致。投标方参加本项目的人员如发生变动，需要经过招标方书面同意，更换的人员不低于投标时拟派人员的资格条件。

服务人员如不能胜任该项目工作，招标方有权要求中标方立即替换能承担该工作项目人员，若二次更换人员在第二个月还不能胜任工作，招标方有权终止合同。

- 3.2服务能力要求

（1）应设立7*24的值班响应电话，并安排有经验的工程师受理。当系统出现故障时，通过客服响应电话进行报障。对于一、二级故障确保在30分钟内回复，三级故障将在两小时内进行回复；

（2）投标方对于通过电话支持和远程支持都不能解决的系统故障，服务商应迅速提供现场支持服务，安排经验丰富的技术支持工程师赴现场分析故障原因，制定故障解决方案，并最终排除故障；

（3）投标方服务工程师在进行系统维护阶段，协助用户进行数据备份及迁移，保证系统用户数据的安全、完整和可用；

（4）应每月按要求向业主方作书面工作汇报，对项目实施过程中遇到的问题进行认真总结分析，并改进。

- 四、验收要求

4.1验收标准

1.按照双方签订的合同完成双方约定的工作内容；

2.中标方提供服务必须符合招标方系统运行维护相关标准和管理办法；

3.中标方必须完成项目要求的所有工作内容，工作完成情况证明由招标方提供。

- 4.2验收方法

如双方认为项目已具备验收条件，中标方以书面方式向招标方提出验收申请，招标方在接到中标方验收申请后组织对中标方提交的资料进行审核，并组织相关人员对谈判中标方工作提交的交付物进行评审。

- 4.3验收时间与地点

1.验收时间：在完成项目合同约定内容后，中标方提交验收申请，经招标方确认提交资料满足招标方项目验收标准，可以开展验收。

2.验收地点：双方具体约定。

- 五、培训要求

中标方应向招标方提供培训服务，并根据安装工作进程合理制订培训计划。

（1）在软件正式安装之前或之后，提供1天的现场培训，包括产品介绍、方案介绍、功能介绍、问题与咨询等。

（2）在安装过程中，为招标方提供咨询等技术服务。

（3）安装完毕后，提供完整的现场培训，包括系统安装、配置、维护管理、使用等方面。

（4）提供相关培训资料。

（5）培训师应熟悉投标产品的技术、使用方法、配置和维护管理等，能够为招标方提供咨询等技术服务。

- 六、保密要求

中标方应承诺遵守项目建设方的保密规定，涉及项目的技术人员均应签订保密承诺书，确保不发生敏感信息泄露事件。