云南电网有限责任公司自动化专业

机房接地系统定检及维护项目

技术规范书

云南电网有限责任公司

2025年8月

目 录

第一部分 总则部分	2

一、总则	2

第二部分 技术规范	2

一、技术服务范围	2

二、技术服务内容及要求	2

三、 项目实施要求	3

四、人员配置及服务能力要求	4

五、工器具配置要求	5

六、组织管理要求	5

七、业绩要求	6

第三部分 报价要求及报价格式	6

一、报价要求	6

# 第一部分 总则部分

- 一、总则

- 本技术规范书适用于云南电网有限责任公司（以下简称“采购方”）的“云南电力调度控制中心2025年自动化机房接地系统定检及维护（消缺）”项目，提供给相应的技术服务谈判方（以下简称“谈判方”）作为编写定检技术方案与建议（以下简称“建议书”）和报价之用，本技术规范书的最终解释权归云南电力调度控制中心。

- 本技术规范书提出的是最基本的技术要求，并未对所有技术细节作出规定, 也未完全充分引述有关标准和规范的条文。本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。

- 本技术规范书未尽事宜,由招标、投标双方协商确定。

# 第二部分 技术规范

  - 一、技术服务范围

- 新楼（滇池生产基地A2栋自动化机房）和老楼（云南电力大厦24楼自动化机房）省调自动化专业机房的接地系统实施接地电阻测量和系统定检及维护工作

## 二、技术服务内容及要求

按南方电网信息机房管理规范，信息机房防雷接地系统接地电阻必须＜0.5欧姆。谈判方在合同期内（一年）对新楼（滇池生产基地A2栋自动化机房）和老楼（云南电力大厦24楼自动化机房）机房接地系统提供一次接地电阻检测、接地装置安全检查、提交检测报告等服务工作。

工作内容清单：

| 序号 | 名称 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房系统接地系统检测 | 对新楼（滇池生产基地A2栋自动化机房）和老楼（云南电力大厦24楼自动化机房）自动化机房防雷接地系统实施接地电阻检测和接地装置检查 |
| 2 | 整改方案 | 对检测中发现的问题提出整改方案 |
| 3 | 资料 | 提交检测报告 |

- 项目实施要求

- 1、项目分包：本项目不分包

  - 2、服务要求

依以上项目标包的谈判方应承诺提供系统设备定检运维服务由谈判方和设备厂家的专业技术人员实施，不得由第三方工作人员代理实施，工作开展前谈判方需提供安全措施、组织措施和技术方案，经买方审批同意后，方可开展相关工作。

  - 3、质量保证

- 自动化专业机房接地系统定检及维护服务工作需专业人员实施，为确保本项目的顺利实施，谈判方提供相关技术实施方案，项目实施技术人员必须具备防雷接地电阻检测检测专业技术和能力,熟悉本项目相关系统设备结构，满足自动化专业机房接地系统维保和试验等方面的技术要求。

- 4、投标方应按公司相关规定开展工作，服从项目建设单位工作安排。按时上报工作计划、定检维护记录等，提前上报作业计划，作业过程中严格执行“两票三制”、《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》和《云南电网有限责任公司生产项目承包商管理业务指导书（2019版）》等相关规定和要求。

- 5、按要求对测试的电子文件文档保存汇总，维护期内汇总生成定检报告并交由项目建设单位通信班组检查、存档；

- 6、定期向项目建设单位提交所有定检维护报告及测试记录，包括完整的电子版测试文件；

- 7、向项目建设单位汇报任何异常情况，并配合提出解决方案；

- 8、工作结束后3个工作日内将测试记录表和相关资料提交项目建设单位；

  - 9、每次工作结束后，作业人员必须认真清理工作现场；

  - 四、人员配置及服务能力要求

- 中华人民共和国境内注册合法运作的法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力、独立承担招标项目的能力和独立履行合同的能力。

- 在中国南方电网有限责任公司承包商资信档案中无尚在有效期内的不良记录。

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 不接受联合体投标。

- 项目实施团队主要工作人员具有电工作业证。

- 具有防雷工程专业设计、施工资质证；承装（修、试）电力设施许可证。

- 服务方式：现场服务。

- 响应时间要求：投标方应在招标方提出定检要求后15个工作日内到达现场进行服务，如遇特殊情况需向招标方说明，双方协商后再行确定现场定检时间。

- 11、项目合同期：合同签订起一年

- 12、定检内容：新楼（滇池生产基地A2栋自动化机房）和老楼（云南电力大厦24楼自动化机房）自动化机房防雷接地系统实施接地电阻检测和接地装置检查。

- 13、合同期内，投标方负责对进行每月度定检维护工作，并形成书面定检报告递交招标方存档。

- 14、合同期内，投标方应负责对招标方的消防系统设备在定检维护中发现的问题进行解决，并告知招标方具体技术细节。

- 15、如果因为投标方技术人员能力不足，导致软件平台长时间瘫痪，投标方应负责由此产生的一切后果，并进行经济赔偿。

  - 五、工器具配置要求

投标方必须承诺为运行维护配备必要的具有仪器仪表、工器具，以保证本项目的接地系统可靠性、稳定性、实时性。

  - 六、组织管理要求

1、须成立项目管理机构，明确各部门职责，确保项目按期、优质完成。

2、须建立现场工作安全保障措施，配置安全防护设施、安全用具及安全管理人员，提供近3年安全施工记录。

3、建立满足招标人需求及相关规章制度的实施计划，包括但不限于前期准备，施工计划，资料提交等。

4、建立现场服务质量保障措施、现场服务人员管理考核措施。

  - 七、业绩要求

- 具有接地系统定检维护的相关业绩，并在投标文件中详细列出业绩数量，包含项目所在地业绩、省内非项目所在地业绩及省外业绩，并提供相应的合同及服务评价。