| 序号 | 原内容为 | 现修改为 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 2、项目概况和采购范围 2.1项目概况：配电台区低压新型断路器采购 主要内容：计划采购一批配电台区低压新型断路器，规格为250A的配电台区低压新型断路器采购64套，规格为400A的配电台区低压新型断路器采购61套，规格为630A的配电台区低压新型断路器采购29套。本装置适用于交流50Hz、220V/380V低压电网的配电系统，对线路及设备的过载、短路和漏电提供保护，以往安装断路器地方都能安装使用；对感应雷有一定泄放作用，对偶发性漏电能重合闸，既能满足大泄漏（5A）线路，也同时能对人身触电提供50mA动作灵敏保护（特波保护是指具有不等幅特种波形（类似部分人、畜直接接触电击）保护功能。） | - 2、项目概况和采购范围 2.1项目概况：配电台区低压新型断路器采购 主要内容：计划采购一批配电台区低压新型断路器，规格为250A的配电台区低压新型断路器采购32套，规格为400A的配电台区低压新型断路器采购29套，规格为630A的配电台区低压新型断路器采购16套。本装置适用于交流50Hz、220V/380V低压电网的配电系统，对线路及设备的过载、短路和漏电提供保护，以往安装断路器地方都能安装使用；对感应雷有一定泄放作用，对偶发性漏电能重合闸，既能满足大泄漏（5A）线路，也同时能对人身触电提供50mA动作灵敏保护（特波保护是指具有不等幅特种波形（类似部分人、畜直接接触电击）保护功能。） |
| 2 | 2.6标的清单 序号; 标的名称; 标包名称; 预计采购数量（单位:台）; 预计采购金额（万元）; 最高限价（万元）; 工期/交货期; 是否特殊包; 备注. 1; 采购配电台区低压新型断路器; 采购配电台区低压新型断路器; 154; 61.4; 61.4; 1年; 否; /. | 2.6标的清单 序号; 标的名称; 标包名称; 预计采购数量（单位:台）; 预计采购金额（万元）; 最高限价（万元）; 工期/交货期; 是否特殊包; 备注. 1; 采购配电台区低压新型断路器; 采购配电台区低压新型断路器; 77; 61.4; 61.4; 1年; 否; /. |