## 问题质询
广州供电局2026年配网自动化终端系统维修框架澄清问题回复
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | C9E843A29CF9403D8BA7D12BE06027BF | 5C96CE2E3C7D44838C88AF75EC716A76Z258 | 1.标的1有5个标包，是按照标包1-5配置五个不同的项目经理，还是按照供电局配置项目经理：例如标包1南沙供电局全局，番禺供电局全局，荔湾供电局全局，海珠供电局全局涉及上述供电局，我需要配置4个不同项目经理吗， 2标的1是否是限中一个标包，如果不限中，请问5个标包设置的项目经理可否为按照所投标包配置一批一样的项目经理 | 商务 | 标的 | 标的1：广州供电局2026年配网自动化终端系统维修项目 | 1、按照标包配置项目经理，同一个标包的不同区局可以配置同一个项目经理，但是必须保证运维组数（即运维人员必须按照区局配置）和工作统筹正常。 2、标包1-5限中一个标包。
2 | FD97AEE9C07949A4A4C02B5A20011E05 | 5C96CE2E3C7D44838C88AF75EC716A76Z258 | 是否 1.按照11个供电局配置11个不同的项目经理嘛， 2.供电所是否需要单独配置不同的项目经理 | 商务 | 项目 | 广州供电局2026年配网自动化终端系统维修框架 | 按照标包配置项目经理，同一个标包的不同区局可以配置同一个项目经理，但是必须保证运维组数（即运维人员必须按照区局配置）和工作统筹正常。
3 | CC974AC6F3AE4134911E830C5D78E1C5 | 5C96CE2E3C7D44838C88AF75EC716A76Z258 | 专用资格要求：1.具备有效的电力工程施工总承包资质三级及以上资质，或输变电工程专业承包三级及以上资质；2.具备有效的《承装（修、试）电力设施许可证》，承装类、承修类、承试类五级及以上资质。请问是否需要同时满足这两项要求才能参与投标？我司只满足其中的第2项要求，是否可以参与投标？ | 商务 | 项目 | 广州供电局2026年配网自动化终端系统维修框架 | 需要同时满足两项要求。
4 | 6846FFE916924BAD93A60BCE96468A99 | 5C96CE2E3C7D44838C88AF75EC716A76Z258 | 技术评分第9点，服务响应能力中，响应需求工程车辆是否有数量要求？ | 通用技术 | 标的 | 标的1：广州供电局2026年配网自动化终端系统维修项目 | 按照技术条件要求，每个工作组不得少于2人1台机动车。
5 | 09DB6B1615B040B0B5E0B54455B32B23 | 5C96CE2E3C7D44838C88AF75EC716A76Z258 | 技术要求中5个标包配置的自动化设备维护组人员可否重复使用， | 通用技术 | 标的 | 标的1：广州供电局2026年配网自动化终端系统维修项目 | 不可以重复使用，且运维人员原则上要保持固定，如有人员变动需经过区局同意。
6 | 246A757E0C994D039DC194E200E77C55 | 5C96CE2E3C7D44838C88AF75EC716A76Z258 | 同类项目业绩，里面说的10KV设备维护或安装项目。 带有10KV电缆设备的总包项目是否满足该内容的要求，即用电增容项目是否满足该得分要求 | 商务 | 项目 | 广州供电局2026年配网自动化终端系统维修框架 | 不满足，同类项目指配电自动化设备、继保设备等的安装、维护。
7 | F68A05001ACD4DC4A314DF9486722F59 | 5C96CE2E3C7D44838C88AF75EC716A76Z258 | 项目团队其他成员中同时具备电气、继电保护和通信信息运维能力是指一个人同时具备3个证件吗？ | 商务 | 项目 | 广州供电局2026年配网自动化终端系统维修框架 | 不是，是每个人必须具备其中之一、每个区局运维团队必须具备3个证件。
8 | 199B370B745E4B628A8E9B6C25A4512D | 5C96CE2E3C7D44838C88AF75EC716A76Z258 | 工器具配备中需要购买或租赁的发票、合同等有效证明材料。 是有发票或者合同，还是全部都要？有些单独采购不涉及合同或者发票，可能只有收据。收据满足要求吗？ | 通用技术 | 标的 | 标的1：广州供电局2026年配网自动化终端系统维修项目 | 原则上每台工器具均需有购买（或租赁）的发票或合同，确无发票、合同的低值工器具亦可用收据。投标人必须证明配置有技术条件要求数量的工器具。