## 问题质询
广东电网有限责任公司2026-2027年系统运行服务类第七批维保框架招标（继保整定、实验室等项目检修、维保）澄清问题
序号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 需澄清内容：标的3(调控中心继保仿真实验室仪器设备维护)分项报价表中序号2，采购内容：12个设备每季度进行检查维护：功率放大器10个需由厂家到实验室修理，电源模块2个需返厂修理，单位：次；限价：1万元；序号3，采购内容：21台设备包含：PCS-931数字化线路保护屏1套、PCS-915数字化母线保护屏1套、PCS-978数字化主变保护屏1套、PRS-753常规站线路保护装置2套、PCS-915常规站母线保护装置1套、BP-2C智能站母线保护装置1套、PRS-778智能站主变保护装置1套、PRS-753智能站线路保护装置2套、PRS-7789智能终端6套、PRS-7790-1合并单元5套。每季度进行检查维护，单位：次，限价：0.04万元；----是指采购内容中每个设备每季度每台次维护的单次维护限价还是指所有设备每季度维护一次的总限价？ | *** | 商务 | 项目 | 广东电网有限责任公司2026-2027年系统运行服务类第七批维保框架招标（继保整定、实验室等项目检修、维保） | 限价指的是每“台·次”的价格，不是所有设备每季度维护一次的总限价。 以序号3为例，21台设备，每季度维护一次，限价0.04万元，则一个季度维护费用为0.04×21=0.84万元。三个季度为0.84×3=2.52万元。