## 物资明细列表
零星采购物资明细列表
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位名称 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 需求班组 | 轻重缓急（紧急、急、一般）
1 | 混合标气 | 8L/瓶 | 绝缘油气相色谱用，具有组分7组分（CH4、C2H6、C2H4、C2H2、H2、CO、CO2、平衡气（N2）），容量：8L，压力10MPa，提供浓度含量、权威机构检验合格证，供应商需同步负责气瓶空瓶的回收处理。 | 瓶 | 1 | 发送成交通知书后20天内。 | 珠海市香洲区翠微西路83号输变电基地 | 化学及电测试验班 | 急
2 | 混合标气 | 8L/瓶 | 绝缘油含气量分析用，采用国家二级及以上标准物质,具有组分9组分（CH4、C2H6、C2H4、C2H2、H2、CO、CO2、O2、N2、平衡气（氩气）），容量：8L，压力10MPa，提供浓度含量、权威机构检验合格证，供应商需同步负责气瓶空瓶的回收处理。 | 瓶 | 1 | 发送成交通知书后20天内。 | 珠海市香洲区翠微西路83号输变电基地 | 化学及电测试验班 | 急
3 | 氩气 | 40L/瓶 | 纯度不低于 99.999%，供应商需同步负责气瓶空瓶的回收处理。 | 瓶 | 6 | 发送成交通知书后，按化学专业实际需求，分次送货上门。 | 珠海市香洲区翠微西路83号输变电基地 | 化学及电测试验班 | 急
4 | 压缩空气 | 40L/瓶 | 干燥、干净无油，气相色谱用，供应商需同步负责气瓶空瓶的回收处理 | 瓶 | 5 | 发送中标通知书后，按化学专业实际需求，分次送货上门。 | 珠海市香洲区翠微西路83号输变电基地 | 化学及电测试验班 | 急
5 | 氦气 | 40L/瓶 | 纯度不低于99.999%，供应商需同步负责气瓶空瓶的回收处理。 | 瓶 | 5 | 发送中标通知书后，按化学专业实际需求，分次送货上门。 | 珠海市香洲区翠微西路83号输变电基地 | 化学及电测试验班 | 急