货物清单响应表

项目名称：珠海供电局试验研究所2025年度其他材料购置（化学专业-特种气体耗材）（重新采购）

采购编号：LXCG0300062002180653

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 供货品牌 | 响应情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混合标气 | 瓶，8L/瓶，绝缘油气相色谱用，,具有组分7组分（CH4、C2H6、C2H4、C2H2、H2、CO、CO2、平衡气（N2）），容量：8L，压力10MPa，提供浓度含量、权威机构检验合格证。供应商需同步负责气瓶空瓶的回收处理。 | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 2 | 混合标气 | 瓶，8L/瓶，绝缘油含气量分析用，采用国家二级及以上标准物质,具有组分9组分（CH4、C2H6、C2H4、C2H2、H2、CO、CO2、O2、N2、平衡气（氩气）），容量：8L，压力10MPa，提供浓度含量、权威机构检验合格证。供应商需同步负责气瓶空瓶的回收处理。 | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 3 | 氩气 | 瓶，40L/瓶，纯度不低于 99.999% 。供应商需同步负责气瓶空瓶的回收处理。 | 6 | 瓶 |  |  |  |
| 4 | 压缩空气 | 瓶，40L/瓶，干燥、干净无油，供应商需同步负责气瓶空瓶的回收处理。 | 5 | 瓶 |  |  |  |
| 5 | 氦气 | 瓶，40L/瓶，纯度不低于99.999%。供应商需同步负责气瓶空瓶的回收处理。 | 5 | 瓶 |  |  |  |

供 应 商：                               （盖公司公章）