2025年云南十里阳光发展有限公司餐饮部电梯配件采购安装服务（零星采购）项目技术规范书

一、项目概要

云南十里阳光发展有限公司（以下简称：“公司”），公司会所2台两层奥的斯电梯，为餐厅传菜及运送餐具，由于公司现电梯频繁出现故障，造成人员及设备被困电梯，为确保我公司电梯设备正常运行，排除安全隐患需采购一家有电梯维修保养资质的单位提供相应配件并进行更换、调试工作。

- 二、项目技术要求

- 1.技术要求

1.1本次采购单位需有国家电梯维护保养资质的单位；维修人员需具备电梯维护保养操作证。

1.2报价单位需了解奥的斯电梯设施，熟悉现场情况，能熟悉操作电梯主机、熟练处理常见故障及应急救援处置。

1.3本次采购单位需提供材料及安装调试服务，更换门机变频器、开门导轨滑轮（6个），如故障仍未排除，需继续查找故障并排除，直至使电梯恢复正常运行；对使用人员进行安全操作培训等。

1.4为保证本次采购配件匹配电梯主机，凡有意向参加报价的单位需到现场踏勘，踏勘地址：昆明市盘龙区昆曲高速6公里处，云南十里阳光发展有限公司会所电梯处，联系人：李福成电话13888574579

1.5提供增值税专用发票。

- 三、报价方面

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 报价（元） | 备 注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯门机控制器 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 电梯轨道滑轮 | 1 | 套 |  |  |  |

注：具体税率以税法规定的为主。