## Sheet1
化粪池清理与管道疏通服务报价清单
序号 | 名称 | 服务区域 | 规格/要求 | 数量 | 单价限价 | 单价 | 总价 | 施工频率 | 技术要求 | 备注
1 | 化粪池清理服务 | 本部大楼 | 化粪池清理使用车辆容量为10m³/车 | 全年预计总车数111车 | 不超405元/车 | **元/车 | ***元 | 1年2次 | 达到国家规定和行业规范要求 | 按要求清理车次及疏通次数据实结算，最终结算金额不超过报价总金额。（请填报服务项目单价与总价）
2 |  | 计量大厦 | [5 empty] | 1年1次
3 |  | 第二办公区 | [5 empty] | 1年1次
4 |  | 滨海小区 | [5 empty] | 1年1次
5 | 管道疏通服务 |  | 管理疏通需具备高压冲水与吸污作业能力 | 预计5次 | 不超900元/次 | **元/次 |  | 按需求进行施工
说明：上述项目包工、包料、包安全文明施工、售后服务、税费等费用，结算方式为：项目竣工后，通过验收合格并收到增值税专用发票后30个工作日内付款。