示波器维修服务

报价明细单

| 序号 | 设备名称 （厂家/型号） | 故障描述/ 维修内容 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 004648示波器(美国泰克Tektronix公司,型号：DPO3054) | 开机通电后有烧焦味,无法开机,电源模块及信号分配模块坏 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 007705示波器(美国力科LeCroy,型号：WAVERUNNER 640Zi） | 故障： - 每次冷机开机会出现死机现象，主控制模块故障。 - 关机后再开机可以正常进入界面，但出现花屏现象，显示控制模块故障。 - CH1波形测量出现过冲现象，CH1采集通道模块老化。 要求维修方进行损坏老化部件定购配件进行更换并修复故障，需测试调校参数并出具检测报告。 | 台 | 1 |  |  |
| 合计（元）： |  |  |  |  |  |  |
| - 备注： - 1、 - 2、维修后质保期不少于12个月； - 2、报价含13%税费（需开具增值税专用发票）。 |  |  |  |  |  |  |
| - 报价单位：（盖章） - 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |