## Sheet1
技术要求及报价明细单
项目名称名称：超高压贵阳局500kV黎平站故障耐张线夹检测分析零星采购项目
1.资质要求：满足以下条件均可。 ①投标人必须按照南方电网公司要求，在供应链统一服务平台（www.bidding.csg.cn）上完成供应商登记； ②投标人必须为中华人民共和国境内注册合法运作的法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力和独立履行合同的能力，营业执照在有效期内。 ③不接受联合体投标。 ④单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。 ⑤其他不得存在的情形：南方电网公司供应链管理部门暂停或取消其投标资格，且未解除的。 2.业绩要求：具有类似项目业绩并能提供证明文件。 ②具备1400平方毫米及以上截面耐张线夹设计、生产和试验相关资质
技术要求：1.技术服务内容（含工作量）：耐张线夹尺寸检查、剖切试验、X光探伤、拉力试验、化学成分分析、金相分析、钢丝/钢锚断口分析，按要求完成分析报告编制（详见技术规范书）。 2.涉及服务的相关仪器设备型号规格：NYZ-1400/135（125*125） 3.技术服务质量要求及验收标准：售后服务好，响应速度快。
商务要求：1、发票要求：报价单位需提供符合规定税率的全额增值税发票； 2、售后服务响应：售后服务的响应时间为24小时内。 3、交付时间：2025年11月30日前。
序号 | 分项内容名称 | 分项特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注
[5 empty] | 单价 | 合价 | 是否完全满足技术规范书要求（必填）
1 | 500kV黎平站故障耐张线夹检测分析零星采购项目 | 耐张线夹尺寸检查、剖切试验、X光探伤、拉力试验、化学成分分析、金相分析、钢丝/钢锚断口分析，按要求完成分析报告编制 | 项 | 1
2
3
4
5
6
7
本页小计
备注：报价需包含完成采购工作内容所需的全部费用，包含但不限于主材费、辅件费、人工费、机械费、措施费、规费、施工人员保险费、管理费、利润、税金等全部费用。
联系人姓名： |  |  |  | 报价单位：
联系人电话： |  |  |  | 报价日期：