# 南方电网调峰调频发电有限公司储能科研院负一层玻璃门安装

# 服务要求

# 南方电网调峰调频发电有限公司储能科研院（甲方）

# 2025年9月

- 概况

为丰富南方电网调峰调频发电有限公司储能科研院（下文简称“储能科研院”）负一层展示大厅展示内容，需搬运设备样机、演示沙盘等展示物进出展示大厅。由于大厅原大门设计时仅考虑行人，宽度较窄，与部分展示物尺寸不匹配，故需将展示大厅玻璃墙替换为玻璃门。

- 服务内容及要求

乙方应向甲方提供玻璃墙拆卸、玻璃门安装及相关辅助服务，具体情况如下：

（1）工作地点：广东省广州市番禺区东环街莲花大道西858号番禺电力科技园3号楼负一层。

（2）现场测量需拆卸玻璃墙面尺寸，制定玻璃门设计安装方案。

（3）提供的玻璃门应采用钢化玻璃，且符合GB15763.2标准。

（4）考虑到玻璃门尺寸较大，安装时应做好门框等承重结构加固工作，确保承重能力。

（5）考虑到需拆卸的玻璃墙下方制作了门槛石，需拆除部分门槛石，并确保未拆卸玻璃墙及其下方门槛石不受影响。

（6）考虑到需通过该玻璃门搬运展示物，该玻璃门应设计为推拉门，安装时应为玻璃门配备不锈钢把手。

（7）考虑到展示大厅外侧为车辆进出通道，该玻璃门向外推开应能达到180°；应为玻璃门提供带有公司logo的防撞贴。

（8）工作期间，应设置遮拦圈定工作区间，且不能影响负一层车辆进出。