## 问题质询
广东电网公司2025年直流线路金具、直流玻璃绝缘子、直流合成绝缘子专项招标(二次招标) 澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 《关键技术参数表》中，U300和U420的“额定机械破坏负荷”优于项的判断标准都是“大于430为优于”，请澄清。 | 专用技术 | 标的 | 直流玻璃绝缘子 | 正式投标 | U300的“额定机械破坏负荷”，优于项的判断标准修改为“大于310kN为优于”。