±500kV兴仁换流站直流控制保护设备改造项目：原材料检测技术服务技术规范书

批准：

审定：

审核：

编写：

超高压输电公司电力科研院

2025年9月

目  录

1 总则	1

2 应遵循的主要标准	1

3 技术服务内容	1

3.1 项目概况	1

3.2 工期要求	2

3.3 技术服务内容	2

3.4 交付物	2

4 其他	2

5 附件	2

1 总则

1.1 本技术规范书适用于中国南方电网有限责任公司超高压输电公司电力科研院±500kV兴仁换流站直流控制保护设备改造项目：原材料检测技术服务采购项目，本技术规范书提出了项目的技术内容、工期进度等要求，规范书的所有解释权归中国南方电网超高压输电公司电力科研院所有。

1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，投标方应提供符合本规范书的技术服务。

1.3 如投标方提供的技术服务或方案与本技术规范书要求有差异，即使是微小的差异，也应以书面形式言明，并说明原因。如投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，那么投标方提供的技术服务或方案应完全满足本技术规范书的要求。

1.4 在根据本技术规范书签订协议之后，招标方有权提出因标准或规程规范发生变化而产生的一些补充，具体项目由招标方、投标方双方共同商定。

1.5本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行，本技术规范书未全部引用应用标准，凡是本技术规范书牵涉的各项内容均按最新标准实施。

2 应遵循的主要标准

除规范书中技术数据和要求外，投标方所提供的技术服务须满足规定的标准和规程的最新版本。如果这些标准内容有矛盾时,应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本技术规范书规定以外的标准时,则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于技术规范书规定的标准,并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下：

| 1 | 《电力建设土建工程施工技术检验规范》 | DL/T 5710 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 《建设用砂》 | GB/T 14684 |

以上标准和条文应以最新版本为准。本项目实施过程中所应用到的其它标准，可由投标方推荐，经招标方确认后由投标方提供并在项目中使用。

3 技术服务内容

3.1 项目概况

本技术规范书适用的项目概况见表3.1：项目概况一览表。

表3.1  项目概况一览表 （项目单位填写）

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | ±500kV兴仁换流站直流控制保护设备改造项目：原材料检测技术服务采购 |
| 2 | 项目建设单位 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司电力科研院 |
| 3 | 项目地址 | 贵州省黔西南州兴仁市陆官街道瓦窑寨村兴仁换流站 |

3.2 工期要求

服务周期从中标单位进场至所有服务项目完成为止，须满足实际施工要求。

3.3 技术服务内容

《±500kV兴仁换流站直流控制保护设备改造项目》施工及验收阶段相关的建筑材料质量检测和实体工程质量按规范和验收要求必须检测的项目。主要检测项目见附件，实际内容以各方根据审定版施工图图纸、设计变更和有关规范要求等确认的检测服务工作量为准。

3.4 交付物

检测报告。检测工作全部完成后，3天内整理全部检测资料并装订成册，一式4份（同时提交电子文档1份）向招标方提交检测成果报告，检测报告需加盖检测报告专用章和计量认证章（CMA章）。

4 其他

4.1投标方应具备国家颁发的建设工程质量检测机构资质证书，检测范围及项目涵盖本技术规范书要求检测项目内容。

4.2本技术规范书中已列明的检测项目为根据相关检测规定计算的预估检测项目及工作量，具体检测参数和检测量以实际工程及施工过程中发生设计变更为准。

4.3投标方需按主要检测参数分项报价，验收时根据招标确定的单价及投标方完成的实际工作量结算总费用。

4.4取样送检所产生的运输费用由投标方承担。

5 附件

检测项目及数量清单

| 序号 | 检验项目 | 主要检测参数 | 预估工作量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用硅酸盐水泥 | 胶砂强度 | 1组 | 12kg每组 |
|  |  | 安定性 |  |  |
|  |  | 凝结时间 |  |  |
|  |  | 标准稠度用水量 |  |  |
|  |  | 氯离子 |  |  |
| 2 | 机制砂 | 颗粒级配（含细度模数） | 1组 | 40kg每组 |
|  |  | 亚甲蓝值 |  |  |
|  |  | 石粉含量 |  |  |
|  |  | 泥块含量 |  |  |
|  |  | 压碎值指标 |  |  |
|  |  | 松散堆积密度 |  |  |
|  |  | 片状颗粒含量 |  |  |
| 3 | 碎石 | 颗粒级配 | 1组 | 40kg每组 |
|  |  | 针片状颗粒含量 |  |  |
|  |  | 含泥量 |  |  |
|  |  | 泥块含量 |  |  |
|  |  | 压碎值指标 |  |  |
|  |  | 坚固性 |  |  |
| 4 | 热轧光圆钢筋（HPB300：直径4） | 力学性能（下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率） | 1组 | 每种直径一组，每组五个试件，长一般不小于500mm。 |
|  |  | 弯曲性能 |  |  |
|  |  | 重量偏差 |  |  |
| 5 | 热轧带肋钢筋（HRB400E直径6/8/10/12/14/16/18/20/22/25） | 力学性能（下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率） | 10组 | 每种直径一组，每组五个试件，长一般不小于500mm。 |
|  |  | 反向完全性能 |  |  |
|  |  | 弯曲性能 |  |  |
|  |  | 重量偏差 |  |  |
| 6 | 蒸压灰砂砖 | 强度等级 | 1组 | 20块每组 |
|  |  | 抗折强度 |  |  |
| 7 | 高聚物改性沥青防水卷材 | 可溶物含量 | 1组 | \ |
|  |  | 拉力 |  |  |
|  |  | 不透水性 |  |  |
|  |  | 低温柔度 |  |  |
|  |  | 热老化后低温柔度 |  |  |
|  |  | 延伸性 |  |  |
| 8 | 砂浆配合比设计 | 稠度 | 1组 | 标准养护试块 |
|  |  | 保水率 |  |  |
|  |  | 抗压强度 |  |  |
| 9 | 混凝土结构 | 抗压强度 | 15组 | 同条件养护试件 |