## 问题质询
广州供电局110千伏中元、绿湖输变电工程（不含通信部分）施工澄清问题回复
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 6A5EE9B4D1464B1A9F74CA9175D5CF50 | A4F5CB1B50B848EEAF22BE7C094555EDZ258 | 根据《附件A》中“二、采购范围 —变电安装工程 —（五）其他：☑表计检测”表计检测为本次报价范围，但施工图纸无该部分具体工程量，特殊调试项目明细表亦无该部分内容。请明确该项是否为本次报价范围。若是，能否提供对应工程量。 | 通用技术 | 标包 | 110千伏主网输变电工程施工【专项、施工图招标】[标段2.110千伏绿湖输变电工程（电气分册）（不含通信部分）施工] | 在招标范围，不计入报价，结算时按经业主、监理确认的签证及调试报告结算。
2 | 6C437875C7B4421884F8D3D97DBFD24E | A4F5CB1B50B848EEAF22BE7C094555EDZ258 | 根据《附件A》中第二点采购范围“变电安装工程”中描述，本次采购范围不包含标志牌安装，但第三点承包方式“变电安装工程”中标志牌表示为乙供材料，但施工图中无具体工程量。请问标志牌材料费是否为甲供材料，若不是，请提供对应工程量。 | 通用技术 | 标包 | 110千伏主网输变电工程施工【专项、施工图招标】[标段2.110千伏绿湖输变电工程（电气分册）（不含通信部分）施工] | 标志牌为乙供；按图纸施工，图纸未体现工程量时需按变更进行调整。
3 | 1CDF5613B02D49F7A9BD54583FC120EA | A4F5CB1B50B848EEAF22BE7C094555EDZ258 | 根据《附件A》中“三、承包方式—变电部分—（一）甲供物资—变电安装工程—1、电气一、二次设备，铝镁合金管形母线及其配套金具，金具及附件（含线夹）”中线夹、电缆夹具为甲供物资，《甲供设备材料明细表》中未开列该部分内容，请问该部分是否为甲供？ | 通用技术 | 标包 | 110千伏主网输变电工程施工【专项、施工图招标】[标段2.110千伏绿湖输变电工程（电气分册）（不含通信部分）施工] | 乙供。
4 | 5C434B5E71B04B88BA2C21C8F2B22442 | A4F5CB1B50B848EEAF22BE7C094555EDZ258 | 根据《附件A》中“三、承包方式—变电部分—（一）甲供物资—变电建筑工程—1、标准成品预制电缆沟盖板（包括混凝土盖板和复合盖板）为甲供物资，图纸《G37931S-T0101-01土建总平面布置图（改造后）》说明第2点第5）小点拆除原有1200×1200电缆沟盖板和400×400电缆沟盖板各约1.5m，改为不可揭式，请问该部分不可揭式盖板是否为甲供？ | 通用技术 | 标包 | 110千伏主网输变电工程施工【专项、施工图招标】[标段2.110千伏绿湖输变电工程（电气分册）（不含通信部分）施工] | 乙供。
5 | 4EF805C0F95147269B4BDF67A3C2EAF9 | A4F5CB1B50B848EEAF22BE7C094555EDZ258 | 临电施工电源中对至横岭基岗商业街箱变的电缆进行改接，改接后该段电缆的电缆试验是否为本次报价范围？ | 通用技术 | 标包 | 110千伏主网输变电工程施工【专项、施工图招标】[标段2.110千伏绿湖输变电工程（电气分册）（不含通信部分）施工] | 在报价范围
6 | BA33D3D113264983B8374448E633DC9C | A4F5CB1B50B848EEAF22BE7C094555EDZ258 | 临电施工电源中电流互感器、控制电缆、计量装置是否为甲供物资？ | 通用技术 | 标包 | 110千伏主网输变电工程施工【专项、施工图招标】[标段2.110千伏绿湖输变电工程（电气分册）（不含通信部分）施工] | 乙供。
7 | 388D34976EFC4510B0EF61A6DDFFB2C3 | A4F5CB1B50B848EEAF22BE7C094555EDZ258 | 220kV荔城变电站扩建工程电气二次部分1.5五防系统扩容调试，该部分内容为建设单位直接对厂家采购还是由施工单位负责？ | 通用技术 | 标包 | 110千伏主网输变电工程施工【专项、施工图招标】[标段2.110千伏绿湖输变电工程（电气分册）（不含通信部分）施工] | 在招标范围，厂家服务费用在结算时按经业主、监理确认的签证及合同协议发票结算。
8 | 1CC4F54B41A84607ADFB416566A83443 | A4F5CB1B50B848EEAF22BE7C094555EDZ258 | 220kV荔城变电站扩建工程新建电缆沟的电缆沟盖板是否为甲供？ | 通用技术 | 标包 | 110千伏主网输变电工程施工【专项、施工图招标】[标段2.110千伏绿湖输变电工程（电气分册）（不含通信部分）施工] | 以甲供设备材料明细表为准
9 | 17665B491FB841578DB785BF660302C7 | A4F5CB1B50B848EEAF22BE7C094555EDZ258 | 根据《附件A》《甲供设备材料明细表》中悬垂线夹（XGU-5）为甲供物资，《G37931S-D0101-02 设备及主要材料清册 》该物资为乙供，请问以哪个为准？ | 通用技术 | 标包 | 110千伏主网输变电工程施工【专项、施工图招标】[标段2.110千伏绿湖输变电工程（电气分册）（不含通信部分）施工] | 以甲供设备材料明细表为准
10 | AE666EB1C166430F81C414D7D823D745 | A4F5CB1B50B848EEAF22BE7C094555EDZ258 | 根据最新的供电局及主变厂家的协议，主变厂家对风冷控制部分到主变风扇部分的电缆敷设及接线负责指导，这部分施工是否需由施工单位负责？未见相关图纸包含该部分内容，可否提供相关图纸？ | 通用技术 | 标包 | 110千伏主网输变电工程施工【专项、施工图招标】[标段2.110千伏绿湖输变电工程（电气分册）（不含通信部分）施工] | 按图纸施工，图纸未体现工程量时需按变更进行调整。
11 | D0426CFD774E44B7B79E20D8A9B9BBFA | A4F5CB1B50B848EEAF22BE7C094555EDZ258 | 经现场勘查，主变大门已安装完成，主变进场时需拆除大门，投产前需恢复安装，请问该主变大门的拆装是由原土建单位实施还是施工单位实施？ | 通用技术 | 标包 | 110千伏主网输变电工程施工【专项、施工图招标】[标段2.110千伏绿湖输变电工程（电气分册）（不含通信部分）施工] | 按图纸施工，图纸未体现工程量时需按变更进行调整。
12 | 1C553D6E8AA84EBA9836AD90B8805653 | A4F5CB1B50B848EEAF22BE7C094555EDZ258 | 根据电缆线路运行要求，电缆管廊需要进行RTK全景建模、顶管三维陀螺仪测量报告，请问该部分工程量是否由原市政单位负责？ | 通用技术 | 标包 | 110千伏主网输变电工程施工【专项、施工图招标】[标段2.110千伏绿湖输变电工程（电气分册）（不含通信部分）施工] | 不在招标范围内。
13 | 23402080C46B482E9DD1152A0E0A4E67 | A4F5CB1B50B848EEAF22BE7C094555EDZ258 | 附件A.项目信息清单（标段2.110千伏绿湖输变电工程（电气分册）（不含通信部分）施工）-采购范围 电缆线路部分 （五）电缆试验仅显示电缆局部放电试验、电缆参数测定。请问电缆交流耐压试验是否包含？请明确。 | 通用技术 | 标包 | 110千伏主网输变电工程施工【专项、施工图招标】[标段2.110千伏绿湖输变电工程（电气分册）（不含通信部分）施工] | 见招标附件-特殊调试表
14 | 5CC6B1BC0278410D9EE32263B67631F0 | A4F5CB1B50B848EEAF22BE7C094555EDZ258 | 本线路土建大部分利用市政管廊，请问该部分电缆管廊是否经过输电管理所验收，后续验收问题由哪方负责整改？ | 通用技术 | 标包 | 110千伏主网输变电工程施工【专项、施工图招标】[标段2.110千伏绿湖输变电工程（电气分册）（不含通信部分）施工] | 不在招标范围内。