## Sheet1
南方电网财务有限公司电气防火检测报价单
报价单位（盖章）： 报价日期：
序号 | 房屋性质 | 地址 | 用途 | 面积（方米） | 含税报价（元）
1 | 租赁 | 华穗路6号17、18、19楼及808-811房、1210、1211房 | 办公 | 6139.82
2 | 租赁 | 寺右公馆东座901 | 宿舍 | 108.3678
3 | 自有 | 海珠区灏景街13号504 | 宿舍 | 147.4
4 | 自有 | 花城大道94号2303 | 宿舍 | 92.73
5 | 自有 | 花城大道94号2103 | 宿舍 | 92.73
6 | 自有 | 花城大道94号2003 | 宿舍 | 92.73
备注：1、检测范围：涵盖高低压配电系统、电气线路、电气设备（电机、配电箱、插座等）、接地与防雷系统、消防电气设备等； 2、服务内容：电气设施隐患排查、绝缘性能测试、负载电流检测、接地电阻测试、防雷装置检测等，出具合格检测报告并提出整改建议。 3、提供加盖CMA（检验检测机构资质认证）、CNAS（实验室认可）印章的检测报告2份.