## sheet1
附件
海蓄公司琼中电厂2025年发电机通风冷却装置职创项目供货一览表（报价明细表）
序号 | 需求条目编号 | 物资/设备名称 | 规格型号 | 主要技术参数 | 计量单位 | 数量 | 投标单价（元，含税） | 分项总价 | 税率 | 投标品牌型号参数 （投标人自行填写） | 备注 | 参考照片
1 | 1 | 工业空调 | / | 1.电源：380V/50Hz； 2.制冷量：≥12000W/45000(BTU)； 3.冷风量：≥2000m^3/H； 4.耗电功率：≥4.5kW； 5.冷暖一体； 6.制热量：≥10kW 7.风管：配备10m长PVC高温伸缩通风管； 8.其他：屏幕显示控制，配备移动滑轮； | 个 | 1 |  |  | 0.13 |  |  | =DISPIMG("ID_4693C7ED73A04B8A9B5FBF5C73854909",1)
总价（元、含税）
注：
1.投标人通过“投标文件制作客户端”完成各项目报价后，导出表中“需求条目编号”至“税率”信息后，补充填写相应物资的“投标品牌型号参数”等信息。
2.对于无法报价的物资在“备注”栏注明“缺项”，在系统开标一览表中该项价格填“0”，还须在商务偏差表中逐一列出。（允许缺项报价时适用）