## Sheet1
2025-2028年云南电力建设监理咨询有限责任公司化粪池清运零星采购项目采购清单及技术要求
序号 | 服务名称 | 施工工艺要求 | 数量 | 单位 | 含税单价（税率） | 金额 | 技术参数及要求 | 备注
1 | 化粪池清运 | 用专业工具松动后再清掏，避免残留。 | 10 | 个 |  |  | 采用“清运机械抽吸+人工辅助”结合方式 | 大约150-170立方/年，每年至少清运2-3次。
2 | 食堂油污池清运 | 每次清运必须疏通油污池管道并把全部沉积物清理出池子。 | 1 | 项 |  |  | 清运的粪渣、污水等污物，必须转运至具备合法资质的污水处理厂或废弃物处置场所 | 每年清运疏通至少8次
3
4
5
6
7
8
合计
质保及售后服务：要求质保期不少于6个月，期间如出现堵塞、外溢等问题免费处理。发票必须开具增值税专用发票。