附件1

1、电流互感器铭牌：

| 型号 | LVQB-252W3 | 短时热电流(kA 3S) | 50 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二次绕组端子号 | 额定变比 | 准确级 | 二次负载(VA) |
| （1-6）S1-S2 | 2*1200/1 | 5P40 | 20 |
| 7S1-7S2 | 2*600/1 | 0.5S | 10 |
| 7S1-7S3 | 2*1200/1 | 0.5S | 10 |
| 8S1-8S2 | 2*600/1 | 0.2S | 10 |
| 8S1-8S3 | 2*1200/1 | 0.2S | 10 |
| 制 造 厂 | 江苏日立能源高压电器有限公司 |  |  |

具体信息以现场实物为准

2、电压互感器铭牌：

| 型号 | TYD220/√3-0.01W3 | 额定一次电压（kV） | 220/√3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定电容（pF） | 10000 | 出厂编号 | / |
| 二次绕组 | 额定电压(V) | 输出容量(VA) | 准确级 |
| 1a-1n | 100/√3 | 50 | 0.2 |
| 2a-2n | 100/√3 | 75 | 0.5( 3P) |
| 3a-3n | 100/√3 | 75 | 0.5( 3P) |
| da-dn | 100 | 75 | 3P |
| 制 造 厂 | 中华人民共和国江苏思源赫兹互感器有限公司 |  |  |

具体信息以现场实物为准

现场检测联系人及联系电话：文鑫 13978626442