格子储物柜的采购要求

一、核心采购要求

（一）安全性能

1. 锁具系统：支持密码+指纹双重认证（优先选防破解算法），具备错码锁定、超时未操作自动上锁功能，可选配应急钥匙备用。可使用APP远程进行开锁。

2. 材质工艺：柜体采用≥1.2mm冷轧钢板，柜门加厚加固，边角防撬设计，表面防锈防腐处理（喷塑/电泳工艺）。

3. 防护设计：配备防钻、防撬、防撬动报警功能，确保物理防护与电子防护双重达标。

（二）规格适配

1. 尺寸容量：根据存储需求选择（参考尺寸：高80cm×宽80cm×深40cm），内部可分层调节，预留足够存放空间。

2. 场景适配：办公区域使用需兼顾占地面积，选择16门款，移动需求可选带静音万向轮款式。配置网络口及电源口。

（三）合规与售后

1. 资质认证：产品需符合国家保密标准（如B级/C级保密认证），提供检测报告与合格证书。

2. 售后保障：支持≥1年免费维修，提供上门安装、调试服务，具备快速故障响应机制（24-48小时内处理），并配置3年远程控制网络权限。