## Sheet1
技术要求及报价明细单
项目名称名称：超高压贵阳局500kV黎平站故障耐张线夹检测分析零星采购项目
1.基本资质要求：满足以下条件均可。 ①投标人必须按照南方电网公司要求，在供应链统一服务平台（www.bidding.csg.cn）上完成供应商登记； ②投标人必须为中华人民共和国境内注册合法运作的法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力和独立履行合同的能力，营业执照在有效期内。 ③不接受联合体投标。 ④单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。 ⑤其他不得存在的情形：南方电网公司供应链管理部门暂停或取消其投标资格，且未解除的。 2.业绩及专用资质要求： ①投标人具有类似项目业绩并能提供相关证明文件； ②投标人具有有效的质量技术监督机构颁发的检验检测机构资质认证证书（CMA）。
技术要求：1.技术服务内容（含工作量）：耐张线夹尺寸检查、剖切试验、X光探伤、拉力试验、化学成分分析、金相分析、钢丝/钢锚断口分析，按要求完成分析报告编制（详见技术规范书）。 2.涉及服务的相关仪器设备型号规格：NYZ-1400/135（125*125） 3.技术服务质量要求及验收标准：售后服务好，响应速度快。
商务要求：1、发票要求：报价单位需提供符合规定税率的全额增值税发票； 2、售后服务响应：售后服务的响应时间为24小时内。 3、交付时间：2025年11月30日前。
序号 | 分项内容名称 | 分项特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注
[5 empty] | 单价 | 合价 | 是否完全满足技术规范书要求（必填）
1 | 500kV黎平站故障耐张线夹检测分析零星采购项目 | 耐张线夹尺寸检查、剖切试验、X光探伤、拉力试验、化学成分分析、金相分析、钢丝/钢锚断口分析，按要求完成分析报告编制 | 项 | 1
2
3
4
5
6
7
本页小计
备注：报价需包含完成采购工作内容所需的全部费用，包含但不限于主材费、辅件费、人工费、机械费、措施费、规费、施工人员保险费、管理费、利润、税金等全部费用。
联系人姓名： |  |  |  | 报价单位：
联系人电话： |  |  |  | 报价日期：