## 分包一览总表
贵州电网有限责任公司2025年第八批次报废物资处置分包一览表
序号 | 标的名称 | 数量 | 资产单位 | 存放地点 | 备注
1 | 标的1 | 一批 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局 | 详见标的1参考附件

## 标的1
标的1 参考附件
贵州电网有限责任公司毕节供电局
序号 | 物资名称 | 计量单位 | 数量 | 存放地点 | 资产单位 | 备注
1 | 10kV头瑞线瑞丰铭城开关箱 | 台 | 1 | 毕节市郊供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
2 | 10kV头鸭线八十支线29号杆236开关 | 台 | 1 | 毕节市郊供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
3 | 10kV头鸭线1号环网柜 | 台 | 1 | 毕节市郊供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
4 | 10kV头梨线2号户外开关箱 | 台 | 1 | 毕节市郊供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
5 | 10kV朱南线农业Ⅰ回线61号杆F051开关 | 台 | 1 | 毕节市郊供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
6 | 10kV农业Ⅰ回线132号杆F052开关 | 台 | 1 | 毕节市郊供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
7 | 10kV朱南线中小支线2号杆F16开关 | 台 | 1 | 毕节市郊供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
8 | 10kV海坪线67号杆5022开关 | 台 | 1 | 毕节市郊供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
9 | 10kV朱花线山脚支线5号杆F12开关 | 台 | 1 | 毕节市郊供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
10 | 10kV朱花线朱花原线1号杆F15开关 | 台 | 1 | 毕节市郊供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
11 | 10kV2号电容器组0622隔离开关 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
12 | 10kV1号电容器A相避雷器 | 相 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
13 | 10kV1号电容器C相避雷器 | 相 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
14 | 10kV1号电容器B相避雷器 | 相 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
15 | 10kV1号电容器A相避雷器 | 相 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
16 | 10kV1号电容器C相避雷器 | 相 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
17 | 10kV1号电容器B相避雷器 | 相 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
18 | 2号主变10kV侧012断路器 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
19 | 1号主变低压侧0111隔离开关 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
20 | 10kV阿镇I回线0013隔离开关 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
21 | 10kV阿鸡线0053隔离开关 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
22 | 10kV阿白线0071隔离开关 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
23 | 10kV阿白线0073隔离开关 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
24 | 10kV电压互感器0514隔离开关 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
25 | 10kV阿镇I回线0011隔离开关 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
26 | 贵州电网公司/毕节10kV阿鸡线0051隔离开关 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
27 | #1主变35kV侧3111隔离开关 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
28 | 10kV1号电容器并联电抗器 | 组 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
29 | 10kV4号电容器组A相电抗器 | 相 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
30 | 10kV4号电容器组B相电抗器 | 相 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
31 | 10kV4号电容器组C相电抗器 | 相 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
32 | 35kV新润线308断路器柜 | 面 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
33 | 35kV备用线307断路器柜 | 面 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
34 | 35kV新羊线306断路器柜 | 面 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
35 | 2号主变35kV侧开关柜/2号主变35kV侧312断路器柜 | 面 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
36 | 35kV小屯煤矿I回线303断路器柜 | 面 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
37 | 35kV奢铺联络线301断路器柜 | 面 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
38 | 35kV母联3101隔离开关柜 | 面 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
39 | 35kV铺鼎线305断路器柜 | 面 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
40 | 35kV绿塘煤矿I回线304断路器柜 | 面 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
41 | 35kV母联310断路器柜 | 面 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
42 | 35kVⅠ段电压互感器3514隔离开关柜 | 面 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
43 | 1号主变35kV侧311断路器柜 | 面 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
44 | 35kVII 段母线电压互感器开关柜 | 面 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
45 | 35kV铺落线302断路器柜 | 面 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
46 | 1号主变35kV侧3111隔离开关 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
47 | 1号主变35kV侧3113隔离开关 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
48 | 35kVⅠ母电压互感器3514隔离开关 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
49 | 35kVⅡ母电压互感器3524隔离开关 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
50 | 35kV备用线3021隔离开关 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
51 | 35kV备用线3023隔离开关 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
52 | 2号站用变3141隔离开关 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
53 | 110kV柳金Ⅰ回1051隔离开关 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
54 | 2号主变110kV侧112A相电流互感器 | 相 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
55 | 2号主变110kV侧112B相电流互感器 | 相 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
56 | 2号主变110kV侧112C相电流互感器 | 相 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
57 | 10kV2号电容器A相避雷器 | 只 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
58 | 10kV2号电容器C相避雷器 | 只 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
59 | 10kV2号电容器B相避雷器 | 只 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
60 | 10kV2号电容器0623隔离开关 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
61 | 10kV2号电容器A相电流互感器 | 相 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
62 | 10kV2号电容器B相电流互感器 | 相 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
63 | 10kV2号电容器C相电流互感器 | 相 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
64 | 10kV2号集合式电容器 | 组 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
65 | 10kV2号电容器A相电抗器 | 相 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
66 | 10kV2号电容器C相电抗器 | 相 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
67 | 10kV2号电容器B相电抗器 | 相 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
68 | 35kVⅡ段母线电压互感器B相电压互感器 | 相 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
69 | 35kVⅡ段母线电压互感器A相电压互感器 | 相 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
70 | 35kVⅡ段母线电压互感器C相电压互感器 | 相 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
71 | 10kV#1电容器组0611隔离开关 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
72 | 10kV1号串联电抗器 | 组 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
73 | 10kV1号电容器061B相避雷器 | 相 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
74 | 10kV1号电容器061A相避雷器 | 相 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
75 | 10kV1号电容器061C相避雷器 | 相 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
76 | 10kVI段1号电容器 | 相 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
77 | 10kVⅡ母电压互感器0524隔离开关 | 组 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
78 | 35kVⅡ段母线A相电压互感器 | 相 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
79 | 35kVⅡ段母线C相电压互感器 | 相 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
80 | 35kVⅡ段母线B相电压互感器 | 相 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
81 | 35kV织珠线3033隔离开关 | 组 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
82 | 10kV珠镇线0033隔离开关 | 组 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
83 | 10kV Ⅱ母A相电压互感器 | 相 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
84 | 10kV Ⅱ母C相电压互感器 | 相 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
85 | 10kV Ⅱ母B相电压互感器 | 相 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
86 | 10kV鼎阁煤矿线0343隔离开关 | 组 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
87 | 10kV #2电容器组串联电抗器 | 组 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
88 | 10kV #2电容器组电容器 | 组 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
89 | 10kV1号电容器A相电流互感器 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
90 | 10kV1号电容器B相电流互感器 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
91 | 10kV1号电容器C相电流互感器 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
92 | 10kV2号电容器组A相电流互感器 | 套 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
93 | 10kV2号电容器组C相电流互感器 | 套 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
94 | 10kV2号电容器组B相电流互感器 | 套 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
95 | 35kV朝井溪线3083隔离开关 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
96 | #1主变压器10kV侧0111隔离开关 | 组 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
97 | 35kV仁金线C相电流互感器 | 相 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
98 | 35kV仁金线B相电流互感器 | 相 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
99 | 35kV仁金线A相电流互感器 | 相 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
100 | 35kV分段3101隔离开关 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
101 | #1主变10kV侧0111隔离开关 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
102 | 10kV1号电容器B相电流互感器 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
103 | 10kV1号电容器C相电流互感器 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
104 | 10kV1号电容器A相电流互感器 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
105 | 10kV#1电容器组0613乙隔离开关 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
106 | 10kV母联0102隔离开关 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
107 | 35kV奢铺联络线A相电流互感器 | 相 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
108 | 35kV奢铺联络线B相电流互感器 | 相 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
109 | 10kV#1电容器组A相电流互感器 | 相 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
110 | 10kV#1电容器组C相电流互感器 | 相 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
111 | 10kV#1电容器组B相电流互感器 | 相 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
112 | 1号主变10kV侧A相电流互感器 | 相 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
113 | 1号主变10kV侧C相电流互感器 | 相 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
114 | 1号主变10kV侧B相电流互感器 | 相 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
115 | 35kVⅠ段母线C相电压互感器 | 相 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
116 | 35kVⅡ母C相电压互感器 | 相 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
117 | 35kVⅡ母A相电压互感器 | 相 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
118 | 35kVⅡ母B相电压互感器 | 相 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
119 | 10kV #1电容器组 | 组 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
120 | 10kV #1电容器组串联电抗器 | 组 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
121 | 110kVII段A相电压互感器 | 相 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
122 | 110kVII段C相电压互感器 | 相 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
123 | 110kVII段B相电压互感器 | 相 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
124 | 35kV桂小线3011隔离开关 | 组 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
125 | 10kV金凤线0322隔离开关 | 组 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
126 | 1号主变10kV侧0111隔离开关 | 组 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
127 | 10kVII段母线电压互感器 | 组 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
128 | 10kVⅠ段母线B相电压互感器 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
129 | 10kVⅠ段母线C相电压互感器 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
130 | 10kVⅠ母电压互感器 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
131 | 35kV分段310断路器 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
132 | 10kVⅠ段母线A相电压互感器 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
133 | 10kVⅡ母A相电压互感器 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
134 | 10kVⅠ段母线C相电压互感器 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
135 | 10kVⅡ母B相电压互感器 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
136 | 10kVⅡ母B相电压互感器 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
137 | 10kVⅡ母电压互感器 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
138 | 10kVⅡ母C相电压互感器 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
139 | 1号主变35kV侧A相电流互感器 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
140 | 35kVⅠ段母线B相电压互感器 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
141 | 35kVⅠ段母线C相电压互感器 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
142 | 1号主变35kV侧B相电流互感器 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
143 | 35kVⅠ段母线A相电压互感器 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
144 | 1号主变35kV侧C相电流互感器 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
145 | 10kV Ⅱ段母线电压互感器0524隔离开关 | 组 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
146 | #1主变35kV侧3111隔离开关 | 组 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
147 | 10kV I母电压互感器 | 相 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
148 | 10kV I母B相电压互感器 | 相 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
149 | 10kV I 母C相电压互感器 | 相 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
150 | 35kV甲以落线3051隔离开关 | 组 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
151 | 35kVⅠ段母线电压互感器3514隔离开关 | 组 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
152 | #1站用变10kV侧0811隔离开关 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
153 | #2站用变10kV侧0822隔离开关 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
154 | 10kV凤平线0011隔离开关 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
155 | 10kV凤后线0033隔离开关 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
156 | 10kV凤宏线0142隔离开关 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
157 | 10kV凤白线0083隔离开关 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
158 | 10kV凤城I线0043隔离开关 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
159 | 10kV凤阳II线0023隔离开关 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
160 | 10kV #1电容器组0611隔离开关 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
161 | 10kV凤七线0053隔离开关 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
162 | #2主变10kV侧0122隔离开关 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
163 | 10kV凤平线0013隔离开关 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
164 | 10kV凤后线0031隔离开关 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
165 | 10kV分段0101隔离开关 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
166 | 10kV #2电容器组0621隔离开关 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
167 | 10kV凤城I线0042隔离开关 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
168 | 10kV凤兴线0071隔离开关 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
169 | 10kV凤白线0082隔离开关 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
170 | #1主变10kV侧0111隔离开关 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
171 | 10kVⅠ段母线电压互感器0514隔离开关 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
172 | 10kV #1电容器组0613隔离开关 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
173 | 10kV分段0102隔离开关 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
174 | 10kV凤宏线0143隔离开关 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
175 | 10kV凤七线0051隔离开关 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
176 | 10kV凤城II线0091隔离开关 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
177 | 10kV凤阳II线0022隔离开关 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
178 | 10kV凤中线0062隔离开关 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
179 | 10kV凤中线0063隔离开关 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
180 | 10kV凤平线001断路器 | 组 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
181 | #1主变35kV侧3111隔离开关 | 组 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
182 | 10kV #2电容器组C相电流互感器 | 相 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
183 | 10kV #2电容器组B相电流互感器 | 相 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
184 | 10kV #2电容器组A相电流互感器 | 相 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
185 | #1主变变低0111隔离开关 | 组 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
186 | #2主变10kV侧B相电流互感器 | 相 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
187 | #2主变10kV侧C相电流互感器 | 相 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
188 | #2主变10kV侧A相电流互感器 | 相 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
189 | 35kVⅠ母B相电压互感器 | 相 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
190 | 35kVⅠ母C相电压互感器 | 相 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
191 | 35kVⅠ母A相电压互感器 | 相 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
192 | 220kV洪黔线保护I | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
193 | 220kV洪黔线保护II | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
194 | 220KV洪黔线测控装置 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
195 | 110kV黔太线测控装置 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
196 | 110kV黔太线保护 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
197 | 110kV黔甘线测控装置 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
198 | 110kV黔甘线线路保护装置 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
199 | 110kV黔牌线测控装置 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
200 | 110kV母联测控装置 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
201 | 110kV母线保护 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
202 | 35kV小吉场变电站2号主变35kV侧A相电流互感器 | 台 | 1 | 项目管理中心 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
203 | 35kV小吉场变电站2号主变35kV侧B相电流互感器 | 台 | 1 | 项目管理中心 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
204 | 35kV小吉场变电站2号主变35kV侧C相电流互感器 | 台 | 1 | 项目管理中心 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
205 | 35kV小吉场变电站35kV母联A相电流互感器 | 台 | 1 | 项目管理中心 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
206 | 35kV小吉场变电站35kV母联B相电流互感器 | 台 | 1 | 项目管理中心 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
207 | 35kV小吉场变电站35kV母联C相电流互感器 | 台 | 1 | 项目管理中心 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
208 | 35kV小吉场变电站35kV普小线A相电流互感器 | 台 | 1 | 项目管理中心 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
209 | 35kV小吉场变电站35kV普小线B相电流互感器 | 台 | 1 | 项目管理中心 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
210 | 35kV小吉场变电站35kV普小线C相电流互感器 | 台 | 1 | 项目管理中心 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
211 | 2号主变10kV侧A相电流互感器 | 相 | 1 | 变电管理一所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
212 | 2号主变10kV侧B相电流互感器 | 相 | 1 | 变电管理一所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
213 | 2号主变10kV侧C相电流互感器 | 相 | 1 | 变电管理一所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
214 | 2号主变220kV侧212断路器 | 台 | 1 | 变电管理一所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
215 | 220kVⅡ母A相电压互感器 | 相 | 1 | 变电管理一所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
216 | 220kVⅠ母C相电压互感器 | 相 | 1 | 变电管理一所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
217 | 220kVⅠ母B相电压互感器 | 相 | 1 | 变电管理一所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
218 | 220kVⅡ母B相电压互感器 | 相 | 1 | 变电管理一所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
219 | 220kVⅡ母C相电压互感器 | 相 | 1 | 变电管理一所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
220 | 220kVⅠ母A相电压互感器 | 相 | 1 | 变电管理一所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
221 | 10kVⅠ段母线 | 米 | 1 | 变电管理一所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
222 | 10kVⅠ母母线 | 米 | 1 | 变电管理一所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
223 | 10kV Ⅱ组母线 | 米 | 1 | 变电管理一所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
224 | 35kV备用线301保护装置 | 台 | 1 | 变电管理一所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
225 | 35kV威雪线303保护装置（备用） | 台 | 1 | 变电管理一所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
226 | 35kV西撒线302保护装置 | 台 | 1 | 变电管理一所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
227 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.069 | 毕节市郊供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
228 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.203 | 毕节市郊供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
229 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.401 | 毕节市郊供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
230 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.198 | 毕节市郊供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
231 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.228 | 毕节市郊供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
232 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.167 | 毕节市郊供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
233 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.142 | 毕节市郊供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
234 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.0564 | 毕节市郊供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
235 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.02115 | 毕节市郊供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
236 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.08178 | 毕节市郊供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
237 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.14382 | 毕节市郊供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
238 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.15369 | 毕节市郊供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
239 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.08601 | 毕节市郊供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
240 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.08742 | 毕节市郊供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
241 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.08037 | 毕节市郊供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
242 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.0846 | 毕节市郊供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
243 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.01974 | 毕节市郊供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
244 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.05076 | 毕节市郊供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
245 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.056 | 毕节市郊供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
246 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.11985 | 毕节市郊供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
247 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.0282 | 毕节市郊供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
248 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.13818 | 毕节市郊供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
249 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.10716 | 毕节市郊供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
250 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.07896 | 毕节市郊供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
251 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.0564 | 毕节市郊供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
252 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.22842 | 毕节市郊供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
253 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.2679 | 毕节市郊供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
254 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.0564 | 毕节市郊供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
255 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.24252 | 毕节市郊供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
256 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.0987 | 毕节市郊供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
257 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.07614 | 毕节市郊供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
258 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.0423 | 毕节市郊供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
259 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.12126 | 毕节市郊供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
260 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.13536 | 毕节市郊供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
261 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.0423 | 毕节市郊供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
262 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.0705 | 毕节市郊供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
263 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.039 | 毕节市郊供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
264 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.042 | 毕节市郊供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
265 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.24 | 毕节市郊供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
266 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.31 | 毕节市郊供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
267 | 角钢横担 | 根 | 11 | 毕节市郊供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
268 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.38 | 毕节市郊供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
269 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.6 | 毕节市郊供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
270 | 角钢横担 | 根 | 2 | 毕节市郊供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
271 | 1号主变35kV侧A相电流互感器 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
272 | 1号主变35kV侧B相电流互感器 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
273 | 1号主变35kV侧C相电流互感器 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
274 | 1号主变10kV侧A相电流互感器 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
275 | 1号主变10kV侧B相电流互感器 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
276 | 1号主变10kV侧C相电流互感器 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
277 | 110kV黔城Ⅰ回线路保护装置 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
278 | 110kV黔城Ⅱ回线路保护装置 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
279 | 110kV黔甘线路保护装置 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
280 | 110kV黔太线路保护装置 | 台 | 1 | 变电管理二所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
281 | 电能表 | 只 | 89 | 纳雍供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
282 | 电能表 | 只 | 415 | 纳雍供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
283 | 电能表 | 只 | 65 | 纳雍供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
284 | 电能表 | 只 | 77 | 纳雍供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
285 | 电能表 | 只 | 28 | 纳雍供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
286 | 电能表 | 只 | 84 | 纳雍供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
287 | 电能表 | 只 | 9 | 纳雍供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
288 | 电能表 | 只 | 1 | 纳雍供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
289 | 电能表 | 只 | 1 | 纳雍供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
290 | 电能表 | 只 | 18 | 纳雍供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
291 | 电能表 | 只 | 184 | 织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
292 | 电能表 | 只 | 6 | 织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
293 | 电能表 | 只 | 1101 | 织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
294 | 电能表 | 只 | 1 | 织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
295 | 电能表 | 只 | 412 | 织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
296 | 电能表 | 只 | 30 | 织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
297 | 电能表 | 只 | 304 | 织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
298 | 电能表 | 只 | 174 | 织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
299 | 电能表 | 只 | 60 | 织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
300 | 电能表 | 只 | 100 | 织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
301 | 电能表 | 只 | 2273 | 威宁供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
302 | 电能表 | 只 | 945 | 威宁供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
303 | 电能表 | 只 | 720 | 威宁供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
304 | 电能表 | 只 | 408 | 威宁供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
305 | 电能表 | 只 | 392 | 威宁供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
306 | 电能表 | 只 | 291 | 威宁供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
307 | 电能表 | 只 | 192 | 威宁供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
308 | 电能表 | 只 | 157 | 威宁供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
309 | 电能表 | 只 | 71 | 威宁供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
310 | 电能表 | 只 | 68 | 威宁供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
311 | 电能表 | 只 | 57 | 威宁供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
312 | 电能表 | 只 | 39 | 威宁供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
313 | 电能表 | 只 | 39 | 威宁供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
314 | 电能表 | 只 | 35 | 威宁供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
315 | 电能表 | 只 | 14 | 威宁供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
316 | 电能表 | 只 | 14 | 威宁供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
317 | 电能表 | 只 | 13 | 威宁供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
318 | 电能表 | 只 | 12 | 威宁供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
319 | 电能表 | 只 | 12 | 威宁供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
320 | 电能表 | 只 | 11 | 威宁供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
321 | 电能表 | 只 | 10 | 威宁供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
322 | 电能表 | 只 | 9 | 威宁供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
323 | 电能表 | 只 | 9 | 威宁供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
324 | 电能表 | 只 | 9 | 威宁供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
325 | 电能表 | 只 | 7 | 威宁供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
326 | 电能表 | 只 | 6 | 威宁供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
327 | 电能表 | 只 | 5 | 威宁供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
328 | 电能表 | 只 | 4 | 威宁供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
329 | 电能表 | 只 | 3 | 威宁供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
330 | 电能表 | 只 | 3 | 威宁供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
331 | 电能表 | 只 | 2 | 威宁供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
332 | 电能表 | 只 | 2 | 威宁供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
333 | 电能表 | 只 | 2 | 威宁供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
334 | 电能表 | 只 | 2 | 威宁供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
335 | 电能表 | 只 | 2 | 威宁供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
336 | 电能表 | 只 | 2 | 威宁供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
337 | 电能表 | 只 | 1 | 威宁供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
338 | 电能表 | 只 | 1 | 威宁供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
339 | 电能表 | 只 | 1 | 威宁供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
340 | 电能表 | 只 | 1 | 威宁供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
341 | 电能表 | 只 | 1 | 威宁供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
342 | 电能表 | 只 | 1 | 威宁供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
343 | 电能表 | 只 | 1 | 威宁供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
344 | 电能表 | 只 | 1 | 威宁供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
345 | 电能表 | 只 | 1 | 威宁供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
346 | 电能表 | 只 | 1 | 威宁供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
347 | 电能表 | 只 | 1 | 威宁供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
348 | 电能表 | 只 | 1 | 威宁供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
349 | 电能表 | 只 | 1 | 威宁供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
350 | 电能表 | 只 | 1 | 威宁供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
351 | 电能表 | 只 | 1 | 威宁供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
352 | 电能表 | 只 | 1 | 威宁供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
353 | 电能表 | 只 | 1 | 威宁供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
354 | 电能表 | 只 | 171 | 大方供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
355 | 电能表 | 只 | 5 | 大方供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
356 | 电能表 | 只 | 5 | 大方供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
357 | 电能表 | 只 | 3 | 大方供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
358 | 电能表 | 只 | 1 | 大方供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
359 | 电能表 | 只 | 905 | 市郊供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
360 | 电能表 | 只 | 2032 | 市郊供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
361 | 电能表 | 只 | 1 | 市郊供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
362 | 电能表 | 只 | 8 | 市郊供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
363 | 电能表 | 只 | 331 | 市郊供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
364 | 电能表 | 只 | 68 | 市郊供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
365 | 电能表 | 只 | 240 | 市郊供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
366 | 电能表 | 只 | 96 | 市郊供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
367 | 电能表 | 只 | 44 | 市郊供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
368 | 电能表 | 只 | 153 | 黔西供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
369 | 电能表 | 只 | 95 | 黔西供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
370 | 电能表 | 只 | 19 | 黔西供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
371 | 电能表 | 只 | 10 | 黔西供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
372 | 电能表 | 只 | 2 | 黔西供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
373 | 电能表 | 只 | 2 | 黔西供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
374 | 电能表 | 只 | 1 | 黔西供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
375 | 电能表 | 只 | 3374 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
376 | 电能表 | 只 | 2 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
377 | 电能表 | 只 | 2 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
378 | 电能表 | 只 | 1 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
379 | 电能表 | 只 | 1 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
380 | 电能表 | 只 | 801 | 供电服务中心 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
381 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.2535 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
382 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.11349 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
383 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.08775 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
384 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.12611 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
385 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.10416 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
386 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.0434 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
387 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.10416 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
388 | 10kV电力电缆 | 吨 | 0.764 | 项目管理中心 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
389 | 10kV电力电缆 | 吨 | 0.198 | 项目管理中心 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
390 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.203 | 项目管理中心 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
391 | 钢绞线 | 吨 | 0.082 | 项目管理中心 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
392 | 电流互感器 | 台 | 3 | 变电管理一所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
393 | 电流互感器 | 台 | 3 | 变电管理一所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
394 | 10kV Ⅱ组母线 | 米 | 56 | 变电管理一所 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
395 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.0248 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
396 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.014384 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
397 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.01364 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
398 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.04216 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
399 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.02976 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
400 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.03224 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
401 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.0248 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
402 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.0507 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
403 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.0186 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
404 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.05655 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
405 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.02728 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
406 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.0195 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
407 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.0124 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
408 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.024375 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
409 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.01798 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
410 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.02535 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
411 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.01364 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
412 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.04875 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
413 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.0155 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
414 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.02925 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
415 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.01984 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
416 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.039 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
417 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.0372 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
418 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.03315 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
419 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.0248 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
420 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.0273 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
421 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.0248 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
422 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.028275 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
423 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.0155 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
424 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.19728 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
425 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.049972 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
426 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.08928 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
427 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.10056 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
428 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.18464 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
429 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.17484 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
430 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.23845 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
431 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.063488 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
432 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.11904 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
433 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.1488 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
434 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.034224 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
435 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.0558 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
436 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.14384 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
437 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.0434 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
438 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.062992 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
439 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.075144 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
440 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.11309 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
441 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.06448 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
442 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.21626 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
443 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.0186 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
444 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.1736 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
445 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.073036 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
446 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.063488 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
447 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.062 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
448 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.02604 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
449 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.0806 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
450 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.1178 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
451 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.12152 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
452 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.075144 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
453 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.01736 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
454 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.1426 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
455 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.030256 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
456 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.23287 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
457 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.062 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
458 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.12152 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
459 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.09424 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
460 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.12152 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
461 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.11656 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
462 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.17732 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
463 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.15748 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
464 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.31744 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
465 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.07936 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
466 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.15872 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
467 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.14384 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
468 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.39052 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
469 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.18352 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
470 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.13268 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
471 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.06944 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
472 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.05482 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
473 | 架空绝缘线 | 吨 | 0.5496 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
474 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.00522 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
475 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.00522 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
476 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.14384 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
477 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.16864 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
478 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.11284 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
479 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.11284 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
480 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.00584 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
481 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.11284 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
482 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.07688 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
483 | 架空绝缘线 | 吨 | 0.03968 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
484 | 架空绝缘线 | 吨 | 0.17856 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
485 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.0294 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
486 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.15996 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
487 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.01124 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
488 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.07936 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
489 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.27032 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
490 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.09424 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
491 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.1116 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
492 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.1426 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
493 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.01364 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
494 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.403 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
495 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.12276 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
496 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.12276 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
497 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.01452 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
498 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.00646 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
499 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.062 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
500 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.17732 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
501 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.07324 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
502 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.2356 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
503 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.02542 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
504 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.02728 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
505 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.00256 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
506 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.031 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
507 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.015748 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
508 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.23064 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
509 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.04464 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
510 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.17236 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
511 | 架空绝缘线 | 吨 | 0.47378 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
512 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.0589 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
513 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.04464 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
514 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.17236 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
515 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.02232 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
516 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.0124 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
517 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.016864 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
518 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.01488 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
519 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.01612 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
520 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.0124 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
521 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.0248 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
522 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.0248 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
523 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.0186 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
524 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.01736 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
525 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.03596 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
526 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.02728 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
527 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.0124 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
528 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.0124 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
529 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.0155 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
530 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.01798 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
531 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.03038 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
532 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.0124 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
533 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.0496 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
534 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.0442 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
535 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.062 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
536 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.02356 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
537 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.0124 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
538 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.04712 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
539 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.0372 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
540 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.1116 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
541 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.07564 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
542 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.0496 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
543 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.07316 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
544 | 架空绝缘线 | 吨 | 0.0868 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
545 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.0496 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
546 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.0434 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
547 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.0744 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
548 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.0248 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
549 | 架空绝缘线 | 吨 | 0.0248 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
550 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.0248 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
551 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.062 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
552 | 架空绝缘线 | 吨 | 0.55516 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
553 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.00992 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
554 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.08928 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
555 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.061256 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
556 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.04216 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
557 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.04836 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
558 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.01736 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
559 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.0186 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
560 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.17608 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
561 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.019468 | 毕节织金供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
562 | 架空绝缘线 | 吨 | 0.056 | 大方供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
563 | 架空绝缘线 | 吨 | 0.025 | 大方供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
564 | 架空绝缘线 | 吨 | 0.044 | 大方供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
565 | 架空绝缘线 | 吨 | 0.032 | 大方供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
566 | 低压电线 | 吨 | 0.009 | 大方供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
567 | 架空绝缘线 | 吨 | 0.068 | 大方供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
568 | 架空绝缘线 | 吨 | 0.061 | 大方供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
569 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.081 | 大方供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
570 | 架空绝缘线 | 吨 | 0.031 | 大方供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
571 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.232 | 大方供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
572 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.072 | 大方供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
573 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.227 | 大方供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
574 | 架空绝缘线 | 吨 | 0.103 | 大方供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
575 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.074 | 大方供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
576 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.147 | 大方供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
577 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.073 | 大方供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
578 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.104 | 大方供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
579 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.078 | 大方供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
580 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.139 | 大方供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
581 | 架空绝缘线 | 吨 | 0.015 | 大方供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
582 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.117 | 大方供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
583 | 架空绝缘线 | 吨 | 0.013 | 大方供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
584 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.117 | 大方供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
585 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.154 | 大方供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
586 | 架空绝缘线 | 吨 | 0.018 | 大方供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
587 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.176 | 大方供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
588 | 架空绝缘线 | 吨 | 0.02 | 大方供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
589 | 架空绝缘线 | 吨 | 0.047 | 大方供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
590 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.054 | 大方供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
591 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.096 | 大方供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
592 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.096 | 大方供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
593 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.036 | 大方供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
594 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.17 | 大方供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
595 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.09 | 大方供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
596 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.068 | 大方供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
597 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.099 | 大方供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
598 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.1 | 大方供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
599 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.1273 | 大方供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
600 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.042 | 大方供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
601 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.1557 | 大方供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
602 | 架空绝缘线 | 吨 | 0.047 | 大方供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
603 | 架空绝缘线 | 吨 | 0.081 | 大方供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
604 | 架空绝缘线 | 吨 | 0.072 | 大方供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
605 | 架空绝缘线 | 吨 | 0.081 | 大方供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
606 | 架空绝缘线 | 吨 | 0.051 | 大方供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
607 | 架空绝缘线 | 吨 | 0.139 | 大方供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
608 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.025 | 大方供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
609 | 架空绝缘线 | 吨 | 0.191 | 大方供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
610 | 架空绝缘线 | 吨 | 0.056 | 大方供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
611 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.02 | 大方供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
612 | 钢芯铝包铝绞线 | 吨 | 0.036 | 大方供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
613 | 架空绝缘线 | 吨 | 0.014 | 大方供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
614 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.078036 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
615 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.068746 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
616 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.066888 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
617 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.048672 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
618 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.063172 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
619 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.071136 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
620 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.066888 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
621 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.048308 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
622 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.042432 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
623 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.050166 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
624 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.057598 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
625 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.07432 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
626 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.050166 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
627 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.022464 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
628 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.038688 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
629 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.033696 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
630 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.042432 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
631 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.06503 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
632 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.044592 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
633 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.044928 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
634 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.03716 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
635 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.042432 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
636 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.026012 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
637 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.039018 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
638 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.072462 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
639 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.034944 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
640 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.072462 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
641 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.07432 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
642 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.022296 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
643 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.061314 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
644 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.057408 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
645 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.052416 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
646 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.08736 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
647 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.053882 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
648 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.050166 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
649 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.30863 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
650 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.13489 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
651 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.22928 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
652 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.067018 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
653 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.51211 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
654 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.041248 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
655 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.26941 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
656 | 铝芯低压电线 | 吨 | 0.027144 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
657 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.30583 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
658 | 铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | 吨 | 0.082904 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
659 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.23987 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
660 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.097572 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
661 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.04645 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
662 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.246 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
663 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.094848 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
664 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.041736 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
665 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.026582 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
666 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.094848 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
667 | 铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | 吨 | 0.15795 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
668 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.053139 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
669 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.067445 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
670 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.061686 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
671 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.18524 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
672 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.015979 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
673 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.075249 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
674 | 铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | 吨 | 0.41066 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
675 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.092496 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
676 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.20568 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
677 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.094349 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
678 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.14381 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
679 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.15329 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
680 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.086397 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
681 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.13582 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
682 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.02787 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
683 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.094758 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局
684 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.060199 | 赫章供电局 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局