云南十里阳光发展有限公司物业管理部一级泵站维护服务零星采购项目技术规范书

- 项目概要

## 云南十里阳光发展有限公司（以下简称我公司），位于云南省昆明市盘龙区昆曲高速公路6公里处，供水由盘龙区北部汽车客运站旁一级加压泵站供水至我公司二级泵站内，为保证我公司正常供水及泵站设施设备正常运行，需委托第三方专人对一级泵站进行维护服务，现进行该服务项目采购。

- 服务周期

## 2026年1月1日至2026年8月31日。

- 服务内容

## 云南十里阳光发展有限公司一级泵站，需委托第三方专人进行维护服务，服务内容包含一级泵站内设备运行巡查、水源安全保障及外来人员防范、每天按要求进行抽水补水等工作。

- 基本要求

## 1.报价方需进行现场踏勘，详细了解我公司一级泵站位置、供水时间、水池清洗流程、水泵维护及配电室维护等内容。（现场踏勘时间：自公告发布之日起2日内，每天9:00-17:00，联系人李福成：13888574579），报价方未现场踏勘，报价无效。

## 2.报价方需具备劳务派遣服务资质，报价同步提供与业务相关的营业执照、近2年财务审计报告、企业征信报告、一般纳税人资格证明、具备开具增值税发票资格。

- 技术要求

## 1.维护服务人员需有自来水泵站维护服务经验，能及时反馈设备运转情况。

## 2.服务人员需身体健康，持有有效健康证。

## 3.所委派人员需30分钟内响应我公司一级泵站的水池抽水补水需求。

## 六、安全要求

1.严格遵守一级泵站操作管理规定，熟悉应急流程，严禁单人在密闭空间作业，发现漏水、异响等隐患立即停机上报。

2.必须穿戴绝缘手套、防滑鞋等防护装备，严禁徒手接触转动设备和带电部件。

3.作业前先确认设备停机断电、挂牌上锁，排查泵体、管路无压力后再操作。

4.服务方需为所委派人员购买意外伤害险，如因违反安全要求或安全措施不到位等导致人员伤亡或财产损失，服务方应承担全部法律责任和赔偿责任。

七、报价方面

1.报价方式：总价报价

| 序号 | 名称 | 周期 | 总价限价（元） | 总价报价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云南十里阳光发展有限公司一级泵站维护服务 | 2026年1月1日至2026年8月31日（8个月） | 16500.00 |  |

- 付款方式

- 服务费用按月计量结算，当月服务费于次月需方收到供方开具符合要求的发票后15个工作日内支付。