根据通信设备设施及机房标识规范指导意见(2019版)52-55页内容要求：

长坡站~建陶站16芯OPGW导引光缆

线路名称：220kV长建线

起：220kV长建线构架接头盒

止：长坡站10P配线柜ODF1

18cm×12cm×1块
10cm×5cm×32块
建陶站~长坡站16芯OPGW导引光缆
线路名称：220kV长建线

起：220kV长建线构架接头盒

止：建陶站129P通信光纤配线柜ODF2
18cm×12cm×1块
10cm×5cm×32块
平坡站~建陶站16芯OPGW导引光缆

线路名称：220kV建平线

起：220kV建平线构架接头盒

止：平坡站17P配线柜ODF1

18cm×12cm×1块
10cm×5cm×32块
建陶站~平坡站16芯OPGW导引光缆

线路名称：220kV建平线

起：220kV建平线构架接头盒

止：建陶站129P通信光纤配线柜ODF3

18cm×12cm×1块
10cm×5cm×32块
建陶站~印岭站8芯光缆

起：备用间隔构架

止：建陶站129P通信光纤配线柜ODF4

18cm×12cm×1块
10cm×5cm×32块
印岭站~建陶站8芯光缆

起：110kV印天线间隔构架

止：印岭主控室17P配线柜ODF1的C盘D盘

18cm×12cm×1块
