研制一种基于双模态波动检测的电杆裂纹识别装置

零星采购技术要求

一、技术要求
1、整体装置由超声波发射模块、敲击激励模块、接收模块、控制模块、电源供给模块以及通信模块等组成。

2、超声波发射模块：满足电杆基础检测，支持与主控处理模块的基础接口对接，可接收简单同步触发信号，适配部分常见材质电杆的超声波基础传播需求。
3、敲击激励模块：适配常见材质电杆的基础冲击响应需求与多数常规直径电杆，外壳具备基础防尘、防溅水能力，适应普通户外环境。
4、接收模块：主要为接收探头，具备基础信号传输能力，为后续分析提供基础原始数据。
5、控制模块：包含同步触发模块，具备基础信号采集、简单预处理及基础波形分析能力，支持基础运算，提供常用通信接口与基础信号采集接口，满足与发射模块、表面贴合式探头的基础对接，可运行简单特征提取及常规判断逻辑。
6、电源供给：容量满足整套装置常规工作需求，适配核心模块基础供电规格，充电满足基础补电需求，外壳采用普通绝缘材质，具备基础防尘能力，能应对少量溅水。
7、通信模块：具备基础信号传输能力，能满足满足常规数据上传需求，环境适应性好。
8、加工要求：控制模块简易安装壳体加工、便携式电源固定卡座加工、敲击激励模块适配支架加工、接收探头贴合辅助座加工、发射模块固定夹具加工。测试要求：发射模块信号输出测试、接收模块信号接收测试、控制模块接口对接测试、电源供电稳定性测试、密封材料密封性测试、整体系统联动测试。
二、其他要求

1、在2026年5月15日之前，供应商需完成项目相关的1项发明专利底稿撰写，交付给甲方，直至申请受理、实审、回复专利答疑。

    2、供应商须承诺安排正式员工专职与甲方对接跟进项目工作、项目现场开展试点应用工作，不少于1个月，进行现场交流、确认实施方案、现场测试、项目验收等。

    3、供应商需配合完成项目相关技术资料编写，包含但不限于整套图纸设计、加工、测试、技术总结报告、工作总结报告、使用说明、项目验收资料等；

    4、甲方会结合现场应用场景，综合评估技术方案、设计图，可能会做适当合理调整项目设计方案、功能软件、零部件模块加工测试等，最终以甲方审核确定的方案为准。在2026年5月15日之前，供应商完成项目实物，并在现场使用。

5、供应商中标后，若在2026年5月15日之前不能按项目要求完成，供应商需要在1个月内赔付项目费用2倍罚金并且3年内不得在南方电网公司（含所属公司）承接投标相关业务，同时承担相关处罚。

6、本项目报价下浮率高于5% （含本身）的需附成本分析报告。成本分析报告需充分说明费用的组成、降低成本的合理措施及在其他项目中应用过的经验等，未提供成本分析报告视为原则性不响应招标文件要求，作否决投标处理。

备注：所需证明文件：营业执照、历年业绩证明、提交本项目技术方案和设计图进行综合评估。

