## 采购清单
广蓄清蓄摄像头故障处理及广蓄信通机房机柜接线维修清单
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 技术参数要求 | 技术服务要求 | 实际使用数量 | 单位 | 备注 | 单价 | 总价 | 税率
1 | 监控立杆带地笼 | 无 | 无 | 1.立杆的高度要求3米高，横臂80厘米（挂球机），要求现场安装； 2.配有监控配电箱（2个空开、1个插座、1个防雷器） | 1 | 根 | 用于广蓄公司中电测速点摄像头维修工作。需提供立杆基础开挖，立杆固定安装等服务。
2 | 监控立杆横臂 | 无 | 无 | 环形抱箍固定在八角杆中间，长1.2-1.5米，挂球机 | 1 | 根 | 用于广蓄B厂出水口处监控杆。
3 | 电源线1 | 截面积为2.5平方毫米 | 三芯、RVV 3*1.0 | 需要提供PE套管敷设服务，敷设长度为50米 | 50 | 米 | 用于广蓄公司中电测速点、游泳池旁测速点摄像头维修工作
4 | 电源线2 | 截面积为2.5平方毫米 | 三芯、RVV 3*2.5 | 需要提供PE套管敷设服务，敷设长度为： 广蓄60米、清蓄30米 | 90 | 米 | 用于广蓄上库检查站路口全景摄像头电源故障处理、清蓄周转仓库外围摄像头电源故障处理。敷设过程需涉及土方作业和土料回填
5 | 网线 | 无 | 六类 | 需提供网线敷设服务 | 50 | 米 | 用于广蓄公司中电测速点、游泳池旁测速点摄像头维修工作
6 | 接地线 | 地线压线耳截面积为25平方毫米 | 长度60厘米 | 需提供安装服务 | 10 | 条 | 用于广蓄电厂A厂、B厂以及开关站通信机房的若干个机柜的接地线脱落维修
7 | 多股接地线 | 多股线截面积为2.5平方毫米 | 无 | 需提供安装服务 | 160 | 条 | 用于广蓄电厂新办公楼、A厂、B厂、二期出线站、上库大坝以及上库管理中心柜门接地线安装
8 | 防雷器 | Uc≥275V | 无 | 需提供安装服务 | 5 | 个 | 用于广蓄上库检查站路口全景摄像头、广蓄公路测速点摄像头、中华电力测速点摄像头、清蓄周转仓库外围摄像头故障处理过程中摄像头监控箱内模块加装
9 | 施工安装费 | / | / | 按要求提供安装服务 | 1 | 项 | 1.提供摄像头网络通道调试服务； 2.广蓄B厂排风楼摄像头维修，需要开升降车配合维修人员进行检修（预估1个台班） 3.上述摄像头维修所需要的线缆敷设、土方作业费用包含在此