一种应用于悬垂串的防断线新型双保险装置 

零星采购技术要求

一、技术要求
1、整体组成

悬垂串防断线装置由多个主要部分组成，包括悬垂线夹、牵引模块、张紧模块、制动模块。悬垂线夹采用高强度合金铸铁材料制造，形成坚固的结构，以提供良好的保护和耐用性；制动模块使用紧线器原理，确保设备在野外或长时间工作时具备持久的张紧力保障。牵引模块则采用高强度抗拉合金钢缆可以在线夹断裂的时候，保证导线的支撑。
2、制动模块

制动模块采用高压紧线器，高压紧线器是电力施工中专用的导线拉紧工具，核心作用是调整高压导线张力，保障线路架设或检修的规范性。它适用于高压输电线路架设、旧线更换等场景，能精准控制导线松紧度，确保导线间距、弧垂符合安全标准。其结构包含夹持机构与齿轮、丝杠等传动组件，兼具夹持与牵引功能，材质多为高强度合金，承载力强且耐磨损，可适配高压作业的严苛要求。操作时借助机械传动放大作用力，无需大型设备即可省力作业，工作逻辑是通过夹持机构固定导线，转动传动部件产生牵引力，逐步拉紧导线至预设张力后锁定，避免导线松动或过度拉伸。
牵引模块

牵引模块的核心功能是通过稳固夹持导线，限制导线在牵引及运行过程中的过度位移与振动，减少导线因反复拉扯、摩擦产生的疲劳损伤，同时分散导线承受的拉力以避免局部应力集中形成薄弱点，还能适应温度变化、风荷载等工况并缓冲外力冲击，从而从根源上降低导线断裂风险，保障线路安全稳定运行。
张紧模块

张紧模块应用于防止悬垂线夹断裂时，核心功能是通过精准调节并稳定导线的张力状态，吸收导线因温度变化、风荷载作用产生的伸缩量与瞬时冲击力，避免张力突变导致悬垂线夹承受过大瞬时应力，同时平衡导线在不同工况下的受力分布，减少悬垂线夹与导线间的相对摩擦和拉扯损耗，缓解夹体的疲劳损伤，进而筑牢悬垂线夹的受力防护屏障，避免其因应力集中或外力冲击引发断裂，保障线路连接部位的稳固与安全运行。

牵引模块

牵引模块应用于防止悬垂线夹断裂时，核心功能是通过快速响应导线的异常动态（如风振、瞬时拉扯或外力冲击），利用制动阻尼效应抑制导线的过度摆动与位移，迅速吸收并消散突发外力产生的冲击能量，避免这种瞬时冲击力直接传递至悬垂线夹导致夹体承受超出耐受范围的应力，同时约束导线与悬垂线夹间的相对运动幅度，减少反复摩擦带来的磨损与疲劳累积，防止因长期动态受力不均引发夹体开裂，进而稳定悬垂线夹的受力状态，筑牢防断裂防护防线，保障线路连接部位的结构完整性与运行安全性。
6、各模块设计要求

各模块的设计要求需以保障防断裂效果为核心，制造环节需选用高强度、耐腐蚀且抗疲劳的优质合金材料，严格控制材料成分均匀性与纯度，通过精密加工工艺保证各部件尺寸公差与形位精度，确保装配后的贴合度与衔接稳定性，同时强化关键受力部位的锻造或热处理工艺，提升结构致密性与承载能力，杜绝因制造缺陷导致的受力薄弱点。安全层面需预留充足的安全系数，结合线路运行的风荷载、温度变化、振动冲击等复杂工况进行极限工况模拟测试，确保模块在极端条件下仍能稳定发挥作用，设计中需融入防松脱、防过载的双重防护机制，避免单一部件失效引发连锁反应，同时兼顾模块与导线、杆塔的适配性，减少安装与运行过程中的额外应力，还要满足长期户外使用的抗腐蚀、抗老化要求，通过严格的出厂检测与型式试验验证制造质量与安全性能，全方位筑牢悬垂线夹防断裂的设计防线。
7、尺寸与重量要求
（1）尺寸精度

模块的尺寸精度要求需围绕防断裂核心需求，聚焦关键受力与配合部位严格把控，夹持面需保证极高的平面度与粗糙度，确保与导线贴合紧密无间隙以避免局部应力集中，保证与紧固件或相邻部件的精准装配，杜绝安装后因配合偏差产生额外应力。设计确保在生产和组装过程中保持良好的尺寸精度，允许的误差范围应控制在一定范围以内，以确保设备的良好贴合和操作体验。

（2）设备总重量

工具的总重量控制在20kg以内，便于携带和安装使用，同时不影响装置的稳定性。
8、安全性能要求

（1）结构强度

配合面的直线度、平行度及垂直度等形位公差需严格遵循设计标准，防止模块装配后出现歪斜导致受力不均，夹体开口尺寸、张紧机构行程刻度、制动组件间隙等关键尺寸需实现微米级精度控制，确保各模块动作协同一致，同时需根据导线规格与安装工况明确尺寸适配范围，避免因尺寸偏差导致模块与导线、杆塔的适配性不佳，进而通过精准的尺寸控制保障各部件受力均衡，减少磨损与疲劳损伤，为防悬垂线夹断裂筑牢尺寸层面的基础保障。
9、环境适应性要求

（1）高低温适应能力

装置能够在广泛的温度范围内正常工作，推荐工作温度范围为-10°C至50°C。在此范围内，所有测量模块应保持准确性，并且设备具备抵御温度变化带来的物理应力的能力。

（2）防腐蚀性能

设计应具备良好的防腐蚀性能，以适应多种环境条件，特别是在潮湿或含盐的空气中使用。外壳采用高强度纤维增强材料，具有优良的耐腐蚀性能，能够抵御常见的化学侵蚀。此外，所有的金属部件和连接器会进行防锈处理，使用防腐蚀涂层，以确保使用中的稳定性和可靠性。设备在设计时还会考虑密封结构，避免水分和污染物深入内部，从何进一步增强其可靠性，确保在恶劣环境下仍能正常工作。

10、其他技术要求

各模块的环境适应性要求需紧扣防悬垂线夹断裂的核心目标，针对户外复杂工况具备全面的环境耐受能力，能在-10°C至50°C的宽温度范围内保持结构稳定性与功能可靠性，避免高温下材料软化、低温下脆化导致的强度下降或形变，确保张紧、制动动作精准且夹体夹持力稳定。需具备优异的抗腐蚀性能，通过镀锌、喷涂防腐涂层或选用耐候合金等工艺，抵御大气、盐雾、工业污染物及雨雪冰霜的侵蚀，防止部件锈蚀引发的结构强度衰减，同时密封设计需有效隔绝湿气、沙尘侵入内部机构，避免卡滞或磨损加剧。能耐受强风、阵风及导线风振产生的长期动态载荷，抵御暴雨、暴雪、冰雹等极端天气的冲击，不发生结构变形或功能失效，还需适应不同海拔、湿度条件下的使用需求，避免环境因素导致模块与导线、杆塔的适配性变化，确保在各类复杂环境中持续发挥受力调节、制动防护作用，从环境层面规避悬垂线夹因部件性能受环境影响而引发的断裂风险。

二、其他要求

1、在2025.12.31日之前，供应商需完成项目相关的1项发明专利底稿撰写，交付给甲方，直至申请受理、实审、回复专利答疑。
    2、供应商须承诺安排正式员工专职与甲方对接跟进项目工作、项目现场开展试点应用工作，不少于1个月，进行现场交流、确认实施方案、现场测试、项目验收等。

    3、供应商需配合完成项目相关技术资料编写，包含但不限于整套图纸设计、材料采购、加工、测试、技术总结报告、工作总结报告、使用说明、项目验收资料等；

    4、甲方会结合现场应用场景，综合评估技术方案、设计图，可能会做适当合理调整项目设计方案、功能软件、零部件模块加工测试等，最终以甲方审核确定的方案为准。在2025.12.31日之前，供应商完成项目实物，并在现场使用。
5、供应商中标后，若在2025.12.31日之前不能按项目要求完成，供应商需要在1个月内赔付项目费用2倍罚金并且3年内不得在南方电网公司（含所属公司）承接投标相关业务，同时承担相关处罚。

6、本项目报价下浮率高于5% （含本身）的需附成本分析报告。成本分析报告需充分说明费用的组成、降低成本的合理措施及在其他项目中应用过的经验等，未提供成本分析报告视为原则性不响应招标文件要求，作否决投标处理。
备注：所需证明文件：营业执照、历年业绩证明、提交本项目技术方案和设计图进行综合评估。

三、资格要求
1、在经营活动中无重大违法记录，在中国南方电网有限责任公司无不良记录。若在南方电网公司范围内出现过相关重大问题，被南方电网公司暂停投标资格的，在投标前必须通过南方电网验证并恢复投标资格（暂停和恢复投标资格以网公司正式发文为准）。
2、投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立企业法人，具备有效的营业执照，成立时间不低于4年，以确保其有能力持续提供售后服务能力。
3、至少提供1份近4年（2022-2025年）承担同类项目的证明材料（可提供合同、成交通知书或发票等任意一份材料）。

