## 1
附件3
应急装备需求采购清单
一级目录 | 二级目录 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（万） | 合计（万） | 备注
电源装备 | 发电 | 自卸式发电机（100kW) | 台 | 2 | 58 | 116 | 同期并网:无感接入与退出， 其他功能:升降照明，远程启动，智能定位与状态监测 | =DISPIMG("ID_85845EE3BC1640E49C471436FF77BD03",1)
| 储能 | 拉杆箱式UPS装置 | 台 | 1 | 3 | 3 | 3kW
|  | 小型UPS装置 | 面 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1.6kW(储能站用）
照明装备 | / | 手电筒 | 把 | 28 | 0.06 | 1.68 | 人手一把
| / | 升降泛光灯 | 台 | 2 | 0.48 | 0.96
工程装备 | 水工 | 防爆便携式抽水泵 | 台 | 2 | 0.4 | 0.8 | 不在《海南电网有限责任公司应急装备管理细则（2021版）》/应急装备分类目录
| / | 防爆便携式抽油泵 | 台 | 2 | 0.3 | 0.6 | 不在《海南电网有限责任公司应急装备管理细则（2021版）》/应急装备分类目录
合计 | [5 empty] | 123.44

## 1 (2)
附件3
应急装备需求采购清单
一级目录 | 二级目录 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 备注
电源装备 | 储能 | 小型移动电源装置（配有150W及以上快充） | 台 | 2 | 1.电源电压可输出交流220V及直流24V； 2.电池容量2kW及以上； 3.电池类别磷酸铁锂； 4.电源波形正弦波。
照明装备 | / | JW7307手电筒（配备固定支架和电池） | 把 | 30 | 1.满足本质安全型防爆等级，I、II区安全工作使用要求。 2.光源功率大于等于3W；3.防护等级IP67及以上；4.续航时间强光4h及以上。 |  | =DISPIMG("ID_72F0EA192C8F448F8D7BEA711115F945",1) | =DISPIMG("ID_82F9A509C73F456689433CDF44922890",1)
| / | FW6129固态升降泛光灯 | 台 | 1 | 1.升降高度4m； 2.功率180W及以上； 3.360°全景移动照明； 4.电池可供12h使用； 5.具有防爆功能。
工程装备 | 水工 | 防爆便携式抽水泵 | 台 | 2 | 1.流量3t/h及以上； 2.扬程18m及以上； 3.吸程3m及以上； 4.电机功率750W及以上； 5.电源电压220V。 |  | =DISPIMG("ID_03827402C1EB448990B8B0729F21D4FE",1)
| / | 防爆便携式抽油泵（配备过滤器和流量计） | 台 | 2 | 1.电源电压220V； 2.本产品具备防爆功能； 3.介质要求柴油、汽油等； 4.流量150/min及以上； 5.功率1.1kW及以上； 6.吸程7m及以上； 7.扬程25m及以上。
合计