2025年南方电网数字电网研究院股份有限公司内蒙古分公司办公区域维修专项采购

技术规范书

二〇二五年十一月

一、项目概述

本项目为南网数研院内蒙古分公司办公区域维修项目，场地位于内蒙古呼和浩特市赛罕区绿地蓝海大厦A座，维修内容主要包括：办公场地新增隔断、办公工位拆除电源线及网线并重新敷设等其他维修事项。

二、应遵循的主要标准

（一）《南方电网数字电网集团有限公司项目管理办法》

（二）《安全防范工程技术标准》GB50348-2018

（三）《安全防范工程通用规范》GB55029-2022

（四）其它相关最新国家及行业规范和标准

三、具体维修要求

（一）办公场地新增隔断

在指定位置新增隔断墙体（厚度约为8公分），双层玻璃内含百叶，隔断面积约为17平米。

（二）办公工位拆除电源线及网线并重新敷设

拆除指定6个办公工位电源线及网络线缆，重新敷设8个办公工位电源线及网络线缆，敷设电源线约20米、网络线缆约800米。完成接线后，对所有新增插座进行通电及相位测试，确保用电安全与网络连通。

（三）维修材料

1.投标人负责提供的维修材料必须符合国家最新规范要求及技术指标要求。

2.投标人在维修过程中，购买主要维修材料须经采购人同意。

3.采购人有权根据维修实际情况变更维修数量以及变更投标人采购的主要维修材料的范围。

4.采购人有权根据维修实际情况减少维修数量，最终结算时将进行费用扣减。

5.根据实际维修情况，如有需要增加维修项目、数量以及材料的，须经采购人同意后，方可开展维修工作。

四、其他要求

（一）资格要求

提供加盖公章的营业执照

（二）安全与合规性

1.投标人应负责保持办公区域内设备设施的良好状态及运作，定期进行维护、修缮与管理。

2.投标人须提供维修费的合法有效的增值税发票。

（三）验收和结算

在周期内，按照上述要求完成办公场地维修工作，结算根据维修情况据实结算。

1.验收方法

投标人应在具备验收条件后向采购人提出验收申请，采购人应在收到投标人验收申请后30个工作日内开展项目验收工作，验收时需要提供维修明细，并对维修材料以及维修量进行核实验收。

2.根据维修实际情况如发生减少维修数量的情况，最终结算时将进行维修费用的扣减，据实计算维修费用。

3.其他未列出的维修项目根据市场价格经采购人确认后据实支付。

（四）交付物要求

投标人需根据相关交付物规定，于规定的时间内交付包括但不限于以下文档：

1.工作量清单。

（五）质量保障

1.本次项目实施均能满足本技术规范书要求。

2.所有安装主材料在安装前应事先得到采购人的认可。

3.投标人应在履行合同的全过程(从开始供货到最终验收),对所有供货和服务的质量保证负责，即要保证所有这些供货和服务的质量符合合同中有关技术、交付、验收和价格所规定的要求。

4.投标人应在项目验收前向采购人移交项目过程中的全部交付成果。

（五）工期保障

1.项目工期为2025年12月31日前完成。

2.投标人的项目进度管理应该遵循以下原则：

（1）项目进度管理的依据是项目合同所约定的工期目标；

（2）在确保项目质量和安全的原则下，控制项目进度。