
[image: image1.png]



2025年曲靖供电局供应链中心仓储配送班工器具采购

技术规范书

2025年6月

1、 总则

本技术规范书适用于2025年曲靖供电局供应链中心仓储配送班工器具采购，括对所需主、配件包装运输、性能参数、调试和售后等方面的技术要求。

本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关的标准和规范的条文，投标方提供符合本技术规范书和相关标准的优质原厂产品。

如果投标方没有以书面形式对本规范书提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本规范书的要求。

本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。投标方提供的产品不但应满足本协议的要求，还应符合相关的国家标准、机械和电力行业标准。

在签定合同之后，招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，根据具体情况买卖双方共同商定。

本技术规范书经招、投标双方确认后作为定货合同的技术附件，与合同具有同等法律效力。

本技术规范书规定的设备（包括设备附件）技术性能是基本性能参数和方案，在满足基本技术性能要求情况下可以推荐更佳的方案。

所购主、配件在合同签订之日起至2025年9月26日内交货，电子吊秤、便携式喷码机、墨盒等工器具类物资，需满足本规范书要求，不满足的一律无条件换货，对相关主、配件提供一年以上的质保期，质保期内非人为损坏的，无条件退货。
本技术规范书未尽事宜，由双方协商确定。

2、项目简介

2.1项目概况

为保障供应链中心仓储配送班常规物资与逆向物资出入库业务高效运转，确保称重物资计量精准度，鉴于现有磅秤已超期服役且无法满足精度标准，计划采购2台10吨电子吊秤、1台3吨电子吊秤，分别部署于大海哨、白石江逆向物资存放点及曲靖区域仓，承担物资称重工作。同时，为进一步规范退役物资入库管理流程，提升报废物资处置交割效率，需采购手持便携式宽幅喷码机1台、喷码机专用墨盒8盒，通过对退役物资进行信息喷码标记，实现物资快速定位与账实统一管理，助力仓储管理工作提质增效。
2.2供货范围一览表

投标方提供的产品（含相关配件）具体规格、数量见供货范围及设备技术规格一览

3、引用执行标准

3.1 投标方提供设备若包括投标方向其他厂商购买的所有附件和设备，这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或本技术规范书的要求, 除本技术规范书特别说明外，应在投标资料中详细说明供货情况。

3.2 除非合同另有规定，均须遵守最新的国家标准（GB）和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准等标准。如采用合资或合作产品，还应遵守合作方国家标准，当上述标准不一致时按高标准执行。

3.3 供方提供的设备和配套件要符合以下标准但不局限于以下标准：
合同设备包括供货方向其他厂商购买的所有附件和设备，这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求，除非另有特别说明，将包括在生产期内有效的任何修正和补充。

除非合同另有规定，均须遵守最新的国家标准(GB)以及国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。

供货方提供的电子吊秤设备和配套件要符合以下标准但不局限于以下标准：

GB/T 11883-2022 《电子吊秤》

GB/T 7721-2017 《电子衡器》

GB 6067.1-2010 《起重机械安全规程》

供货方提供的便携式喷码机设备和配套件要符合以下标准但不局限于以下标准：

GB/T 2423 系列（电工电子产品环境试验）

GB/T 38151-2019《喷码机用墨水 通用技术条件》

4.质量保证

5.1、质保期限1年，1年内因产品发生质量问题再出现缺陷免费进行更换。
5.2、资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰、 完整、满足规范要求。

5.3、供方应根据规范书提出的技术要求，服务范围，保证条件等提供合适的物资材料。

5.交货期和交货地点

交货期：自合同签订之日起至2025年9月26日。
      交货地点：甲方指定。
6.报价方式：总价报价
供应商必须在零星采购系统上进行报价，同时必须上传PDF报价清单附件并加盖行政公章，供应商在报价时必须提供实物照片。
	序号
	物资名称
	参数规格
	单位
	数量
	备注

	1
	电子吊秤（10吨）
	1、满足10吨量程，安全载荷量≥125%，精准度等级3级，A/D转换速度≥50次/秒；

2、每台配齐钢体吊秤、仪表箱、手持无线收发仪表（带打印功能）、打印纸、手推车、原装锂电池；
3、具备200米无线遥控操作，置零、去皮、打印等功能；

4、其余技术参数满足国家标准（电子吊秤），性能越高越好；

	台
	2
	包含产品使用说明书1份、产品合格证1份 

	2
	电子吊秤（3吨）
	1、满足3吨量程，安全载荷量≥125%，精准度等级3级，A/D转换速度≥50次/秒；

2、每台配齐钢体吊秤、仪表箱、手持无线收发仪表（带打印功能）、打印纸、手推车、原装锂电池；
3、具备200米无线遥控操作，置零、去皮、打印等功能；

4、其余技术参数满足国家标准（电子吊秤），性能越高越好；

	台
	1
	包含产品使用说明书1份、产品合格证1份

	3
	带显示屏的手持便携式宽幅喷码机
	配备便携式喷码机、原装墨盒2套（蓝色）、仪表箱、u盘、定位辅助器、电源适配器等

宽幅喷码机配备4个喷口，每个喷口喷印内容高度为2.3cm，安装上4个喷口最高可到达9.2cm，最小高度喷印2.5mm，最高喷印9.2cm，最大长度2.1米，单次文字最多可输入喷印40行。可喷材质：金属、塑料、纸箱、木材等；

可喷印内容：文字、数字、编号、图片、日期时间、二维码、条形码、批量导入文本等；
具备一物一码、数据导入导出功能
	台
	1
	包含产品使用说明书1份、产品合格证1份

	4
	喷码机专用墨盒
	一寸2.54cm速干墨盒；
墨盒颜色：蓝色；
墨盒可组合使用，适配喷码机喷头高度10mm，可喷材质：金属、塑料、纸箱、木材等。
	盒
	8
	与本次购买的带显示屏的手持便携式宽幅喷码机配套使用


7.供应商资质证明文件

1、营业执照

PAGE  
-  -

