## 问题质询
三沙供电局有限责任公司2025年发电机组机油及耗材专项公开询比采购项目(二次采购)澄清问题 澄清答复汇总表
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 您好， 序号3， 4， 6型号是什么？ 是否有品牌要求？ 谢谢 | 通用技术 | 标的 | 2025年发电机组机油及耗材公开询比采购项目 | 序号3、4、6的名称就是对应的货物名称，按货物名称即可，没有品牌要求。可附以下图片参考。 | =DISPIMG("ID_41F5303A1AE44C0D88B64D5EE5E3C8A5",1) | =DISPIMG("ID_2A8A3C5093D243209056F6746EDEC701",1)
2 | （1）招标文件中分项限价表中的1：冷却液，3：空压机专用润滑油，4：冷却塔减速箱润滑油，6：汽轮机油。几项品牌，型号，是否有技术规范要求，如有可以描述一下吗 （2）水处理活性碳是处理污水还是饮用水？ | 专用技术 | 标的 | 2025年发电机组机油及耗材公开询比采购项目 | 按照货物名称即可，没有具体的品牌要求，无技术规范要求。水处理活性炭是处理污水用，主要是使用在水冷型发电机组上。