## 问题质询
广东电网公司2025年35kVSF6瓷柱式断路器、66kV交流断路器框架招标澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 请问：本次招标35kVSF6瓷柱式断路器是否需要配置外置式电流互感器？ | 专用技术 | 物资类别 | 35kVSF6瓷柱式断路器 | 已发送 | 正式投标 | 瓷柱式断路器不带电流互感器。
2 | 1、请贵公司明确：40.5kVSF6瓷柱式断路器是否带外附CT？（1）若带，CT变比、准确级及容量各是多少？（2）若不带，是否含外附CT支架？ 2、请贵公司明确：本项目40.5kVSF6瓷柱式断路器是否需我司提供专用技术规范表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （项目单位填写）中的备品备件？若需，数量各按几个提供？ | 专用技术 | 物资类别 | 35kVSF6瓷柱式断路器 | 已发送 | 正式投标 | 1、不带外附CT；含外附CT支架。 2、需要，数量根据各需求单位结合实际工程需要提供。
3 | 1、请贵公司明确：物资编码“2025101300000100”所对应的66kV罐式断路器CT变比、准确级及容量各是多少？ 2、请贵公司明确：本项目72.5kVSF6罐式断路器是否需我司提供专用技术规范表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （项目单位填写）中的备品备件？若需，数量各按几个提供？ | 专用技术 | 物资类别 | 66kV交流断路器（第二批） | 已发送 | 正式投标 | 1、罐式断路器CT变比、准确级及容量等相关参数根据各需求单位结合实际工程需要及相关设计要求确定。 2、需要，数量根据各需求单位结合实际工程需要提供。
4 | 1、请贵公司明确：物资编码“2025101300000101”所对应的66kV罐式断路器CT变比、准确级及容量各是多少？ | 专用技术 | 物资类别 | 66kV交流断路器（第二批） | 已发送 | 正式投标 | 罐式断路器CT变比、准确级及容量等相关参数根据各需求单位结合实际工程需要及相关设计要求确定。
5 | 1、请贵公司明确：物资编码“2025101300000102”所对应的66kV瓷柱式断路是否带电流互感器？若带，电流互感器的电压等级、变比、准确级及容量各是多少？若不需要，是否可按“不适用”响应？ 2、请贵公司明确：本项目72.5kVSF6瓷柱式断路器是否需我司提供专用技术规范表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （项目单位填写）中的备品备件？若需，数量各按几个提供？ | 专用技术 | 物资类别 | 66kV交流断路器（第二批） | 已发送 | 正式投标 | 1、瓷柱式断路器不带电流互感器；可按“不适用”响应。 2、需要，数量根据各需求单位结合实际工程需要提供。
6 | 1、请贵公司明确：物资编码“2025101300000103”所对应的66kV瓷柱式断路是否带电流互感器？若带，电流互感器的电压等级、变比、准确级及容量各是多少？若不需要，是否可按“不适用”响应？ | 专用技术 | 物资类别 | 66kV交流断路器（第二批） | 已发送 | 正式投标 | 瓷柱式断路器不带电流互感器；可按“不适用”响应。