中国南方电网有限责任公司10kV及以下角钢塔标准技术标书                    第2页 /  共21页

[image: image1.emf]6


5


8


7


OPGW光缆


序  号


1


2


3


4


5


6


7


接地线


内绞丝


外绞丝


P


S挂板�


名  称


型  号


PS-10


OSXCW


OSXCN


JDX-95-2000


铝绞线


镀锌钢


材  料


数  量


1


1


1


1


重


 


量


(kg)


分体套壳


铝合金


2


2


橡胶衬垫


三元乙丙


8


9


PS


挂板


PS-7


镀锌钢


2


铝合金丝


0.8


0.60


1.50


0.62


0.73


技术要求：


1.


该线夹握力不小于光缆的


14%RTS


。


2.


外层预绞丝选用铝合金丝。


3.


内层预绞丝选用铝合金丝，端部为半球状。


4.


所有连接金具采用热镀锌处理。


5.


长度单位为毫米，重量为千克。


6.连接金具均按97标准生产。


UB


挂板


镀锌钢


1


0.8


铝合金丝


三角联板


L-1040


镀锌钢


1


3.5


2


4


3


1


UB-10


2.0


3.0


XJ


AGS


9


OPGW


双悬垂金具串




6

5

8

7

OPGW光缆

序  号

1

2

3

4

5

6

7

接地线

内绞丝

外绞丝

P

S挂板

名  称 型  号

PS-10

OSXCW

OSXCN

JDX-95-2000

铝绞线

镀锌钢

材  料 数  量

1

1

1

1

重

 

量

(kg)

分体套壳 铝合金

2

2

橡胶衬垫

三元乙丙

8

9

PS

挂板

PS-7

镀锌钢

2

铝合金丝

0.8

0.60

1.50

0.62

0.73

技术要求：

1.

该线夹握力不小于光缆的

14%RTS

。

2.

外层预绞丝选用铝合金丝。

3.

内层预绞丝选用铝合金丝，端部为半球状。

4.

所有连接金具采用热镀锌处理。

5.

长度单位为毫米，重量为千克。

6.连接金具均按97标准生产。

UB

挂板 镀锌钢

1 0.8

铝合金丝

三角联板

L-1040

镀锌钢

1 3.5

2

4

3

1

UB-10

2.0

3.0

XJ

AGS

9

OPGW

双悬垂金具串


架空输电线路OPGW光缆金具

（含融冰OPGW金具）

技术规范书
（专用部分）

版本号：2022版V1.0

中国南方电网有限责任公司

2025年10月

一、工程概述
1.1 工程概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况如下：

表1.1  工程概况一览表 （项目单位填写）
	序号
	名 称
	项目单位填写

	1
	工程名称
	220kV汞开II回#49-#53迁改线路工程

	2
	工程建设单位
	中国南方电网有限责任公司超高压输电公司

	3
	工程地址
	贵州省铜仁市万山区茶店街道


1.2 使用条件
本技术规范书采购的设备适用的外部条件如下：

表1.2 设备外部条件一览表 （项目单位填写）
	序号
	参数类型
	单位
	正常使用条件
	特殊使用条件
	项目需求值或表述
	投标人保证值
	备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件）

	1
	环境温度

	1.1
	最高日温度
	℃
	+40
	
	
	
	

	1.2
	最低日温度
	℃
	-20
	
	
	
	

	1.3
	最大日温差
	℃
	30
	
	
	
	

	1.4
	年平均温度
	℃
	
	
	
	
	

	2
	海拔
	m
	<1000
	
	
	
	

	3
	太阳辐射强度
	W/cm2
	0.1 
	
	
	
	

	4
	污秽等级
	 
	a～e级
	
	
	
	

	5
	覆冰厚度
	mm
	0～50
	
	
	
	

	6
	风速
	m/s
	35
	
	
	
	

	7
	相对湿度
	
	
	
	
	
	

	7.1
	最大日相对湿度
	%
	95
	
	
	
	

	7.2
	最大月平均相对湿度
	%
	90
	
	
	
	

	8
	降雨量(原技术规范有此项)

	8.1
	最大年降雨量
	mm
	2400
	
	
	
	

	8.2
	最大日降雨量
	mm
	375
	
	
	
	


二、设备详细技术要求

2.1 供货需求及供货范围

表2.1   OPGW光缆金具货物需求及供货范围一览表

	名称
	型号
	单位
	数量
	备注

	光缆耐张串(OPGW-100)
	ON
	套
	21
	附图

	光缆悬垂串(OPGW-100)
	OX
	套
	7
	附图

	塔用普通接头盒（非绝缘）
	/
	套
	5
	附图

	塔用普通引下线夹
	/
	套
	80
	附图

	塔用普通余缆架（非绝缘）
	/
	套
	4
	附图

	防振锤
	预绞丝防振锤 OPGW-100用
	套
	49
	附图

	OPGW安全备份线夹
	/
	套
	8套
	

	融冰绝缘子
	FXBZW-±10/100-N
	套
	41(支)
	

	融冰绝缘子
	FXBZW-±10/100-X
	套
	13(支)
	


注：因防振锤不区分常规和融冰专用，因此在常规OPGW金具中报价。
2.2 主要元器件来源

表2.3 主要元器件来源一览表  （投标方填写）

	名称
	型号
	单位
	数量
	备注

	光缆耐张串(OPGW-100)
	ON
	套
	21
	附图

	光缆悬垂串(OPGW-100)
	OX
	套
	7
	附图

	塔用普通接头盒（非绝缘）
	/
	套
	5
	附图

	塔用普通引下线夹
	/
	套
	80
	附图

	塔用普通余缆架（非绝缘）
	/
	套
	4
	附图

	防振锤
	预绞丝防振锤 OPGW-100用
	套
	49
	附图

	OPGW安全备份线夹
	/
	套
	8套
	

	融冰绝缘子
	FXBZW-±10/100-N
	套
	41(支)
	

	融冰绝缘子
	FXBZW-±10/100-X
	套
	13(支)
	


三、设计图纸提交要求

3.1 图纸资料提交单位

表3.1 提交的图纸资料及其接收单位

	提交图纸资料名称
	接收图纸单位名称、地址、邮编、电话
	提交份数
	提交时间

	图纸类
	中国南方电网有限责任公司超高压输电公司
	提交3份
	按要求

	安装使用说明书
	
	
	

	试验报告
	
	
	

	其它资料
	
	
	


附图一：OPGW光缆金具结构示意图
[image: image9.png]



[image: image2.emf]OPGW


耐张金具串


序  号


1


2


3


4


5


6


7


接地线


并沟线夹


内绞丝


外绞丝


PD


挂板


U


型环


名  称


型  号


U-10


PD-10


NZ-100


ONW


ONN


JB-2


JDX-95-2000


铝合金


铝合金


铝包钢


铝包钢


镀锌钢


镀锌钢


镀锌钢


材  料


数  量


1


1


1


1


1


1


2


心型环


重


 


量


(kg)


1.50


1.00


3.00


0.55


0.73


  说明：


  1.耐张线夹内外丝均采用铝包钢丝制成。


  2.线夹使用握力不小于95%RTS。




OPGW耐张金具串

序  号

1

2

3

4

5

6

7

接地线

并沟线夹

内绞丝

外绞丝

PD

挂板

U

型环

名  称 型  号

U-10

PD-10

NZ-100

ONW

ONN

JB-2

JDX-95-2000

铝合金

铝合金

铝包钢

铝包钢

镀锌钢

镀锌钢

镀锌钢

材  料 数  量

1

1

1

1

1

1

2

心型环

重

 

量

(kg)

1.50

1.00

3.00

0.55

0.73

  说明：

  1.耐张线夹内外丝均采用铝包钢丝制成。

  2.线夹使用握力不小于95%RTS。


[image: image3.png]M10%95-200

i5BH:
1. #1#4: 02355

2. E55A. Bl Hils

3.BRERHSY, PIASHTEBIMELE, IRIL/T 768.75

4. 5| TR EAMILERBCRE R, 18771205

5. 98 < EIRIB TR SEinas Bl 1R 995-200m .

HHEFRITRERAER

o, BI





[image: image4.emf]1


2


3


4


5


6


7


8


9


序 号�


名  称


1


1


组


1


1


1


1


1


2


1


不锈钢


铝合金


橡胶


铝合金


塑  料


塑  料


不锈钢


数量


塔用紧固件


备  注


材    料


穿纤管夹


光纤穿纤管


穿纤管缠绕器


存纤盘


接头盒外壳


O型密封圈�


S


型铁塔安装架


安装架连接器


不锈钢螺栓


塑  料


铝合金


5


4


6


OPGW


光缆塔用接头盒


技术要求:�


1、光纤附加衰减≤0.01dB�


2、光纤曲率半径≥37.5mm�


3、拉侧压力≥2000N/100mm


4、适用温度：-40℃~+80℃


8


1


7


3


2


止转螺栓


中心螺栓


9




1

2

3

4

5

6

7

8

9

序 号 名  称

1

1组

1

1

1

1

1

2

1

不锈钢

铝合金

橡胶

铝合金

塑  料

塑  料

不锈钢

数量

塔用紧固件

备  注 材    料

穿纤管夹

光纤穿纤管

穿纤管缠绕器

存纤盘

接头盒外壳

O型密封圈

S型铁塔安装架

安装架连接器

不锈钢螺栓

塑  料

铝合金

5

4

6

OPGW

光缆塔用接头盒

技术要求:

1、光纤附加衰减≤0.01dB

2、光纤曲率半径≥37.5mm

3、拉侧压力≥2000N/100mm

4、适用温度：-40℃~+80℃

8

1

7

3

2

止转螺栓

中心螺栓

9


[image: image5.emf]OPGW塔用余缆架


技术要求：


1


、材料：


Q235A


；


2


、表面均匀镀锌，镀锌层最小厚度不小于


70¦Ìm


，


      


平均厚度不小于


85¦Ìm


；


3


、焊接要求：参见焊接国家标准。


8-


?


13




OPGW塔用余缆架

技术要求：

1、材料：Q235A；

2、表面均匀镀锌，镀锌层最小厚度不小于70μm，

      平均厚度不小于85μm；

3、焊接要求：参见焊接国家标准。

8- ?

13


[image: image6.emf]序号


名称


型号或材料


数量


备注


1


2


3


4


5


大锤头


钢绞线


线夹


小锤头


预绞丝


?7mm


铝合金


1


个


1


个


1


套


灰铸铁


1


个


技术要求：


1.


一般技术要求应按照


GB 2314-2013


的有关规定；


2.


适用


OPGW


；；


3.


防振锤锤头热镀锌，符合


BS729


标准；


4.


毛重


1.6kg


。


灰铸铁


预绞丝式防震锤




序号 名称 型号或材料 数量 备注

1

2

3

4

5

大锤头

钢绞线

线夹

小锤头

预绞丝

?7mm

铝合金

1个

1个

1套

灰铸铁

1个

技术要求：

1.一般技术要求应按照GB 2314-2013的有关规定；

2.适用OPGW；；

3.防振锤锤头热镀锌，符合BS729标准；

4.毛重1.6kg。

灰铸铁

预绞丝式防震锤



 附图二：融冰OPGW光缆专用金具结构示意图
[image: image7.png]. ERRTF T ORGRN15AKTS.
FANERLARSRER LS. foanFaa.
ERLUARSASRESATEAR, RRTRAXES
ERgFIEAR.

ARNAMBRCQ WIS NE.





图1
[image: image8.png]. BV FOPCHAIOBHRTS

3 FRAbIE, O TR
. A ERNHS A T, BETRAME
LR TR

TEREEEE

LET

GES

EHRER

e

ERER

ez

iR

EEZE

HEKE





图2-1
4
2

