南方电网调峰调频发电有限公司

修试公司2026—2028年深蓄电厂压力容器及压力管道年度检查服务技术规范书

南方电网调峰调频发电有限公司检修试验分公司

二〇二五年十一月

- 项目介绍

1、项目概况

本项目计划由服务供应商按照《TSG 21-2016 固定式压力容器安全技术监察规程》与《特种设备安全监察条例》等相关规程、规定，按时完成深蓄电厂压力容器、压力管道的年度检查工作，并提供检查报告。清单详见合同附件《深蓄电厂压力容器及压力管道年度检查清单》。

2、项目地点

深圳市龙岗区横坪公路307号深圳抽水蓄能电站

二、项目内容

本项目包含以下主要内容：

- 服务供应商在收到《技术服务项目委托函》后按照相关规程、规定按时完成压力容器、压力管道的年度检查工作，并及时向甲方提交检查报告。

三、其他工作要求

在项目地点工作过程中，乙方进入甲方厂区须遵守甲方的厂规、厂纪及安全规定，如乙方违规，根据甲方有关规定进行处罚。

四、 验收要求

乙方根据附件《深蓄电厂压力容器及附属设备检验清单》按照相关规程、规定，及时完成深蓄电厂压力容器、压力管道的年度检查工作，并及时向甲方提交检查、检验报告报告。

五、售后及增值服务要求

1.如遇有重大问题需要双方立即研究协商时，任何一方均可建议召开会议，除特殊情况外，另一方应配合参加。