## Sheet1
修试公司2026-2028年深蓄电厂压力容器及压力管道年度检查清单
序号 | 项目 |  | 类别 | 数量 | 单位 | 登记证号 | 注册编号 | 备注
1 | 深蓄电厂压力容器及压力管道年度检查 | #1机调速器器压油罐 | 第II类压力容器 V=6m³ | 3 | 次 | 容15粤B02466（18） | 21504403002017001422
2 |  | #2机调速器器压油罐 | 第II类压力容器 V=6m³ | 3 | 次 | 容15粤B02465（18） | 21504403002017001421
3 |  | #3机调速器器压油罐 | 第II类压力容器 V=6m³ | 3 | 次 | 容15粤B02467（18） | 21504403002018000416
4 |  | #4机调速器器压油罐 | 第II类压力容器 V=6m³ | 3 | 次 | 容15粤B02308（18） | 21504403002018000415
5 |  | 补偿气罐 | 第II类压力容器 V=4m³ | 3 | 次 | 容15粤B0222（18） | 21504403002016002138
6 |  | 平衡气罐 | 第II类压力容器 V=8m³ | 3 | 次 | 容15粤B0223（18） | 21504403002016002139
7 |  | 制动气罐 | 第I类压力容器 V=4m³ | 3 | 次 | 容15粤B0224（18） | 21504403002016002140
8 |  | #1机#1压水气罐 | 第II类压力容器 V=8m³ | 3 | 次 | 容15粤B0225（18） | 21504403002017000395
9 |  | #1机#2压水气罐 | 第II类压力容器 V=8m³ | 3 | 次 | 容15粤B0226（18） | 21504403002017000396
10 |  | #2机#1压水气罐 | 第II类压力容器 V=8m³ | 3 | 次 | 容15粤B02461（18） | 21504403002017000391
11 |  | #2机#2压水气罐 | 第II类压力容器 V=8m³ | 3 | 次 | 容15粤B02463（18） | 21504403002017000394
12 |  | #3机#1压水气罐 | 第II类压力容器 V=8m³ | 3 | 次 | 容15粤B02462（18） | 21504403002017000393
13 |  | #3机#2压水气罐 | 第II类压力容器 V=8m³ | 3 | 次 | 容15粤B02464（18） | 21504403002017000398
14 |  | #4机#1压水气罐 | 第II类压力容器 V=8m³ | 3 | 次 | 容15粤B02306（18） | 21504403002017000392
15 |  | #4机#2压水气罐 | 第II类压力容器 V=8m³ | 3 | 次 | 容15粤B02307（18） | 21504403002017000397
16 |  | #1冷水机组蒸发器 | 第II类压力容器 V=1.5-1.8m³ | 3 | 次 | / | /
17 |  | #2冷水机组蒸发器 | 第II类压力容器 V=1.5-1.8m³ | 3 | 次 | / | /
18 |  | #1冷水机组冷凝器 | 第II类压力容器 V=1.5-1.8m³ | 3 | 次 | / | /
19 |  | #2冷水机组冷凝器 | 第II类压力容器 V=1.5-1.8m³ | 3 | 次 | / | /
20 |  | 压力管道 | GC2类 公称直径Dn50/65（mm） | 3 | 次 | 管30粤B00274(19) | 81204403002017000704
合计