2026年崇左供电局宁明县公司

增长型高空绝缘修树工具的研制材料加工服务项目技术规范书
广西电网有限责任公司   崇左供电局

    2025 年 12月

1范围

1.1 本技术规范书，提出了增长型高空绝缘修树工具的研制（以下简称“本设备”）的功能设计、结构、硬件性能、软件算法、安全标准及环境适应性等方面的详细和具体的技术要求。

1.2 甲方在本规范书中提出了最高标准的技术要求，乙方提供的设备（或系统）必须完全满足本规范书和现行有关标准要求，不允许低于任何一项参数要求。

1.3 如果乙方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议，则意味着乙方提供的设备（或系统）完全且无条件地满足本规范书的所有要求。

1.4 本技术规范书经双方确认后作为服务合同的核心技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.5 本技术规范书未尽事宜，由需供双方协商确定，但不得降低本规范书中已规定的技术标准和参数。

2 使用条件

（1）正常工作大气条件；
（2）环境温度：-10℃～+50℃；
（3）相对湿度：5%～90%；
3 适用范围

随着电网规模与覆盖面积的不断扩大，输配电线路走廊树障隐患矛盾突出，严重影响输配网线路的安全、稳定运行。为了减少树障隐患对输电线路安全运行的风险，保障电网供电可靠性，工作人员需定期对所辖配网线路通道内树障进行清理。
但是在实际的使用过程中，由于油锯的重量大，供电系统重，人员托举空难，一般只有2米，如果需要修剪更高的树木枝条，需要站在车辆上或者专业的作业平台上，严重影响野外作业的效率，同时存在高空坠落及意外触电的安全隐患。
本项目研究增长型高空绝缘修树工具，解决现场清障距离短、托举困难的问题。

1、长度＞300mm，设计电动驱动技术，完成长距离的电动驱动力及稳定性，适应野外树木超高距离的修剪。 

2、操作机构由微功耗线路板、供电电池，驱动防滑盒体内中，并与联动杆一起组装完成，实现可带电作业的树木修剪工作。
3、绝缘杆的支撑力必须满足油锯及树木修剪的作用力，配备辅助支撑杆或防脱腰带，方便使用及携带。

4 技术参数和要求

4.1核心功能与性能要求

	序号
	名称
	参数要求
	备注

	1
	绝缘支杆
	绝缘型、＞3米
	

	2
	电动油锯
	小型化
	

	3
	后备电池
	快速替换
	

	4
	驱动系统
	电动式
	

	5
	附件
	方便携带及安全
	

	
	
	
	


★针对现场情况增长型高空绝缘修树工具的研制的可行性，提出一种增长型高空绝缘修树工具的研制的设计方案。投标方需对本项目具体技术方案做描述。
4.2硬件设计与结构要求
装置应满足实际使用要求，结构上尽可能微型化和简单化，功能参数上尽可能自适应，便于现场安装及应用。
4.4供货范围

	序号
	名称
	单位
	型式、规格
	数量

	1
	增长型高空绝缘修树工具的研制
	项
	DZ、满足本技术规范书技术参数和功能要求
	1


设计图及功能要求

研究加工一种便于配网走廊树枝修剪的增长型绝缘修树工具，由电动油锯和绝缘支杆控制装置构成，装置有电动驱动系统、后备电池、联动杆等构成，实现超高树木的修剪，提高现场施工工作效率，保障施工人员的人身安全。
1、项目需求调研及功能设计： 
增长型高空绝缘修剪技术，长度＞300mm；
提供详细的设计图说明；

2、样机设计及性能验证： 

中标方应向招标方提供使用及运维说明并提供第三方检测报告。
6 包装、运输及质量保证

6.1加工后的产品在运输应有防护措施，以免散失损坏或丢失、变形、受潮和腐蚀，交货时厂家应按电压等级分类供货。
6.2储存、运输中应该注意通风、防潮,同时不得与有腐蚀性的物品堆放在一起。还应注意避开有腐蚀性气体环境。运输工程中应避免野蛮装卸。
6.3投标方应对加工后的产品在到货后验收签字之日计起，提供一年“三包”质量保证，质保期后如发生损坏，投标方应及时提供维修、更换服务，并按最近的投标价提供。
6.4投标方应遵守本招标技术文件中各条款和工作项目的ISO9000、GB/T19000质量保证体系, 该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。
7其它补充说明问题
无



[image: image1.jpg]o gy 75 B2 A

CHINA SOUTHERN POWER GRID



