
微水进样针技术规范书
项目名称：2026年河池供电局变电管理一所生产材料购置项目（变电）
河池供电局

2026年2月

目    录

1. 总则

2. 基本技术要求

3. 供货范围

    4. 质量保证

5. 技术服务

1.  总则

1.1   本设备技术规范书提出了该设备的功能设计、结构、性能参数等方面的技术要求。

1.2   本协议提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范，供方应保证提供符合本标书和工业标准的优质产品。本协议所提出的技术指标与供方所执行的标准发生矛盾时，按较高指标    执行。

1.3   供方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，供方应对质量向需方负责，并提供相应的出厂和验收证明。

1.4   本协议经供需双方确认签字后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.5   本协议未尽事宜，由供需双方协商确定。

2   基本技术要求

2.1   设备使用环境条件
2.1.1   空气温度

        最高温度    ＋40℃

        最低温度    －5℃   

        最大日温差  25K

        24 h内平均温度不高于35℃
2.1.2   海拔高度    不超过1000m

2.1.3   环境湿度    相对湿度不大于80%

2.2   设备主要技术指标的要求

2.2.1 气相色谱实验用高精密微水进样针，配套限位器。
3   供货范围

3.1 供货要求

3.1.1 供方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本协议的要求。
3.1.2 供方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。

3.2 供货范围
	序号
	名称
	规格型号
	数量
	单位
	备注

	1
	微水进样针
	微水专用进样针：1 mL
	5
	支
	包含：锁紧头进样器、针头、限位器。


4   质量保证

4.1   设备制造应执行有关的国家标准、行业标准。

4.2   供方应提供下列设备质量证明：      

        ※产品合格证；      

        ※制造、检验记录；      

        ※材料合格证；       

4.3   供货方应负责将设备运到指定目的地，并负责使设备在任何运输形式不    受损坏。
5   技术服务
5.1 技术联络

5.1.1   合同签订后，供方应指定负责本次合同的项目经理（负责人），负责协调供方在交付中的各项工作，如包装运输等。

5.1.2   供货方在订货前应向需方提供一般性资料如：鉴定证书、说明书和主要技术参数等。
2
3

