广州南网科研技术有限责任公司2026年第一批测试辅助设备零星采购技术附件

一、采购范围及要求

- 为进一步支撑南网技术公司计量安全芯片等产品的研发、装配制造及升级迭代工作，拟发起南网技术公司2026年第一批测试辅助设备零星采购，补充采购一批测试辅助设备。具体内容为：
	全自动光学检测仪1台、函数/任意波形发生器1台、模拟电池测试仪1台、自动上板机1台、自动下板机1台、弯排机1台、母线加工机1台。

- 本项目为零星采购，有效期为自合同签订之日起一个月，项目概算金额4.55万元，在有效期内报价单位依据设备清单向南网技术公司提供所有设备，以及配套的安装调试、技术支持、培训等服务。

二、资格条件

| - 序号 | - 内容 |
| --- | --- |
| - 1 | - 报价单位为企业的，应提供有效的营业执照（海外及港澳台企业如无营业执照应提供有效登记注册证明文件；企业分支机构应同时提供总公司出具的项目授权）；报价单位为事业单位或社团的，应提供有效的事业单位法人证书或社团法人证书；报价单位为非法人组织的，应当提供有关监管机构颁发的执业许可证明文件；报价单位为自然人的，应提供有效的身份证明； |
| - 2 | - 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加报价； |
| - 3 | - 报价单位没有被中国南方电网有限责任公司暂停或取消其投标资格的。 |

- 三、成交办法

- 根据满足资格条件的各家单位有效报价，选择报价最低者为成交对象。

- 四、报价表

表1 报价明细表

| 序号 | 报价项目 | 功能 | 主要参数 | 含税单价限价（元） | 数量 | 税率 | 含税单价（元） | 含税合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 全自动光学检测仪 | 利用光学成像自动检测外观缺陷 | 适用检测：贴片元件、焊点、字符、波峰焊焊点 检测项目：SMT检测、DIP检测 | 23000 | 1 |  |  |  |
| 2 | - 函数/任意波形发生器 | 生成标准函数或任意波形 | 波形类型：标准波形（正弦波、方波等）、任意波（指数上升、指数下降等） 工作模式：连续、突发、扫频、调制 | 4000 | 1 |  |  |  |
| 3 | - 模拟电池测试仪 | 模拟电池特性，提供安全可控测试环境 | 电压范围：0.1~10V 电流范围：0~2A | 3800 | 1 |  |  |  |
| - 4 | - 自动上板机 | 将PCB板自动送入产线 | 电源:AC220V±10%，50/60Hz 传输高度: 900±20mm 输送速度: 0.5~20m/min | 3500 | 1 |  |  |  |
| 5 | - 自动下板机 | 自动收集成品板 | 电源:AC220V±10%，50/60Hz 传输高度: 900±20mm 输送速度: 0.5~20m/min | 4000 | 1 |  |  |  |
| 6 | - 弯排机 | 对母线进行平弯和立弯加工 | 加工对象：铜排/铝排 | 3000 | 1 |  |  |  |
| 7 | - 母线加工机 | 一站式加工铜铝母线 | 电源：AC220V,50Hz；功率750W | 4200 | 1 |  |  |  |
| - 合计 |  | - 小写：￥ 元，大写： |  |  |  |  |  |  |

备注：报价明细表的价格须与平台上填报价格严格一致。

报价人（盖章)

年    月   日