 


甲烷转化炉技术规范书

 

 

 

 

 

 

 

 

柳州供电局

一、技术规范
1）本规范书适用于甲烷转化炉。卖方应提供高质量(可靠性高、损耗低、运行维护方便)的器材来满足规范书中设计及工艺的标准要求。

2）本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应保证提供符合本规范书和工业标准的产品。

3）本设备技术规范书经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

4）本设备技术规范书未尽事宜，由买卖双方协商确定。

    5）规范书中除规定的技术要求和参数外，其余均应遵照最新版的IEC标准及和中国规程要求。

技术条件

1） 环境使用温度：-15℃至45℃

2） 抗 震 性：垂直加速度≮0.2g；水平加速度≮0.3g

3） 应满足标准：所提供的装置应符合国际及行业标准，除这些标准外，还满足设备制造国的标准。当标准不一致时，按较高标准执行。

4） 使用年限：三年

三、供货范围及技术参数要求

1）供货范围：投标方应确保供货范围完整，以能满足用户安装、布线、调试、运行要求为原则, 在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，现场安装、布线、调试(属投标方供货范围)由投标方提供。

2）技术参数要求
	序号
	物资名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	甲烷转化炉
	兼容ZF-301色谱仪使用
	个
	1
	ZF-301型色谱仪器通用


备注：该甲烷转化炉适用于ZF-301型色谱仪

3）甲烷转化炉相关图片如下：

[image: image1.png]



备注：所附图片仅供参考，不涉及品牌指定，投标人不能直接引用该图片应标

四、设备质量承诺
严格按照合同要求，提供符合设计标准、质量合格的产品。质保时间不小于1年。质保期内，出现质量问题，以维修或换新方式进行服务，终生维修。
