
避雷底座技术规范书
2026年02月
避雷器底座技术规范要求
1  总则

1.1本规范书适用于避雷器底座技术规范书，它提出避雷器底座性能、要求、标志等。
1.2本规范书中提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关的技术标准和规范的条文，供方应提供符合本规范书和国家标准要求的高质量产品。

1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着供方提供的设备完全符合本规范书的要求，如有异议，不管是多么微小，都有应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。

1.4供方须执行现行国家标准，本规范书所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。

1.5本规范书经供需双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

1.6 本规范书未尽事宜，由供需双方协商确定。

2  技术要求

2.1 技术性能要求
避雷器底座
3、 验收

物资到达需方指定的地点后，由需方按相关标准要求进行抽验，发现不合格的，供方必须将该产品整批运回厂家，重新供货。

 供货范围

	工程项目
	

	物资名称
	避雷器底座

	型号
	适用于型号为YH5WZ的氧化锌避雷器底座

	数 量  (个)
	15

	交货时间
	由工程业主确定

	交货地址
	广西百色龙腾路9号百色供电局物流仓库

	备     注
	联系人：杨名虎 15077394267


所附图片仅供参考，不涉及品牌指定，投标人不能直接引用该图片应标。

供货前应与需方联系，确认物品正确再发货。

[image: image1.jpg]



PAGE  
3

