
1000V氧化锌低压避雷器技术规范书

项目：百色供电局低值易耗品购置           

百色供电局
 2026年 03月
1.总则
1.1需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，未对一切技术细则作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。
1.2如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议，则意味着供方提供的设备（或系统）完全满足本规范书的要求。如有异议，应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。
1.3本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
1.4供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。本技术规范出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，供需双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。有矛盾时，按现行的技术要求较高的标准执行。
2.使用环境条件及技术指标

1）型式：1000V氧化锌低压避雷器
2）额定频率：50Hz
3）额定电压：1000V
4）型号：HY1.5W-0.28/1.3(1.3kV)
供货范围
    投标方应确保供货范围完整，对于属于合同设备运行所必需的部件，即使本供货范围未列出或数目不足，投标方仍须在执行合同时补足。
	序号
	材料
	型号
	单位
	数量
	备注

	
	1000V氧化锌低压避雷器
	HY1.5W-0.28/1.3(1.3kV)
	个
	150
	商家中标后10天内联系相关人员核实产品参数，规格技术参数咨询人：韩克冠，18277688199


参考资料：所附图片仅供参考，不涉及品牌指定，投标人不能直接引用该图片应标。[image: image1.jpg]FRBKEE

75mm

58mm




[image: image2.jpg]FRmAR
SRR

BERBE
0.28KV

BRI HBE
1.3KV

PN e
25KA

FRES
HY1.5W-0.28/1.3

FEETRE
0.24KV

BiRERE 2
75A

BT
BoERAE





交货地点及收货人：广西百色市右江区龙腾路百色供电局物流仓库 

1
2
4

