## 分包一览总表
贵州电网有限责任公司2026年第三批次报废物资处置分包一览表（勘误后）
序号 | 标的名称 | 数量 | 资产单位 | 存放地点 | 备注
1 | 标的1 | 一批 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局 | 详见标的1参考附件
1 | 标的2 | 一批 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局 | 详见标的2参考附件

## 标的1
标的1 清单附件
贵州电网有限责任公司遵义供电局
序号 | 物资名称 | 计量单位 | 数量 | 存放地点 | 资产单位 | 备注
1 | N074杆塔单元（拆除） | 基 | 1 | 施工单位 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局 | 铁附件（塔材）：212490千克；导线（2×LGJ-240/40）：44770千克：地线（GJ-50）：2900千克；光缆（OPGW）：3200千克
2 | N075杆塔单元（拆除） | 基 | 1 | 施工单位 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
3 | N001杆塔单元（拆除） | 基 | 1 | 施工单位 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
4 | N002杆塔单元（拆除） | 基 | 1 | 施工单位 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
5 | N003杆塔单元（拆除） | 基 | 1 | 施工单位 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
6 | N035杆塔单(绿习拆除）（原习元1回1号）元 | 基 | 1 | 施工单位 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
7 | 220kV习元Ⅰ回线#072杆塔单元 | 基 | 1 | 施工单位 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
8 | 220kV习元Ⅰ回线#069杆塔单元 | 基 | 1 | 施工单位 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
9 | 220kV习元Ⅰ回线#070杆塔单元 | 基 | 1 | 施工单位 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
10 | 220kV习元Ⅰ回线#071杆塔单元 | 基 | 1 | 施工单位 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
11 | N034杆塔单元(绿习拆除） | 基 | 1 | 施工单位 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
12 | N033杆塔单元(绿习拆除） | 基 | 1 | 施工单位 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
13 | 220kV习元Ⅰ回线#068杆塔单元 | 基 | 1 | 施工单位 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
14 | 220kV习元Ⅰ回线#067杆塔单元 | 基 | 1 | 施工单位 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
15 | 220kV习元Ⅰ回线#065杆塔单元 | 基 | 1 | 施工单位 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
16 | 220kV习元Ⅰ回线#066杆塔单元 | 基 | 1 | 施工单位 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
17 | N051杆塔单元（拆除） | 基 | 1 | 施工单位 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局 | 铁附件（塔材）：166022千克；导线（4×LGJ-400/50）：54450千克：地线（GJ80）：2100千克；光缆（OPGW）：1000千克
18 | N055杆塔单元（拆除） | 基 | 1 | 施工单位 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
19 | N053+1杆塔单元（拆除） | 基 | 1 | 施工单位 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
20 | N053+2杆塔单元（拆除） | 基 | 1 | 施工单位 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
21 | N053+4杆塔单元(拆除） | 基 | 1 | 施工单位 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
22 | N053+3杆塔单元（拆除) | 基 | 1 | 施工单位 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
23 | N053+5杆塔单元（拆除） | 基 | 1 | 施工单位 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
24 | N050杆塔单元（拆除） | 基 | 1 | 施工单位 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
25 | N052杆塔单元（拆除） | 基 | 1 | 施工单位 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
26 | N053杆塔单元（拆除） | 基 | 1 | 施工单位 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
27 | N054杆塔单元（拆除） | 基 | 1 | 施工单位 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
28 | 10kV湄城II回新世纪广场2号公变 | 台 | 1 | 施工单位 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
29 | 10kV1号电容器0611隔离开关 | 组 | 1 | 仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
30 | 10kVⅠ段母线电压互感器0514隔离开关 | 组 | 1 | 仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
31 | 10kV良官线0031隔离开关 | 组 | 1 | 仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
32 | 10kV良官线0033隔离开关 | 组 | 1 | 仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
33 | 10kV良红Ⅰ回0011隔离开关 | 组 | 1 | 仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
34 | 10kV良红Ⅰ回0013隔离开关 | 组 | 1 | 仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
35 | 10kV良吼线0041隔离开关 | 组 | 1 | 仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
36 | 10kV良吼线0043隔离开关 | 组 | 1 | 仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
37 | 10kV良园线0021隔离开关 | 组 | 1 | 仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
38 | 10kV良园线0023隔离开关 | 组 | 1 | 仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
39 | 10kV良镇线0051隔离开关 | 组 | 1 | 仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
40 | 10kV良镇线0053隔离开关 | 组 | 1 | 仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
41 | 1号主变高压侧3111隔离开关 | 组 | 1 | 仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
42 | 35kVⅠ段母线3514隔离开关 | 组 | 1 | 仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
43 | 35kV庙马线3041隔离开关 | 组 | 1 | 仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
44 | 35kV庙马线3043隔离开关 | 组 | 1 | 仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
45 | 35kV银马线3011隔离开关 | 组 | 1 | 仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
46 | 10kV1号电容器0611隔离开关 | 组 | 1 | 仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
47 | 10kVⅠ段母线电压互感器0514隔离开关 | 组 | 1 | 仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
48 | 10kV土黄线0031隔离开关 | 组 | 1 | 仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
49 | 10kV土民线0021隔离开关 | 组 | 1 | 仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
50 | 10kV土民线0023隔离开关 | 组 | 1 | 仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
51 | 10kV土长线0011隔离开关 | 组 | 1 | 仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
52 | 10kV土镇线0041隔离开关 | 组 | 1 | 仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
53 | 10kV土镇线0043隔离开关 | 组 | 1 | 仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
54 | 1号主变压器10kV侧0111隔离开关 | 组 | 1 | 仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
55 | 1号主变压器35kV侧3111隔离开关 | 组 | 1 | 仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
56 | 2号主变压器35kV侧3121隔离开关 | 组 | 1 | 仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
57 | 35kV站用变3131隔离开关 | 组 | 1 | 仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
58 | 35kVI母电压互感器3514隔离开关 | 组 | 1 | 仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
59 | 35kV伏良线3051隔离开关 | 组 | 1 | 仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
60 | 35kV伏良线3053隔离开关 | 组 | 1 | 仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
61 | 35kVII母电压互感器3524隔离开关 | 组 | 1 | 仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
62 | 35kV良里线3021隔离开关 | 组 | 1 | 仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
63 | 35kV良里线3023隔离开关 | 组 | 1 | 仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
64 | 35kV温良线3011隔离开关 | 组 | 1 | 仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
65 | 35kV温良线3013隔离开关 | 组 | 1 | 仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
66 | 35kV分段3101隔离开关 | 组 | 1 | 仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
67 | 35kV分段3102隔离开关 | 组 | 1 | 仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
68 | 2#站用变0141隔离开关 | 组 | 1 | 仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
69 | 10kVⅠ段母线电压互感器0514隔离开关 | 组 | 1 | 仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
70 | 10kV马宝线0011隔离开关 | 组 | 1 | 仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
71 | 10kV马宝线0013隔离开关 | 组 | 1 | 仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
72 | 10kVⅠ段马东线0051隔离开关 | 组 | 1 | 仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
73 | 10kVⅠ段马东线0053隔离开关 | 组 | 1 | 仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
74 | 10kVⅠ段马肥线0031隔离开关 | 组 | 1 | 仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
75 | 10kVⅠ段马肥线0033隔离开关 | 组 | 1 | 仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
76 | 10kV马沟线0021隔离开关 | 组 | 1 | 仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
77 | 10kV马沟线0023隔离开关 | 组 | 1 | 仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
78 | 10kVI段马水线0041隔离开关 | 组 | 1 | 仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
79 | 10kVI段马水线0043隔离开关 | 组 | 1 | 仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
80 | 10kV分段0101隔离开关 | 组 | 1 | 仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
81 | 10kV2号电容器0621隔离开关 | 组 | 1 | 仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
82 | 10kVⅡ段母线电压互感器0524隔离开关 | 组 | 1 | 仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
83 | 10kV马临线0091隔离开关 | 组 | 1 | 仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
84 | 10kV马临线0093隔离开关 | 组 | 1 | 仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
85 | 10kV马隆线0311隔离开关 | 组 | 1 | 仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
86 | 10kV马隆线0313隔离开关 | 组 | 1 | 仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
87 | 10kV马书线0061隔离开关 | 组 | 1 | 仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
88 | 10kV马书线0063隔离开关 | 组 | 1 | 仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
89 | 10kV马岩线0081隔离开关 | 组 | 1 | 仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
90 | 10kV马岩线0083隔离开关 | 组 | 1 | 仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
91 | 10kV马朱线0071隔离开关 | 组 | 1 | 仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
92 | 10kV马朱线0073隔离开关 | 组 | 1 | 仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
93 | 10kV分段0102隔离开关 | 组 | 1 | 仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
94 | 2号主变低压侧0121隔离开关 | 组 | 1 | 仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
95 | 2号主变压器35kV侧3121隔离开关 | 组 | 1 | 35kV木瓜变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
96 | 35kVⅠ段母线电压互感器3514隔离开关 | 组 | 1 | 35kV木瓜变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
97 | 35kV2号站用变3141隔离开关 | 组 | 1 | 35kV木瓜变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
98 | 1号主变压器35kV恻3111隔离开关 | 组 | 1 | 35kV木瓜变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
99 | 35kV松木线3023隔离开关 | 组 | 1 | 35kV木瓜变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
100 | 35kV羊木水线3011隔离开关 | 组 | 1 | 35kV木瓜变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
101 | 35kV羊木水线线3013隔离开关 | 组 | 1 | 35kV木瓜变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
102 | 1801精密机房空调5# | 台 | 1 | 仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
103 | 10kVⅠ段母线 | 套 | 1 | 35kV白泥变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
104 | 10kVⅠ母A相电压互感器 | 相 | 1 | 35kV白泥变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
105 | 10kVⅠ母B相电压互感器 | 相 | 1 | 35kV白泥变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
106 | 10kVⅠ母C相电压互感器 | 相 | 1 | 35kV白泥变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
107 | 10kVⅠ母PT0514隔离刀闸 | 组 | 1 | 35kV白泥变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
108 | 10kVⅠ母电压互感器柜 | 面 | 1 | 35kV白泥变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
109 | 10kVⅡ段母线 | 套 | 1 | 35kV白泥变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
110 | 10kVⅡ母A相电压互感器 | 相 | 1 | 35kV白泥变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
111 | 10kVⅡ母B相电压互感器 | 相 | 1 | 35kV白泥变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
112 | 10kVⅡ母C相电压互感器 | 相 | 1 | 35kV白泥变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
113 | 10kVⅡ母电压互感器柜 | 面 | 1 | 35kV白泥变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
114 | 10kVPT0524隔离刀闸 | 组 | 1 | 35kV白泥变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
115 | 10kV白满线0021隔离开关 | 组 | 1 | 35kV白泥变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
116 | 10kV白满线0023隔离开关 | 组 | 1 | 35kV白泥变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
117 | 10kV白满线002断路器 | 组 | 1 | 35kV白泥变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
118 | 10kV白满线002断路器柜 | 面 | 1 | 35kV白泥变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
119 | 10kV白满线穿墙套管 | 套 | 1 | 35kV白泥变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
120 | 10kV白团线0062隔离开关 | 组 | 1 | 35kV白泥变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
121 | 10kV白团线0063隔离开关 | 组 | 1 | 35kV白泥变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
122 | 10kV白团线006断路器 | 组 | 1 | 35kV白泥变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
123 | 10kV白团线006断路器柜 | 面 | 1 | 35kV白泥变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
124 | 10kV白团线穿墙套管 | 套 | 1 | 35kV白泥变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
125 | 10kV白小线0082隔离开关 | 组 | 1 | 35kV白泥变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
126 | 10kV白小线0083隔离开关 | 组 | 1 | 35kV白泥变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
127 | 10kV白小线008断路器柜 | 面 | 1 | 35kV白泥变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
128 | 10kV白小线穿墙套管 | 套 | 1 | 35kV白泥变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
129 | 10kV白余Ⅰ回034断路器柜 | 面 | 1 | 35kV白泥变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
130 | 10kV白城Ⅰ回0042隔离开关 | 组 | 1 | 35kV白泥变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
131 | 10kV白城Ⅰ回0043隔离开关 | 组 | 1 | 35kV白泥变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
132 | 10kV白余Ⅰ回穿墙套管 | 套 | 1 | 35kV白泥变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
133 | 10KV白余Ⅱ回003断路器柜 | 面 | 1 | 35kV白泥变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
134 | 10kV白城Ⅱ回0031隔离开关 | 组 | 1 | 35kV白泥变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
135 | 10KV白城Ⅱ回0033隔离开关 | 组 | 1 | 35kV白泥变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
136 | 10KV白余Ⅱ回穿墙套管 | 套 | 1 | 35kV白泥变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
137 | 10KV白余Ⅲ回007断路器柜 | 面 | 1 | 35kV白泥变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
138 | 10KV白余Ⅲ回穿墙套管 | 套 | 1 | 35kV白泥变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
139 | 10kV备用线009断路器柜 | 面 | 1 | 35kV白泥变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
140 | 10kV备用线穿墙套管 | 套 | 1 | 35kV白泥变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
141 | 10kV分段0101隔离开关 | 组 | 1 | 35kV白泥变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
142 | 10kV分段0102隔离开关 | 组 | 1 | 35kV白泥变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
143 | 10kV母联010断路器柜 | 面 | 1 | 35kV白泥变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
144 | 1号站用变01隔离开关 | 组 | 1 | 35kV白泥变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
145 | 1号站用变柜 | 面 | 1 | 35kV白泥变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
146 | 1号主变10kV侧011断路器 | 组 | 1 | 35kV白泥变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
147 | 1号主变低压侧011断路器柜 | 面 | 1 | 35kV白泥变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
148 | 1号主变低压侧穿墙套管（退出运行） | 套 | 1 | 35kV白泥变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
149 | 2号主变低压侧012断路器柜 | 面 | 1 | 35kV白泥变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
150 | 2号主变低压侧穿墙套管 | 套 | 1 | 35kV白泥变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
151 | 钢芯铝绞线 | kg | 570 | 赤水供电局 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
152 | 架空绝缘线 | kg | 208 | 赤水供电局 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
153 | 铝塑线 | kg | 392.85 | 赤水供电局 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
154 | 直角挂板 | 个 | 710 | 道真 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
155 | U型挂环 | 个 | 1910 | 道真 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
156 | 耐张线夹 | 套 | 86 | 道真 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
157 | 耐张线夹 | 套 | 166 | 道真 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
158 | 碗头挂板 | 套 | 1892 | 道真 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
159 | 楔型线夹 | 个 | 1389 | 道真 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
160 | UT型线夹 | 个 | 1080 | 道真 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
161 | UT型线夹 | 个 | 350 | 道真 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
162 | UT型线夹 | 个 | 330 | 道真 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
163 | 绝缘导线用耐张线夹 | 套 | 4375 | 道真 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
164 | 抱箍 | 付 | 1940 | 道真 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
165 | 抱箍 | 付 | 2257 | 道真 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
166 | 抱箍 | 付 | 3117 | 道真 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
167 | 拉线绝缘子 | 个 | 180 | 道真 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
168 | 并沟线夹 | 个 | 10 | 道真 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
169 | M垫铁 | 块 | 11500 | 道真 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
170 | M垫铁 | 块 | 300 | 道真 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
171 | 四线尖嘴横担 | 块 | 1190 | 道真 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
172 | 两线尖嘴横担 | 块 | 103 | 道真 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
173 | 双顶双抱 | 付 | 1594 | 道真 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
174 | 双顶单抱 | 付 | 174 | 道真 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
175 | 单表箱 | 个 | 2474 | 道真 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
176 | 四表箱 | 个 | 535 | 道真 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
177 | 钢管 | 根 | 138 | 道真 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
178 | 单头螺栓 | 套 | 350 | 道真 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
179 | 单头螺栓 | 套 | 215 | 道真 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
180 | 单头螺栓 | 套 | 654 | 道真 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
181 | 单头螺栓 | 套 | 3715 | 道真 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
182 | 单头螺栓 | 套 | 650 | 道真 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
183 | 单头螺栓 | 套 | 10360 | 道真 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
184 | 拉线棒 | 根 | 550 | 道真 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
185 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.9555 | 施工仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
186 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 5.2065 | 施工仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
187 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 4.212 | 施工仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
188 | 横担 | 吨 | 0.5768 | 施工仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
189 | 横担 | 吨 | 1.9982 | 施工仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
190 | 横担 | 吨 | 1.6068 | 施工仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
191 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 2.2035 | 施工仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
192 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 1.443 | 施工仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
193 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 1.8104 | 施工仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
194 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.1974 | 施工仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
195 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.1974 | 施工仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
196 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.052029 | 施工仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
197 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.3666 | 施工仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
198 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 1.683 | 施工仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
199 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.141 | 施工仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
200 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.0204 | 施工仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
201 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.10575 | 施工仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
202 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.1377 | 施工仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
203 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.13818 | 施工仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
204 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.1224 | 施工仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
205 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.09447 | 施工仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
206 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.0765 | 施工仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
207 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.11985 | 施工仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
208 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.1326 | 施工仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
209 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.4794 | 施工仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
210 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.17952 | 施工仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
211 | 横担 | 吨 | 0.882 | 施工仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
212 | 横担 | 吨 | 0.7056 | 施工仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
213 | 横担 | 吨 | 0.0588 | 施工仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
214 | 横担 | 吨 | 0.0784 | 施工仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
215 | 横担 | 吨 | 0.0784 | 施工仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
216 | 横担 | 吨 | 0.0588 | 施工仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
217 | 横担 | 吨 | 0.1176 | 施工仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
218 | 横担 | 吨 | 1.274 | 施工仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
219 | 横担 | 吨 | 0.098 | 施工仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
220 | 横担 | 吨 | 0.098 | 施工仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
221 | 横担 | 吨 | 0.0392 | 施工仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
222 | 横担 | 吨 | 0.1764 | 施工仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
223 | 横担 | 吨 | 1.1368 | 施工仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
224 | 横担 | 吨 | 0.1866 | 施工仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
225 | 横担 | 吨 | 0.1008 | 施工仓库 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
226 | 钢绞线 | kg | 3800 | 区域仓 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
227 | 钢芯铝绞线 | KG | 144.2 | 桐梓库区 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
228 | 钢芯铝绞线 | KG | 72 | 桐梓库区 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
229 | 钢芯铝绞线 | KG | 37 | 桐梓库区 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
230 | 钢芯铝绞线 | KG | 51 | 桐梓库区 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
231 | 钢芯铝绞线 | KG | 68 | 桐梓库区 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
232 | 钢芯铝绞线 | KG | 41 | 桐梓库区 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
233 | 钢芯铝绞线 | KG | 184 | 桐梓库区 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
234 | 钢芯铝绞线 | KG | 265 | 桐梓库区 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
235 | 钢芯铝绞线 | KG | 143 | 桐梓库区 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
236 | 钢芯铝绞线 | KG | 187 | 桐梓库区 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
237 | 钢芯铝绞线 | KG | 105 | 桐梓库区 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
238 | 钢芯铝绞线 | KG | 34 | 桐梓库区 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
239 | 钢芯铝绞线 | KG | 146 | 桐梓库区 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
240 | 钢芯铝绞线 | KG | 102 | 桐梓库区 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
241 | 钢芯铝绞线 | KG | 112 | 桐梓库区 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
242 | 钢芯铝绞线 | KG | 61 | 桐梓库区 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
243 | 钢芯铝绞线 | KG | 180 | 桐梓库区 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
244 | 架空绝缘线 | KG | 23 | 桐梓库区 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
245 | 钢芯铝绞线 | KG | 125 | 桐梓库区 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
246 | 钢芯铝绞线 | KG | 22 | 桐梓库区 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
247 | 架空绝缘线 | KG | 22 | 桐梓库区 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
248 | 钢芯铝绞线 | KG | 185 | 桐梓库区 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
249 | 钢芯铝绞线 | KG | 38 | 桐梓库区 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
250 | 架空绝缘线 | KG | 35 | 桐梓库区 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
251 | 钢芯铝绞线 | KG | 186 | 桐梓库区 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
252 | 架空绝缘线 | KG | 46 | 桐梓库区 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
253 | 钢芯铝绞线 | KG | 241 | 桐梓库区 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
254 | 钢芯铝绞线 | KG | 85 | 桐梓库区 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
255 | 架空绝缘线 | KG | 22 | 桐梓库区 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
256 | 钢芯铝绞线 | KG | 185 | 桐梓库区 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
257 | 架空绝缘线 | KG | 19 | 桐梓库区 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
258 | 钢芯铝绞线 | KG | 217 | 桐梓库区 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
259 | 架空绝缘线 | KG | 85 | 桐梓库区 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
260 | 钢芯铝绞线 | KG | 269 | 桐梓库区 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
261 | 架空绝缘线 | KG | 21 | 桐梓库区 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
262 | 钢芯铝绞线 | KG | 185 | 桐梓库区 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
263 | 架空绝缘线 | KG | 27 | 桐梓库区 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
264 | 钢芯铝绞线 | KG | 196 | 桐梓库区 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
265 | 钢芯铝绞线 | KG | 85 | 桐梓库区 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
266 | 钢芯铝绞线 | KG | 91 | 桐梓库区 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
267 | 架空绝缘线 | KG | 55 | 桐梓库区 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
268 | 钢芯铝绞线 | KG | 185 | 桐梓库区 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
269 | 钢芯铝绞线 | KG | 89 | 桐梓库区 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
270 | 架空绝缘线 | KG | 45 | 桐梓库区 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
271 | 钢芯铝绞线 | KG | 241 | 桐梓库区 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
272 | 架空绝缘线 | KG | 20 | 桐梓库区 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
273 | 钢芯铝绞线 | KG | 186 | 桐梓库区 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
274 | 架空绝缘线 | KG | 20 | 桐梓库区 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
275 | 钢芯铝绞线 | KG | 214 | 桐梓库区 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
276 | 钢芯铝绞线 | KG | 159 | 桐梓库区 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
277 | 钢芯铝绞线 | KG | 40 | 桐梓库区 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
278 | 钢芯铝绞线 | KG | 21 | 桐梓库区 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
279 | 钢芯铝绞线 | KG | 19 | 桐梓库区 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
280 | 钢芯铝绞线 | KG | 30 | 桐梓库区 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
281 | 钢芯铝绞线 | KG | 31 | 桐梓库区 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
282 | 钢芯铝绞线 | KG | 37 | 桐梓库区 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
283 | 钢芯铝绞线 | KG | 18 | 桐梓库区 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
284 | 钢芯铝绞线 | KG | 27 | 桐梓库区 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
285 | 钢芯铝绞线 | KG | 41 | 桐梓库区 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
286 | 单相电能表 | 只 | 142 | 桐梓库区 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
287 | 钢芯铝绞线 | KG | 26 | 桐梓库区 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
288 | 钢芯铝绞线 | KG | 44 | 桐梓库区 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
289 | 钢芯铝绞线 | KG | 26 | 桐梓库区 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
290 | 钢芯铝绞线 | KG | 25 | 桐梓库区 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
291 | 断路器瓷瓶 | 只 | 3 | 输电所停车场 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
292 | 10kV电缆 | 米 | 50 | 输电所停车场 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
293 | 变压器风冷控制箱 | 个 | 1 | 输电所停车场 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
294 | 1号主变压器油中气体在线监测单元 | 个 | 1 | 输电所停车场 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
295 | 2号主变压器油中气体在线监测单元 | 个 | 1 | 输电所停车场 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
296 | 1号主变泡沫灭火装置 | 套 | 1 | 已移交供应链 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
297 | 2号主变泡沫灭火装置 | 套 | 1 | 已移交供应链 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
298 | 1号消防泵 | 套 | 1 | 已移交供应链 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
299 | 2号消防泵 | 套 | 1 | 已移交供应链 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
300 | 3号消防泵 | 套 | 1 | 已移交供应链 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
301 | 烟感探测器 | 套 | 1 | 已移交供应链 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
302 | 声光报警装置 | 套 | 1 | 已移交供应链 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
303 | 手动报警装置 | 套 | 1 | 已移交供应链 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
304 | 火灾报警控制器 | 套 | 1 | 已移交供应链 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
305 | 1、2号主变压器泡沫喷雾系统 | 套 | 1 | 已移交供应链 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
306 | 消防报警屏 | 套 | 1 | 已移交供应链 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
307 | 1号主变压器充氮装置 | 套 | 1 | 已移交供应链 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
308 | 钢芯铝绞线 | 米 | 1300 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
309 | 复合绝缘子 | 支 | 1300 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
310 | 屏柜（空） | 面 | 50 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
311 | 绝缘子 | 串 | 40 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
312 | 电容器单元 | 只 | 31 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
313 | 主变散热片 | 片 | 1 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
314 | 机构箱 | 台 | 105 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
315 | 220kV刀闸拐臂 | 支 | 130 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
316 | 支柱瓷瓶 | 支 | 84 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
317 | 分接线圈 | 台 | 1 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
318 | 空气压缩机 | 台 | 1 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
319 | 10kV过电压保护器 | 台 | 9 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
320 | 油罐 | 台 | 3 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
321 | 一次废电缆 | 米 | 5000 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
322 | 二次废电缆 | 米 | 10000 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
323 | 刀闸连杆 | 根 | 50 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
324 | 电瓶车 | 台 | 1 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
325 | 避雷针支架 | 节 | 30 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
326 | 爬梯 | 节 | 10 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
327 | 铝排 | 节 | 10 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
328 | 均压环 | 个 | 30 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
329 | 屏柜门 | 块 | 200 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
330 | 断路器支架槽钢 | 条 | 5 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
331 | 电流互感器支架 | 架 | 3 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
332 | 接头 | 个 | 30 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
333 | 空调(外壳) | 台 | 3 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
334 | 槽钢 | 条 | 5 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
335 | 1号主变保护测控屏I（空屏柜） | 面 | 1 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
336 | 1号主变保护测控屏II（空屏柜） | 面 | 1 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
337 | 2号主变保护测控屏I（空屏柜） | 面 | 1 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
338 | 2号主变保护测控屏II（空屏柜） | 面 | 1 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
339 | 110kV母差保护屏（空屏柜） | 面 | 1 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
340 | I母PT端子箱（空箱） | 面 | 1 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
341 | II母PT端子箱（空箱） | 面 | 1 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
342 | 111断路器间隔端子箱（空箱） | 面 | 1 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
343 | 112断路器间隔端子箱（空箱） | 面 | 1 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
344 | 101断路器间隔端子箱（空箱） | 面 | 1 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
345 | 110kV线路保护测控屏II（空屏柜） | 面 | 1 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
346 | 110kV线路保护测控屏I（空屏柜） | 面 | 1 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
347 | 102断路器间隔端子箱（空箱） | 面 | 1 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
348 | 104断路器间隔端子箱（空箱） | 面 | 1 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
349 | 105断路器间隔端子箱（空箱） | 面 | 1 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
350 | 110断路器间隔端子箱（空箱） | 面 | 1 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
351 | 直流充电屏（空屏柜） | 面 | 1 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
352 | UPS电源屏（UPS5-1/-2）（空屏柜） | 面 | 1 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
353 | 交流进线屏（空屏柜） | 面 | 1 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
354 | GZDW电池柜（空屏柜） | 面 | 1 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
355 | UPS电源屏（珠海瓦特电力）（空屏柜） | 面 | 1 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
356 | 直流馈线屏（空屏柜） | 面 | 1 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
357 | 试验电源屏（空屏柜） | 面 | 1 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
358 | 通信蓄电池屏（空屏柜） | 面 | 1 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
359 | 站用系统微机测控屏（空屏柜） | 面 | 1 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
360 | 站用电源系统控制、保护屏（空屏柜） | 面 | 1 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
361 | 站用电源系统馈线屏I（空屏柜） | 面 | 1 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
362 | 站用电源系统馈线屏II（空屏柜） | 面 | 1 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
363 | 电度表屏（空屏柜） | 面 | 1 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
364 | 直流控制电源馈线保护屏（空屏柜） | 面 | 1 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
365 | 交流馈线屏（空屏柜） | 面 | 1 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
366 | 东方电子开关电源屏（空屏柜） | 面 | 1 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
367 | 小电流接地屏 | 面 | 1 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
368 | 行波测距屏（空屏柜） | 面 | 1 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
369 | 网络报文与暂态故障记录分析装置屏（空屏柜） | 面 | 1 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
370 | 电能量自动采集装置屏（空屏柜） | 面 | 1 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
371 | 过程层交换机A屏（空屏柜） | 面 | 1 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
372 | 过程层交换机B屏（空屏柜） | 面 | 1 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
373 | 35kV间隔层MMS交换机屏（空屏柜） | 面 | 1 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
374 | 消弧线圈自动跟踪补偿装置屏（空屏柜） | 面 | 1 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
375 | 保护信息子站管理屏（空屏柜） | 面 | 1 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
376 | 电力故障录波测距装置屏（空屏柜） | 面 | 1 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
377 | 110kV故障录波屏（空屏柜） | 面 | 1 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
378 | 110kV旁路保护测控屏（空屏柜） | 面 | 1 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
379 | DF0210A1充电屏（空屏柜） | 面 | 1 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
380 | 合闸浮冲机屏（空屏柜） | 面 | 1 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
381 | 子端设备屏（空屏柜） | 面 | 1 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
382 | 机架式厂站电能采集终端屏（空屏柜） | 面 | 1 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
383 | 1号主变本体智能终端柜（空柜） | 面 | 1 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
384 | 2号主变本体智能终端柜（空柜） | 面 | 1 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
385 | 110kV桃茅银线智能终端柜（空柜） | 面 | 1 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
386 | 110kV兰桃Ⅰ回智能终端柜（空柜） | 面 | 1 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
387 | 110kV桃钢T线智能终端柜（空柜） | 面 | 1 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
388 | 110kV母联兼旁路智能终端柜（空柜） | 面 | 1 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
389 | 1号主变110kV侧智能终端柜（空柜） | 面 | 1 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
390 | 2号主变110kV侧智能终端柜（空柜） | 面 | 1 | 220kV遵义变 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
391 | 铜铝并沟线夹，JJB-2 | 个 | 1 | 06号库房（本部06）/401货架仓储区/0103A11 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
392 | 铜铝并沟线夹，JJB-2 | 个 | 98 | 06号库房（本部06）/401货架仓储区/0103A11 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
393 | 铜铝并沟线夹，JJB-2 | 个 | 76 | 06号库房（本部06）/401货架仓储区/0103A11 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
394 | 铜铝并沟线夹，JJB-2 | 个 | 6 | 06号库房（本部06）/401货架仓储区/0103A11 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
395 | 铜铝并沟线夹，JJB-1 | 个 | 1 | 06号库房（本部06）/401货架仓储区/0102A11 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
396 | 铜铝过渡设备线夹（压缩B型），SLG-4A（B） | 套 | 29 | 06号库房（本部06）/401货架仓储区/0103A11 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
397 | 铜铝过渡设备线夹（压缩B型），SLG-2A（B） | 套 | 18 | 06号库房（本部06）/401货架仓储区/0103A11 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
398 | 铜铝过渡设备线夹（压缩B型），SBG-M12 | 套 | 2 | 06号库房（本部06）/401货架仓储区/0103A11 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
399 | 铜铝端子，DTL-35 | 套 | 10 | 06号库房（本部06）/401货架仓储区/0102A11 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
400 | 铜铝端子，DTL-35 | 套 | 43 | 06号库房（本部06）/401货架仓储区/0102A11 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
401 | 铜铝端子，DTL-35 | 套 | 1 | 06号库房（本部06）/401货架仓储区/0102A11 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局
402 | 铜铝端子，DTL-35 | 套 | 5 | 06号库房（本部06）/401货架仓储区/0102A11 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局

## 标的2
标的2 清单附件
贵州电网有限责任公司贵阳供电局
序号 | 物资名称 | 计量单位 | 数量 | 存放地点 | 资产单位 | 备注
1 | 三相电能表 | 只 | 159 | 花溪局仓库 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局
2 | 单相电能表 | 只 | 12300 | 花溪局仓库 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局
3 | 三相电能表 | 只 | 99 | 花溪局仓库 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局
4 | 单相电能表 | 只 | 4257 | 花溪局仓库 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局
5 | 三相电能表 | 只 | 248 | 花溪局仓库 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局
6 | 单相电能表 | 只 | 2864 | 花溪局仓库 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局
7 | 三相电能表 | 只 | 1500 | 花溪局仓库 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局
8 | 单相电能表 | 只 | 4473 | 花溪局仓库 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局
9 | 三相电能表 | 只 | 0 | 息烽局仓库 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局
10 | 单相电能表 | 只 | 0 | 息烽局仓库 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局
11 | 单相电能表 | 只 | 20000 | 城北局仓库 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局
12 | 单相表 | 只 | 937 | 乌当局仓库 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局
13 | 三相表 | 只 | 413 | 乌当局仓库 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局
14 | 485单相 | 只 | 73732 | 城南局仓库 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局
15 | 单相10（60） | 只 | 5866 | 城南局仓库 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局
16 | 普通三相5（80） | 只 | 487 | 城南局仓库 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局
17 | 三相多功能5（80） | 只 | 424 | 城南局仓库 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局
18 | 三相感应式 | 只 | 1 | 城南局仓库 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局
19 | 单相感应式 | 只 | 1 | 城南局仓库 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局
20 | 单相表 | 只 | 941 | 修文局仓库 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局
21 | 单相表 | 只 | 4477 | 修文局仓库 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局
22 | 单相表 | 只 | 4652 | 小河局仓库 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局
23 | 三相表 | 只 | 148 | 小河局仓库 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局
24 | 低压电缆分接箱 | 台 | 63 | 花溪局仓库 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局
25 | 导线 | 吨 | 0.156 | 花溪局仓库 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局
26 | 导线 | 吨 | 0.064 | 花溪局仓库 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局
27 | 1kV低压架空绝缘导线 | 吨 | 0.442 | 双龙局仓库 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局
28 | 1kV低压架空绝缘导线 | 吨 | 0.219 | 双龙局仓库 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局
29 | 横担 | 吨 | 17.51 | 修文局仓库 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局
30 | 导线 | 吨 | 52.7 | 修文局仓库 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局
31 | 导线 | 吨 | 0.883 | 修文局仓库 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局
32 | 导线 | 吨 | 0.13867 | 小河局仓库 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局
33 | 导线 | 吨 | 0.092444 | 小河局仓库 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局
34 | 导线 | 吨 | 0.13913 | 小河局仓库 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局
35 | 导线 | 吨 | 0.55466 | 小河局仓库 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局
36 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 1.84 | 输电二所仓库 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局
37 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 1.34 | 输电二所仓库 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局
38 | 铝包钢绞线 | 吨 | 0.18 | 输电二所仓库 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局
39 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 1.1 | 输电二所仓库 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局
40 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 0.735 | 输电二所仓库 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局