## 封面
报价表
投标人名称（盖公章或电子章）：
标的名称 | 标包名称 | 投标报价 | 备注
工程质量检测 | 南网超高压公司贵阳局2026-2027年度工程项目质量检测服务 |  | 本标包签订单价合同，投标报价为各分项总价之和。
注：投标人为执行合同所发生的一切费用均已包含在总价中。

## 分项价格表
分项价格表
序号 | 项目 | 型号/技术参数要求 |  | 数量 | 单位 | 单价（元） | 分项总价（数量*单价）
1.原材料
1.1 | 水泥 | 安定性 |  | 8 | 组
1.2 |  | 凝结时间 |  | 8 | 组
1.3 |  | 胶砂强度 |  | 8 | 组
1.4 |  | 标准稠度 |  | 8 | 组
1.5 |  | 细度 |  | 8 | 组
1.6 |  | 碱含量 |  | 8 | 组
1.7 |  | 不溶物 |  | 8 | 组
1.8 |  | 氧化镁 |  | 8 | 组
1.9 |  | 三氧化硫 |  | 8 | 组
1.1 |  | 烧失量 |  | 8 | 组
1.11 |  | 水化热 |  | 8 | 组
1.12 | 砂 | 砂颗粒级配 |  | 8 | 组
1.13 |  | 含泥量 |  | 8 | 组
1.14 |  | 泥块含量 |  | 8 | 组
1.15 |  | 堆积密度 |  | 8 | 组
1.16 |  | 含水率 |  | 8 | 组
1.17 |  | 氯离子含量 |  | 8 | 组
1.18 |  | 坚固性 |  | 8 | 组
1.19 |  | 碱活性 |  | 8 | 组
1.2 | 碎石 | 颗粒级配 |  | 8 | 组
1.21 |  | 含泥量 |  | 8 | 组
1.22 |  | 泥块含量 |  | 8 | 组
1.23 |  | 针片状含量 |  | 8 | 组
1.24 |  | 压碎指标 |  | 8 | 组
1.25 |  | 表观密度 |  | 8 | 组
1.26 |  | 含水率 |  | 8 | 组
1.27 |  | 碱活性 |  | 8 | 组
1.28 | 混凝凝土用水 | PH值 |  | 8 | 组
1.29 |  | 不溶物含量 |  | 8 | 组
1.3 |  | 可溶物含量 |  | 8 | 组
1.31 |  | 氯离子含量 |  | 8 | 组
1.32 |  | 硫酸盐含量 |  | 8 | 组
1.33 |  | 碱含量 |  | 8 | 组
1.34 | 钢筋原材 | 重量偏差 |  | 8 | 组
1.35 |  | 屈服强度、抗拉强度、弯曲性能 |  | 8 | 组
1.36 |  | 反向（反复）弯曲 |  | 8 | 组
1.37 | 混凝土 | 凝结时间 |  | 8 | 组
1.38 |  | 胶砂强度 |  | 8 | 组
1.39 |  | 验证配合比 |  | 8 | 组
1.4 |  | 抗压强度 |  | 8 | 组
1.41 |  | 抗折强度 |  | 8 | 组
1.42 |  | 抗渗性 |  | 8 | 组
1.43 | 砂浆 | 配合比设计 |  | 8 | 组
1.44 |  | 抗压强度 |  | 8 | 组
1.45 | 砌块 | 外观检验 |  | 8 | 组
1.46 |  | 强度等级 |  | 8 | 组
1.47 |  | 干密度 |  | 8 | 组
1.48 |  | 干燥收缩 |  | 8 | 组
1.49 |  | 导热系数 |  | 8 | 组
1.5 | 钢筋焊接 | 抗拉强度 |  | 48 | 组
1.51 | 钢筋机械连接 | 拉伸强度 |  | 48 | 组
1.52 |  | 残余变形 |  | 48 | 组
1.53 | 地脚螺栓 | 硬度试验 |  | 48 | 组
1.54 |  | 拉伸试验 |  | 48 | 组
1.55 |  | 冲击试验 |  | 48 | 组
1.56 | 土工 | 击实试验 |  | 8 | 组
1.57 |  | 颗粒分析 |  | 8 | 组
1.58 |  | 湿密度（坑径 100~300mm） |  | 8 | 组
1.59 |  | 湿密度（坑径 300~500mm） |  | 8 | 组
1.6 |  | 湿密度（坑径 500（不含）以上） |  | 8 | 组
1.61 |  | 最大干密度 |  | 8 | 组
1.62 |  | 含水率 |  | 8 | 组
1.63 |  | 压实度检测 |  | 48 | 点
2.主体结构
2.1 | 混凝土结构 | 钢筋保护层厚度 |  | 560 | 测点
2.2 |  | 混凝土强度（回弹法） |  | 640 | 测区
2.3 |  | 锚固承载力（植筋拉拔） |  | 64 | 根
2.4 |  | 楼板厚度 |  | 16 | 构件
2.5 | 户外构支架设备基础结构 | 混凝土强度（回弹法） |  | 1120 | 测区
2.6 | 建筑量测及变形监测 | 建筑倾斜度 |  | 12 | 点*次
2.7 |  | 建筑倾沉降 |  | 12 | 点*次
2.8 |  | 建筑水平位移 |  | 12 | 点*次
3.地基基础
3.1 | 地基承载力 | 轻型动力触探法 |  | 48 | 点
3.2 |  | 重型动力触探法 |  | 5 | 点
3.3 |  | 平板荷载法 | 加荷最大值 （kN）≤100 | 5 | 点
|  |  | 加荷最大值 （kN）200 | 5 | 点
|  |  | 加荷最大值 （kN）300 | 5 | 点
|  |  | 加荷最大值 （kN）400 | 5 | 点
|  |  | 加荷最大值 （kN）500 | 5 | 点
|  |  | 加荷最大值 （kN）>500 | 5 | 点
3.4 | 锚杆（索） | 预应力锚索试验 |  | 40 | 根
3.5 | 抗拔试验 | 锚杆锁定力 |  | 40 | 根
3.6 | 基坑及边坡、建（构)筑物、监测 | 沉降观测 |  | 160 | 点*次
3.7 |  | 水平位移监测 |  | 160 | 点*次
3.8 |  | 测斜（深层水平位移）监测 |  | 160 | 点*次
3.9 |  | 锚杆拉力监测 |  | 160 | 点.次
3.1 |  | 裂缝观测 |  | 160 | 点.次
3.11 |  | 垂直度 |  | 32 | 组
3.12 | 桩基检测 | 桩身完整性 钻芯法 |  | 10 | 米
3.13 |  | 桩身完整性 低应变法 |  | 100 | 根
3.14 |  | 桩身完整性 高应变法 |  | 10 | 根
3.15 |  | 桩身完整性 超声波法 |  | 6 | 剖面
3.16 |  | 桩基承载力 堆载法 |  | 6 | 吨
3.17 |  | 桩基承载力 自平衡法 |  | 6 | 吨
3.18 |  | 成孔质量检测 |  | 6 | 孔
3.19 |  | 桩基承载力 水平静载 |  | 6 | 吨
3.2 |  | 桩身内力测试 |  | 6 | 根
4.钢结构
4.1 | 钢结构焊接 | 超声波探伤 |  | 32 | 米
4.2 |  | 磁粉探伤 |  | 128 | 米
4.3 | 网架节点承载力检测 | 承载力 |  | 128 | 组
4.4 | 防火防腐涂层 | 涂层厚度 |  | 48 | 组
4.5 |  | 粘接强度 |  | 48 | 组
5.防水材料
5.1 | 防水材料及防水密封材料 | 拉力 |  | 16 | 组
5.2 |  | 延伸率（或最大力时延伸率） |  | 8 | 组
5.3 |  | 撕裂强度 |  | 8 | 组
5.4 |  | 耐热度 |  | 8 | 组
5.5 |  | 低温柔度 |  | 8 | 组
5.6 |  | 不透水性 |  | 8 | 组
5.7 |  | 低温弯折 |  | 8 | 组
5.8 |  | 尺寸稳定性 |  | 8 | 组
5.9 |  | 厚度 |  | 8 | 组
5.1 |  | 可溶物含量 |  | 8 | 组
5.11 |  | 热老化后低温柔度 |  | 8 | 组
5.12 |  | 拉伸强度 |  | 8 | 组
5.13 |  | 粘结强度 |  | 8 | 组
5.14 |  | 抗渗性（抗渗压力及性能） |  | 8 | 组
5.15 |  | 固体含量 |  | 8 | 组
5.16 |  | 干燥时间 |  | 8 | 组
5.17 |  | 断裂伸长率 |  | 8 | 组
5.18 |  | 耐热性 |  | 8 | 组
5.19 |  | 低温柔性 |  | 8 | 组
6.门窗性能
6.1 | 门窗性能 | 气密性 |  | 24 | 组
|  | 水密性 |  | 16 | 组
|  | 抗风压性 |  | 16 | 组
|  | 保温性能 |  | 16 | 组
6.2 | 玻璃 | 露点 |  | 16 | 组
|  | 遮阳系数 |  | 16 | 组
|  | 可见光透射比 |  | 16 | 组
7.室内空气
7.1 | 室内空气质量 | 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氡 |  | 16 | 点
合计总价