
贵州黔能企业有限责任公司

2026年科技成果零星采购

（高压升压试验专用架线器）
技术规范书
贵州黔能企业有限责任公司

二○二六年四月

一、总则

1.本技术规范书适用于贵州黔能企业有限责任公司2026年科技成果零星采购（高压升压试验专用架线器）工作。提出了对OEM代工方生产设备与技术水平、生产规模与产能、生产工艺与技术、质量管理与控制、仓储及物流等方面服务内容的要求。

2.本技术规范书提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范书中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相关标准的最高技术要求执行。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

3.如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的代工生产服务完全符合本技术规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在投标文件中以“技术差异表”为标题的专门章节中加以详细描述。

4.本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按技术要求较高的标准执行。

5.本技术规范书经招标方、投标方双方确认后作为代工生产服务合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

6.本技术规范书未尽事宜，由招标方、投标方双方协商确定。

7.投标方在投标技术文件中应如实反映投标代工生产服务内容与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的代工生产服务内容与其投标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求终止合同，并追究投标方违约责任。

8.投标方应充分理解本技术规范书并按具体条款、格式要求填写投标的技术文件，如发现投标的技术文件条款、格式不符合本技术规范书的要求，则认为投标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

9.投标方定制代加工的设备需满足技术规范书所提到的设备功能要求。

10.【贵州黔能企业有限责任公司2026年科技成果零星采购（高压升压试验专用架线器）】应满足技术规范书和招标方订单技术交底的要求。

11.本技术规范书中，凡标注“★”号的条款/指标为关键条款/指标，投标方必须给予高度重视，给出明确和详尽的响应，如有偏离，将被视为对招标文件的非实质性响应，将导致其投标被视为无效。注：本条款加到招标文件里。
二、服务范围

1.本技术规范书适用于【贵州黔能企业有限责任公司2026年高压升压试验专用架线器OEM代工服务】及其附属设备的制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和调试及验收、售后服务支持等OEM代工生产服务工作。投标方应按本标书的要求提供从生产制造、包装、运输、贮存到售后支持相关服务。

2.生产制造

★2.1投标方应对产品生产加工质量、出厂测试结果负责。若因生产加工、出厂测试等生产加工环节出现产品质量问题，由此造成的损失由投标方完全负责。

2.2投标方应配合招标方进行生产能力现场考察，现场考察中发现的问题应按期整改。

2.3投标方应配合招标方进行生产过程中间检查，确保每一生产环节都严格按照工艺要求执行、产品符合设计图纸的要求，及时发现并纠正可能出现的问题。

2.4投标方应按照招标方要求无偿配合进行产成品的首件验收、批次送样抽检。未经招标方书面沟通不得实施物料变更、技术方案调整等任何改变产品性能指标的工作，一经发现招标方有权暂停下发生产订单或终止合同。

2.5投标方应提供最终交付物的出厂合格证书、测试报告。

2.6在设备安装、调试及验收阶段，招标方对定制生产质量有质疑时，投标方需派遣相关人员赴现场参与各项工作；在设备安装、设备调试后出现功能缺失、系统无法正常运行、验收不合格情况下，在责任主体不清时，由招标方为主导，各责任主体积极共同开展工作，直至验收合格。

3.包装

3.1产品包装前的检查

3.1.1产品的装箱清单、易损耗品清单、产品说明书、产品使用手册、产品维护手册、产品合格证等。

3.1.2产品外观无损伤。

3.1.3产品表面无灰尘。

3.2包装的一般要求

产品应有内包装和外包装，包装应有防尘、防雨、防水、防潮、防振等措施。

4.运输

4.1投标方负责按招标方要求进行设备包装、运送到招标方指定地点，由此产生的费用由投标方承担。投标方需保留发货照片、物流单据及运输路径供招标方不定期查询。

4.2产品应适用于陆运、空运、水（海）运，按运输装卸包装箱上的标准进行操作，在运输中应直立放置，不许倒置、侧放，并按照招标方要求运送至指定仓库或指定地点（一般指卸货点50米以内的仓库或指定地点，不包含吊装至工程现场等非装卸货以外的其他工作）。

5.贮存

投标方应设立单独仓库区域对招标方的物料和产成品进行分类管控，并按照招标方要求粘贴标签，包装好的装置应存贮在环境温度为–25℃～+55℃、相对湿度不大于85%的库房内，室内无酸、碱、盐及腐蚀性、爆炸性气体，不受灰尘雨雪的侵蚀，投标方应按照招标方要求进行产品包装。

6.售后服务

6.1设备在使用中出现问题, 投标方应在48小时内积极响应。

6.2有关设备在其它地方使用过程中出现的质量问题, 投标方应及时告知,并采取相应措施免费解决。

6.3投标方应为招标方提供免费集中培训，必要时进行现场指导。

6.4投标方应为招标方免费提供软件升级服务。

★6.6投标方根据招标方订单技术交底要求免费完成设备现场安装、调试，并提供技术服务。

6.7除本技术规范特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按技术要求最高的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本技术规范书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于技术规范书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文版本。

三、对投标方的要求

3.1 对应标书要求

3.1.1投标方需根据本技术规范书的编排顺序，逐项给予响应并提出建议。

3.1.2投标方对本技术规范书的某些部分如不能满足要求，应在应标书中提出说明，否则，招标方即认为投标方提供的设备可以满足本标书的要求。

3.2 投标方应具备成熟的生产设施和丰富的制造经验，包括但不限于以下内容：

★3.2.1代工生产能力要求：代工生产本产品应至少包含以下生产加工设备、试验设备或工具。
表3.1生产加工设备、试验设备或工具需求一览表
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	投标方响应型式、规格
	投标方响应数量

	1
	数字多用表
	34401A安捷伦（进口）
	台
	3
	
	

	2
	兆欧表
	ZC-7/北京远东仪表
	台
	3
	
	

	3
	耐压测试仪
	RK2670A/美瑞克电子科技
	台
	2
	
	

	4
	标准电阻箱
	BZ3/上海电表
	台
	4
	
	

	5
	示波器
	TDS1002/泰克科技
	台
	2
	
	

	6
	交直流标准源
	D030-20B/新键电子
	台
	2
	
	


3.2.2生产设备与技术水平：

3.2.2.1设备清单：详细列出本产品生产设备及其型号、规格、数量等信息，确保设备配置能够满足生产需求。

3.2.2.2装备水平：描述生产设备的技术水平，包括自动化程度、智能化程度、精度等方面的优势，配备有先进的焊接、涂装、总装等生产设备和技术。

3.2.2.3组织保障：员工数量与技能水平，拥有高素质的员工队伍，包括工程师、技术人员和一线操作工人，且员工技能水平较高，能够胜任复杂的生产任务。

3.2.2.4技术能力：描述投标方已取得同类技术发明专利或实用新型专利授权证书情况。
3.2.3生产工艺与技术要求

3.2.3.1生产流程：详尽描述产品生产准备、生产过程、成品检验到成品交付的每一个生产环节，包括但不限于：原材料验收、零部件加工、装配、测试、包装等。

3.2.3.2工艺控制：生产过程中的工艺参数、环境控制标准、工艺规范等。

3.2.3.3产品测试：产品必须经过哪些测试和质量检查，包括功能测试、可靠性测试、环境测试等。

3.2.4质量管理与控制：

3.2.4.1质量控制标准：明确产品质量的检查标准和验收标准，包括过程质量控制和最终质量控制。

3.2.4.2质量保证措施：强调建立完善的质量管理体系，确保产品质量可追溯。

3.2.4.3缺陷处理与整改措施：发现缺陷时的处理流程和措施，确保缺陷及时发现并整改。

3.2.4.4统计与检测：如产品的抽样检测、检验频率、检测方法等。

3.2.5生产计划制定：

3.2.5.1生产进度安排：根据交货期，合理编制生产计划，包括生产调度、质量检验、包装与发货等环节的时间安排。

3.2.5.2生产批次管理：根据订单数量和生产能力，确定每批次的生产计划，确保生产过程中的合理安排和稳定生产。

3.2.5.3设备和人员安排：根据生产规模和工艺需求，合理安排设备、工具以及工人的配置，确保生产过程的高效性和安全性。

3.3 质量保证

3.3.1投标方保证其提供的产品是由最适宜的原材料并采用先进工艺制成，且是全新的、未使用过的，所有合同货物本体、附件及螺栓、螺帽、阀门等部件必须防腐防锈，质保期内不得出现锈蚀、开裂，否则应无条件更换；投标方保证其产品在正确安装、正常操作情况下，运行安全、可靠；

3.3.2投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料、规格、性能、试验等（包括投标方的外购件在内）均应符合本规范的规定。投标方对所购配套部件设备质量负责，交货时必须向招标方提供其产品质量合格证书及有关安装使用等技术文件资料。

3.3.3对于采用引进技术的设备、元器件应符合引进国的技术标准或IEC标准，当标准与本规范有矛盾时，投标方应将处理意见书面通知招标方，由双方协商解决。假若投标方有更优越或更为经济的设计和材料，足以使投标方的产品更为安全、可靠、灵活、适应时，投标方可提出并经招标方的认可，然而必须遵循现行的国家工业标准，并且有成熟的设计和工艺要求以及工程实践经验。

3.3.4提供全天候技术支持服务，指定相对固定的技术负责人及联络电话、传真、e-mail等；如果在设备使用期间，由于设计、制造和材料、外购零部件、装配、发送等原因而造成所供设备的任何损坏、缺陷故障，当投标方收到招标方的通知后，应在4小时内响应，并立即派出工程技术人员在2天内到达现场进行处理。不需要更换硬件的故障需要在2×24小时内解决；如需要更换硬件的故障，需在3×24小时内解决。

3.3.5现场投运前和试运行中发现的设备缺陷和元件损坏，投标方应及时无偿修理或更换新品，直至符合规范要求。无论是在质保期内还是质保期外，产品出现不符合功能要求和技术指标要求，投标方都有责任免费修理或更换，所提供的替代产品的性能应等于或高于原产品性能；在接到招标方通知后，投标方虽经努力改进，但仍不满足合同要求，则招标方可按合同处理或更换这些设备，由此引起的一切费用由投标方承担。

3.3.6在设备使用寿命内，投标方应对产品质量负责，并能够提供可供更换的硬件。质保期内产品出现异常、设备缺陷、元件损坏等问题时，投标方应在招标方规定的消缺时间内进行消缺，如需要更换硬件，则免费提供替换硬件（包括运输费、税收、设备更换产生的人工费等），所提供的替代硬件设备的性能应等于或高于原产品性能。

3.4进度保证

投标方应标时，必须向招标方提供生产计划时间表，包括供货数量、出厂验收时间、出厂时间、到货时间，所有时间以采购订单生效日为起点，以工作日为单位，招标方将根据实际采购情况在最终采购订单内确定供货时间表。

在生产阶段，投标方每周向招标方提交设备生产进度表。

3.5交付保证

3.5.1标方应遵守本技术规范书中各条款。

3.5.2保证提供最终交付物的出厂合格证书、测试报告。

3.5.3投标方应按招标方要求完成设备安装、调试、验收及培训，相应费用由投标方承担。

3.5.4投标方对其加工的成品实行“三包”，至少提供该设备两年质保。

3.6验收试验

3.6.1设备必须经过外观检查及电气、机械性能检验，提供出厂检验报告；必要时买方可到现场进行验收监造。

3.6.2验收标准

a、设备验收以技术协议及相关技术规范为准。

b、设备验收由招标方、投标方、需求方共同参与验收，并经各方签字认可。

c、设备到货后，投标方应该配合招标方完成系统设备到货测试的全部内容，对不能满足测试要求的设备，招标方有权终止交易。

3.7包装、运输及贮存

3.7.1要严格按照制造厂给出的说明书对产品进行包装、运输和储存。制造厂应在交货前的适当时间提供产品的运输和储存说明书；

3.7.2产品制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护。其包装也应符合铁路、公路和海运部门的有关规定；

3.7.3包装箱上应有运输及起吊标志：“向上”、“防潮”、“小心轻放”、“由此吊起”等字样明显的包装储运图示标志，并应标明设备的订货号和发货号；

3.7.4产品的包装应能保证交付物在运输过程中不致遭到脏污、损坏、变形、丢失及受潮。对于其中的绝缘部件及由有机绝缘材料制成的绝缘件应特别加以保护，以免损坏和受潮。对于外露的接触表面，应有预防腐蚀的措施。所有运输措施均应经过验证。凡有运输损坏，应由制造厂负责赔偿。

3.7.5整体运输时产品内部元件应不得移位、损坏和受潮，不得影响安装；单独运输的零部件应有标志，便于用户安装装配；整体产品或分别运输的部件，都要适合于运输及装卸的要求；随同运输的产品应附有装箱清单，产品所需提供的技术资料应完整无缺；设备在运输和装卸时，应按照DL/T 1071《电力大件运输规范》在要求进行。
3.8 随设备提供的主要技术文献清单

1）使用说明书 1份/1套

2）设备装箱清单 1份/1套

3）合格证书 1份/1套

4）测试报告 1份/1套

四、项目服务关键技术指标

4.1 主要功能（提5个以内核心功能标星号）
1）用于高压试验时固定高压试验线的专用架线工具。
★2）通过快速夹具和绝缘杆支撑来完成高压试验线的架离，使用的快速夹具能够快速夹紧被试品上的突出部分而且加紧力量足够大，配合足够绝缘性能的绝缘杆支撑来完成架线需求。铝合金包装箱可作为架线器底座，使用时只需将架线器夹口固定在需夹紧位置，将高压线固定在绝缘杆卡线槽上，延长伸缩杆至所需高度即可；带磁力表座的绝缘支撑杆，可吸附在任何的金属表面；架线器顶部带验电报警装置，在升压过程中起到警示作用。
★3）标配架线器夹口的开口可达155mm，夹紧力可达150kg，可根据现场使用要求选用不同尺寸的快速夹具来适应试品；
★4）伸缩杆与夹口之间角度可360°调整，满足不同角度使用；

5）选用伸缩式伸缩杆长度可调节，标配伸态最长1.8米（可定做）。
4.2 技术参数及要求（提5个以内核心技术参数标星号）

	参数
	技术指标

	★架线器夹口开口
	155mm

	★夹紧力
	150kg

	伸缩杆与夹口之间角度
	360°可调整


4.2.1投标产品必须符合国家和行业法律法规、强制性标准及技术规程规范的要求；并同时满足南方电网公司颁布的电力产品技术标准或技术规范。

4.2.2投标方应承诺履行以下责任：

（1）对产品的安全性能、质量保证和技术指标负责；

（2）负责对用户做好其产品使用、维护的培训工作；

（3）负责对有质量问题的产品，按照条款4.4执行；

（4）根据用户需要，向用户提供相应备品、备件；

（5）承担因产品质量问题造成不良后果的责任；

（6）对被强制要求退出使用的产品，未使用过的应全数全额退款；已使用的应根据使用年限按适当比例全数退款；

（7）提供的出厂检验报告及内容、项目符合要求并属实。
4.3材质要求
【环氧树脂】

4.4 其他要求
4.4.1 装箱清单配置要求
	序号
	名称
	单位
	型式、规格（项目需求值）
	数量

	1
	架线器
	把
	
	2

	2
	磁吸架
	个
	
	2

	3
	合格证
	个
	
	1

	4
	说明书
	份
	
	1

	5
	铝合金包装箱
	只
	
	1


4.4.2高压升压试验专用架线器结构图

图一：架线器部件介绍图
1蝶形锁紧螺母2万向卡扣3夹口开锁装置4夹口夹紧装置5夹口6快速夹7伸缩式绝缘杆8卡线槽

[image: image1.png]



图二：架线器包装箱及底座使用图
1包装箱当底座使用时夹口位置
[image: image2.png]-‘\l UJ
DT i— -





第 3 页 共 11 页
8

