价格联动计算的方法及调价物资K值汇总表

在本次框架招标项目中将对低压动力电缆、控制电缆等物资的合同单价实施与原材料铜价格联动：

（1）价格联动计算公式：

合同单价PH=中标单价PZ+调价金额ΔP

①-3%≤FJ≤+3%时，调价金额ΔP=0；

②FJ>+3%时，调价金额ΔP＝K×J0×(FJ－3%）

③FJ<-3%时，调价金额ΔP＝K×J0×(FJ＋3%）

其中：系数K是指招标文件中明示的按公司技术标书规定的所有规格型号电缆类的铜含量。电缆类单位为吨/千米。

FJ是指波动幅度，FJ＝(JC-J0)/J0×100%；J0是指开标时铜原材料的基准价，单价为元/吨。

J0取“上海有色网”公布的铜原材料在截标日前15天的平均价格。

JC是指订单分配时铜原材料的参考价，单价为元/吨。订单分配之日为每月15日及之前的，JC取“上海有色网”上个月16日至月末最后一日的铜原材料平均价格；

订单分配之日为每月16日及之后的，JC取“上海有色网”当月1日至15日的铜、铝等原材料平均价格。

（2）调价方法

①在开标时公开宣布铜原材料的基准价。

②每月1日、16日在电网管理平台，录入前半个月的铜、铝平均价格和钢材原材料全国日均价的平均价格，作为参考价。

③系统根据设定的调价公式，自动计算波动幅度，判断是否启动调价程序。若需调价，则根据调价公式计算出调价金额，得出本次调价周期内的订单签约价格。

（3）调价物资 K 值汇总表如下：

| 标的名称 | 规格型号 | 计量单位 | 影响价格联动元素 | 比重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制电缆 | 控制电缆，ZRA-KVVP2/22-10芯×1.5mm2 | 千米 | 铜 | 0.134 |
|  | 控制电缆，ZRA-KVVP2/22-10芯×2.5mm2 | 千米 | 铜 | 0.223 |
|  | 控制电缆，ZRA-KVVP2/22-10芯×4mm2 | 千米 | 铜 | 0.356 |
|  | 控制电缆，ZRA-KVVP2/22-14芯×1.5mm2 | 千米 | 铜 | 0.187 |
|  | 控制电缆，ZRA-KVVP2/22-14芯×2.5mm2 | 千米 | 铜 | 0.312 |
|  | 控制电缆，ZRA-KVVP2/22-19芯×1.5mm2 | 千米 | 铜 | 0.254 |
|  | 控制电缆，ZRA-KVVP2/22-19芯×2.5mm2 | 千米 | 铜 | 0.423 |
|  | 控制电缆，ZRA-KVVP2/22-24芯×1.5mm2 | 千米 | 铜 | 0.320 |
|  | 控制电缆，ZRA-KVVP2/22-4芯×1.5mm2 | 千米 | 铜 | 0.053 |
|  | 控制电缆，ZRA-KVVP2/22-4芯×2.5mm2 | 千米 | 铜 | 0.089 |
|  | 控制电缆，ZRA-KVVP2/22-4芯×4mm2 | 千米 | 铜 | 0.142 |
|  | 控制电缆，ZRA-KVVP2/22-4芯×6mm2 | 千米 | 铜 | 0.214 |
|  | 控制电缆，ZRA-KVVP2/22-6芯×2.5mm2 | 千米 | 铜 | 0.134 |
|  | 控制电缆，ZRA-KVVP2/22-6芯×4mm2 | 千米 | 铜 | 0.214 |
|  | 控制电缆，ZRA-KVVP2/22-6芯×6mm2 | 千米 | 铜 | 0.320 |
|  | 控制电缆，ZRA-KVVP2/22-8芯×1.5mm2 | 千米 | 铜 | 0.107 |
|  | 控制电缆，ZRA-KVVP2/22-8芯×2.5mm2 | 千米 | 铜 | 0.178 |
|  | 控制电缆，ZRA-KVVP2/22-8芯×4mm2 | 千米 | 铜 | 0.285 |
| 低压动力电缆 | 1kV交联电缆，ZRA-YJV-1×150mm2 | 千米 | 铜 | 1.335 |
|  | 1kV交联电缆，ZA-YJV22-1-3×120mm2＋2×70mm2 | 千米 | 铜 | 4.450 |
|  | 1kV交联电缆，ZA-YJV22-1-3×25mm2＋2×16mm2 | 千米 | 铜 | 0.952 |
|  | 1kV交联电缆，ZA-YJV22-1-3×35mm2＋2×16mm2 | 千米 | 铜 | 1.219 |
|  | 1kV交联电缆，ZA-YJV22-1-3×95mm2＋2×50mm2 | 千米 | 铜 | 3.507 |
|  | 1kV交联电缆，ZRA-YJV-1×95mm2 | 千米 | 铜 | 0.846 |
|  | 1kV交联电缆，ZRA-YJV22-1×120mm2 | 千米 | 铜 | 1.068 |
|  | 1kV交联电缆，ZRA-YJV22-1×150mm2 | 千米 | 铜 | 1.335 |
|  | 1kV交联电缆，ZRA-YJV22-1×50mm2 | 千米 | 铜 | 0.178 |
|  | 1kV交联电缆，ZRA-YJV22-1×95mm2 | 千米 | 铜 | 0.846 |
|  | 1kV交联电缆，ZRA-YJV22-1-3×10mm2＋1×6mm2 | 千米 | 铜 | 0.320 |
|  | 1kV交联电缆，ZRA-YJV22-1-3×120mm2＋1×70mm2 | 千米 | 铜 | 4.450 |
|  | 1kV交联电缆，ZRA-YJV22-1-3×150mm2＋1×70mm2 | 千米 | 铜 | 4.628 |
|  | 1kV交联电缆，ZRA-YJV22-1-3×185mm2＋1×95mm2 | 千米 | 铜 | 5.785 |
|  | 1kV交联电缆，ZRA-YJV22-1-3×240mm2＋1×120mm2 | 千米 | 铜 | 7.476 |
|  | 1kV交联电缆，ZRA-YJV22-1-3×25mm2＋1×16mm2 | 千米 | 铜 | 0.810 |
|  | 1kV交联电缆，ZRA-YJV22-1-3×35mm2＋1×16mm2 | 千米 | 铜 | 1.077 |
|  | 1kV交联电缆，ZRA-YJV22-1-3×50mm2＋1×25mm2 | 千米 | 铜 | 1.558 |
|  | 1kV交联电缆，ZRA-YJV22-1-3×70mm2＋1×35mm2 | 千米 | 铜 | 2.181 |
|  | 1kV交联电缆，ZRA-YJV22-1-3×95mm2＋1×50mm2 | 千米 | 铜 | 2.982 |
|  | 1kV交联电缆，ZRA-YJV22-2×10mm2 | 千米 | 铜 | 0.178 |
|  | 1kV交联电缆，ZRA-YJV22-2×16mm2 | 千米 | 铜 | 0.285 |
|  | 1kV交联电缆，ZRA-YJV22-2×4mm2 | 千米 | 铜 | 0.071 |
|  | 1kV交联电缆，ZRA-YJV22-2×6mm2 | 千米 | 铜 | 0.107 |
|  | 1kV交联电缆，ZRA-YJV22-4×10mm2 | 千米 | 铜 | 0.356 |
|  | 1kV交联电缆，ZRA-YJV22-4×16mm2 | 千米 | 铜 | 0.570 |
|  | 1kV交联电缆，ZRA-YJV22-4×25mm2 | 千米 | 铜 | 0.890 |
|  | 1kV交联电缆，ZRA-YJV22-4×4mm2 | 千米 | 铜 | 0.142 |
|  | 1kV交联电缆，ZRA-YJV22-4×6mm2 | 千米 | 铜 | 0.214 |
|  | 1kV全塑电缆，ZRA-VV22-1-3×4mm2＋2×2.5mm2 | 千米 | 铜 | 0.151 |
|  | 变电站低压电力电缆，ZA-VV22-1-5*10 | 千米 | 铜 | 0.445 |