报价清单

	序号
	采购内容
	描述
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	1
	拉曼测试服务
	1.适配6英寸晶圆测试
2.拉曼谱图覆盖500-3000 cm-1的波数区间
	个
	15
	
	
	

	2
	X射线光电子能谱（XPS）测试服务
	1.适配6英寸晶圆测试
2.谱图的结合能范围覆盖0-1000 eV
	个
	15
	
	
	

	3
	击穿场强测试服务
	1.适配6英寸晶圆测试
2.击穿电压测试极限＞1000 V
	个
	15
	
	
	

	4
	合计：
	
	


