
广西电网电力科学研究院机房动力环境

监控系统接入云盾
技术规范书
广西电网有限责任公司电力科学研究院

2025年11月

目  录

1

1. 总则

2

2. 应遵循的主要标准

3

3. 项目概述

3

4. 范围和内容

7

5. 总体要求

7

6. 主要技术要求

13

7. 其他要求

14

8. 附件



总则

一般要求

投标方必须认真阅读本技术条款内容，以免造成投标失败。
本技术规范书主要描述广西电网电力科学研究院动力环境监控系统接入云盾服务要求有关事项。

本技术规范书提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应提供符合本招标技术文件和工业标准的优质服务，认真阅读，逐条准确回答和陈述，必须清楚地说明是否满足本技术规范书的每一项具体要求。如果不满足要求，除在逐条应答时予以说明外，还需以“差异表”的形式另外列出。

投标方应提供满足本技术规范书要求的建议书、实施方案及报价，建议书、实施方案必须满足本技术规范的主要要求，否则将被认作没有回答。投标方认为需特殊说明的部分，应附详细的技术资料，否则因评标理解不同而产生的后果由投标方负责。

如果投标方认为本技术条款所描述技术要求等存在不合理性或不明白的，可在响应原要求后陈述相关建议。

投标方也可提出满足本技术规范书要求，且技术先进、成熟、价格合理的其他建议，供招标方选择。

投标方应提供满足本技术规范书要求的完整的服务，满足国家及用户提出的有关质量标准要求。

本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致，按较高标准执行。

如果因为无法提供的原因而提供其他服务，投标方应明确说明并提出质量保证承诺。

投标方应对本次投标所有文件保密，不得向其他单位公布或泄漏招标项目的有关信息。

在不超出本技术规范书要求的情况下，投标方应对招标方提出的所有细化要求予以满足。

有文件、图纸、通信的均使用中文。所有计算、说明、图纸文件、手册等使用国际单位制。

投标方职责

负责合同内所需服务的方案设计，并根据招标方需求细化。

负责配合招标方进行服务验收。
合同期内为招标方提供项目管理服务。
列出需招标方提供的数据、资料详细清单。
负责提供服务的所有文件资料和技术资料。

负责最终提供的全部技术资料的准确性。

保证提供的所有服务的质量及技术指标完全满足合同要求。

招标方职责

负责提供与本项目有关的技术资料、参数及图纸。
确认投标方提供的服务的文件资料和技术。

提供满足中标方开展工作的环境条件。

参加相关联络会。
负责向投标方解释技术规范书中的要求。
配合投标方完成项目工作，并组织验收。
应遵循的主要标准

投标方提供的所有服务，除本规范书中规定的技术参数和要求外，其余均应遵照最新版本的国际电信联盟(ITU)、国际电工委员会标准(IEC)、国际公制(SI)、国际标准化组织（ISO）及国家标准。如果投标方有自己的标准或规范经招标方同意方可采用，但原则上均不能低于上述标准的有关规定，特别是这些规定或规程中互相矛盾的地方，应先征得招标方同意，再开展实施。本项目的工作应遵循以下标准和文件要求：

	标准号或文号
	标准名称

	Q_CSG2153078-2020
	中国南方电网有限责任公司信息化项目管理细则

	Q_CSG2153080-2020
	中国南方电网有限责任公司信息化项目建设管理细则

	
	广西电网有限责任公司信息化项目管理细则

	
	广西电网有限责任公司信息化项目建设管理细则


项目概述

依据信息机房环境接入指引，现须将动力环境监控系统，接入云盾平台，实时上报指标数据、告警数据，全面集成各单位机房动环监控系统（以下简称“机房动环”），实现各单位信息机房穿透式管控。
范围和内容
开展机房动力环境监控系统告警数据和指标数据改造工作，参照云盾平台约定的标准告警数据格式，并通过 Kafka 进行上报。
本次采购的范围和内容如下，投标方应按此进行响应并分项报价：
	序号
	采购项
	内容
	数量
	单位

	1
	广西电网电力科学研究院动力环境监控系统接入云盾
	开展机房动力环境监控系统告警数据和指标数据改造工作，参照云盾平台约定的标准告警数据格式，并通过 Kafka 进行上报
	1
	项


总体要求

投标方必须响应并承诺下列要求。

本规范书指标要求中，凡标有下划线或加“★”的地方均被视为重要的技术指标要求或性能要求。投标方要特别加以注意，必须完全满足这些要求。

投标方应列出各个单项工作的报价，还应对各个单项工作的不同阶段工作进行划分，并在列出各阶段工作的详细报价。

投标方必须遵循招标方对于信息安全管理、技术等方面的要求。

主要技术要求

（1）对云盾平台对接开发接口评估、接口设计、数据库字段设计、组态接口设计、界面窗口设计、KAFKA上报设计等。

（2）参照云盾平台约定的标准告警数据格式，对KAFKA接口上报代码进行编写。

（3）参照云盾平台开发机房模型，涵盖一级分类应用资源、机房设施，二级分类应用系统管理、机房机柜、机房环境设施，进行代码编写。

（4）参照云盾平台开发模型配置项，涵盖信息系统（基础设施）、机房、机柜、蓄电池、UPS等。

（5）对机房环境设施->机房->信息系统（基础设施）之间的关联关系进行代码编写。

（6）参照告警触发、告警恢复数据样例，对告警数据格式封装后推送至指定的Kafka Topic进行代码编写。

（7）进行测试环境部署、功能验证、性能验证等测试工作。

（8）配合上级的网级云盾对告警数据、指标数据等，验证是否正常展示。
其他要求

项目进度

7.1.1必须响应并承诺下列要求：投标方应在建议书中根据招标方要求的服务交付日期，提出详细的项目进度表及工作组织安排，合同签订时将在此基础上确定最终进度。投标方应明确对最短可行项目进度的承诺。

项目联络

为审查和确认本项目的工作方案，便于合同按期执行，在项目实施过程中需召开多次联络会。联络会的内容如下：

确认服务的性能是否满足规范书要求。

确认服务的实施方案。

检查、确认投标方提供的技术文件和图纸。

其他有关事项。

评审与验收
投标方应负责在项目验收时将项目的全部有关技术文件、资料、测试、验收报告等文档汇集成册交付给招标方。

招标方可根据合同及招标书和招标方的有关规定进行修改和补充, 经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收评审合格后30日内，若无问题，经双方确认后，签署最终验收文件。
如果在签署最终验收文件后12周内，由于投标方的原因，该项目有一条或多条达不到规定的技术要求时，投标方应在附加的4周内采取有效措施，使该项目完全达到规定的技术要求，在此期间的一切费用由投标方承担，如在此期间内仍达不到规定的技术性能要求时，将按合同中相应商务条款执行。

技术资料和文件

投标方提供的文件和资料应能满足招标方进行维护和进一步完善的需要。

附件

差异表

	序号
	招标文件
	投标文件

	
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容

	
	
	
	
	


投标方需要说明的其它问题

PAGE  

[image: image1.jpg]o gy 75 B2 A

CHINA SOUTHERN POWER GRID



[image: image2.jpg]o gy 75 B2 A

CHINA SOUTHERN POWER GRID



