
2026年主网重点一次设备运维监督提升专项技术服务技术条件书
深圳供电局有限公司
2026年3月

总则

一般要求

本技术条件书的要求包括“2026年主网重点一次设备运维监督提升专项技术服务”项目的各方面要求。投标方必须认真阅读以下内容，以免造成废标或流标。

本技术条件书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合本技术条件书

2)
本技术条件书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准或投标文件不一致时，按较高标准执行。

3)
本技术条件书经投标方、中标方双方确认后为正式合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。中标方在项目实施过程中应严格遵循合同约定及招标方相关项目管理要求，包括但不限于招标方对于安全生产、信息安全、保密、沟通汇报等方面的要求。

4)
投标方在应标技术文件中应如实反映应标技术服务与本技术条件书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的技术服务与其应标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求中止合同，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

5)
投标方应充分理解本技术条件书并按本技术条件书的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术条件书的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

6）投标技术文件要求文字精练、数据准确、表述及图示清晰明确，具有针对性。

7）投标方不得将本技术规范书中的任何内容透露给第三方，必须对本项目的设计文件以及由招标方提供的所有内部资料、技术文档和其他相关信息予以保密。

8)
本技术条件书未尽事宜，由投标方、中标方双方协商确定。
招标方职责

1.2.1 配合投标方进行现状调研，提供重要设备一次设备必要的相关技术资料和数据等。
1.2.2 按照项目的要求监督投标方的整个项目过程，根据不同的项目阶段对投标方的阶段性成果进行评审，提出修改建议和要求。

1.2.3 负责确认项目成果。

1.2.4 负责派出有经验的工程师参加项目各阶段性成果审查会等。

1.2.5 负责组织项目的验收。

1.2.6 协调项目实施等工作中有关的其他事宜。
投标方职责

1.3.1 负责本项目的具体工作，按照项目的要求确保本项目工作的顺利进行，招标方将根据项目的进展对投标方进行过程监督，投标方负责提供招标方需要的相关资料。

1.3.2 负责对220kV、110kV重要设备检修试验线上检查及部分材料整理工作等。

1.3.3 负责对涉及年度技术监督工作计划任务线上检查执行、部分材料整理等。
1.3.4 负责对临时技术监督工作计划线上检查执行、部分材料整理等。
1.3.5 负责项目成果的交付。

1.3.6 负责协助招标方组织验收会等成果审查会。

项目目标

2.1.1减少传统不同工种因执行不同规程而产生的矛盾，减少设备重复停电，提高生产效率，提高供电可靠性，同时也使相关生产管理部门更方便、更全面掌握设备健康信息，从而更有利于保障设备安全运行。

2.1.2落实设备运维责任，提高设备管理效率，强化风险管控及电网调度，加强设备监控及运维，优化电力交易及服务，完善电网网架结构，确保各项重大政治、经济活动顺利开展，深圳电网安全稳定运行和电力有序可靠供应，杜绝电力人身事故、电力设备事故和电力安全事故，实现电力保障“零事故、零差错、零投诉”，守住民生用电底线，保障深圳电网安全稳定运行。

主要服务内容

3.1.1重要设备检修试验情况常态线上检查

根据《电力设备检修试验规程》，按计划对110kV及以上主变及开关类设备检修试验情况进行线上检查，并根据检查结果编写检查问题清单及简要报告等。本项工作主要涉及220kV、110kV重要设备（主变、开关）检修试验线上检查及部分材料整理工作。
3.1.2.年度输变电领域技术监督工作任务相关内容线上检查

根据年度技术监督工作计划，结合相关国、行、企标等标准要求，开展相关工作线上检查，并根据检查结果编写检查问题清单及简要报告等。本项工作主要涉及年度技术监督工作计划线上检查、部分材料整理工作。
3.1.3.其他临时性技术监督任务相关内容线上检查

结合相关国、行、企标等标准要求，开展临时性技术监督工作任务线上检查工作，并根据检查结果编写检查问题清单及简要报告等。本项工作主要涉及临时性技术监督工作计划线上检查、部分材料整理工作。
项目实施要求

提供项目管理方法

投标方需根据本技术条件书规定的服务内容、交付项等要求结合自身在相关项目管理的经验，提供项目实施方案作为投标技术文件的一部分，认真落实此次招标的实施目标。

投标方可在投标时就对项目实施的安排作出详细的计划，评标时将作为考察投标方在电网管理平台上关于变电专业重点一次设备方面所具备的实力的重点内容。

技术联络会制度

为了确保项目的顺利进行和完成，在项目实施过程中，中标方应与招标方建立必要的技术联络会制度。中标方需组织召开必要的技术联络会，以便于招标方在项目的实施阶段密切配合中标方，确保项目的进展顺利。技术联络会的内容包括：确认各个项目阶段的阶段性成果，审查、确认中标方提供的技术文件，确定项目工作内容及工作日程表，确认验收细则，以及招标方向中标方提供相关资料数据和其他有关事项。

技术联络会会议地点由招标方指定，每次会议时间为0.5天左右，会议所产生的费用由中标方承担。
质量保证要求

投标方应保证所提供的所有服务的质量均能满足本技术条件书要求。

1）投标方须具备项目质量保证机制及全面的项目质量管理体系。

2）为保证项目的正常运行，要求投标方提供项目执行跟踪和监控的具体措施，措施应包括项目状态定期汇报制度、项目例会制度、阶段总结制度等。

3）投标方须建立项目变更流程，记录项目变更。

4）若由于中标方自身原因导致项目质量缺陷或偏差，招标方可根据合同要求追究中标方责任。

5）熟悉电网管理平台系统关于主网重点一次设备相关流程，具备诊断电网管理平台主网重点一次设备质量的能力。
组织保证要求

1）招标方有对中标方所提供的项目实施人员进行面试的权力；对于不满足招标方要求的人员，招标方有权要求中标方无条件更换，且不能影响项目进度；

2）投标方须明确项目负责人1人，原则上应具备相关行业高级工（有副教授、副研究员、高级工程师、注册电气工程师等职称及以上人员）职称。负责项目管理、协调和沟通等工作。在项目负责人工作不得力的情况下（如权力不够、技术不熟、管理不当等），招标方有权要求中标方更换项目负责人。由此造成的项目进度的延误，由中标方承担责任。
交付要求

投标方应在合同规定时间内，将招标范围内所界定的工作完成，并在通过双方认可的验收后，交付给招标方，具体要求如下：

预期成果

重要设备检修试验报告：每个变电站重要设备试验检验情况常态检查报告316份，共涉及.316个变电站（涉及预估计70个220kV变电站、246个110kV变电站），应包括：相关国、行、企标（检修试验规程）等标准要求内容在设备运维中的落实情况；

年度计划技术监督报告：年度计划技术监督报告20份，涉及约20项年度计划，应包括：相关国、行、企标等标准要求内容在设备运维中的落实情况；
临时性计划监督报告：临时性计划监督报告24份，涉及约24项临时性计划，应包括：相关国、行、企标等标准要求内容在设备运维中的落实情况。
考核指标

1）指标名称：重要设备检修试验报告
指标定义：报告的数量及内容

验收应达到的量值：316份报告，报告内容应至少包含：

相关国、行、企标（检修试验规程）等标准要求内容在设备运维中的落实情况；

评测方式（方法）：招标方审查确认。

2）指标名称：年度计划技术监督报告
指标定义：报告的数量及内容

验收应达到的量值：20份报告，报告内容应至少包含：

关国、行、企标等标准要求内容在设备运维中的落实情况；

评测方式（方法）：招标方审查确认。

3）指标名称：临时性计划监督报告
指标定义：报告的内容

验收应达到的量值：24份报告，报告内容应至少包含：

关国、行、企标等标准要求内容在设备运维中的落实情况；

评测方式（方法）：招标方审查确认。

进度安排要求

本项目的实施时间为自合同签订之日起至2026年12月25日完成实施并提供所有交付项。投标方可在投标时就对项目实施的安排作出详细的计划，评标时将作为考察投标方在电网管理平台上关于设备运维质量诊断性方面所具备的实力的重点内容。

知识产权要求、保密要求

在项目完成以后，中标方应向招标方交还该项目所有收资文档以及相关数据等（包括电子数据），并确保清理中标方所有招标方提供电子资料。

1、中标方担保合同所提供的服务技术服务不侵犯任何单位的专利、商标、行业设计、版权及其它知识产权或所有权，所有因此引起的法律行为及后果均由中标方负责。

2、中标方应对因与任何以上知识产权或所有权引发的有关诉讼或行为提供赔偿，赔偿数额视招标方所受损失而定。

3、投标方在保密方面应履行国家有关法律、法规和政策要求，同时满足南方电网公司、深圳供电局有限公司的保密工作制度与规范要求；提供的所有投标方信息都是真实的，没有任何虚假、伪造或隐瞒；不违规记录、存储、复制、携带企业秘密信息（包括本项目技术信息）；不以任何方式泄露所接触和知悉的企业秘密（包括本项目技术信息）；中标方需对本项目涉及的设备资料、相关数据及评估结果等保密，不得以任何方式泄露、公开传递、在不利于保密的场所谈论所接触和知悉的相关内容；不能利用掌握的本项目涉及的设备资料、相关数据及评估结果等为自己谋求商业利益，更不能危害招标方的利益；不论因何原因造成本项目涉及的设备资料、相关数据及评估结果和本人自产协作文件等丢失或被盗，都应及时通知招标方，并积极配合调查工作。
其他技术服务
投标方应提供灵活、多样的通信联系手段，明确联系方式及服务时段。
附件

投标方应提供的技术方案和有关资料

技术方案

投标方应按照以下章节划分要求编写详细的技术方案：

（1）总述

对本项目理解的概括分析。

（2）服务内容

对项目服务内容的详细说明，包括对项目服务内容及关键技术难点的分析等。

（3）技术路线

对项目服务拟采用的方式方法的详细说明，关键技术难点的解决措施等。

（4）技术目标

项目实施后达到的技术目标。

有关资料

投标方应提供以下技术资料：

（1）服务团队

提供服务团队清单，每个成员按以下格式填写。

	序号
	
	姓名
	

	相关工作年限
	
	毕业院校
	

	专业
	
	学历
	

	职称
	如工程师
	
	

	在本项目承担的角色
	

	以往参与项目情况
	


（2）项目服务进度计划

提供项目服务进度计划，要求在本技术条件书规定的时间节点上尽可能详细。

（3）交付服务成果

提供最终具体交付的360份报告。

技术偏差表

投标人名称（盖章）                              

	技术条件书条目号
	技术条件书要求
	技术偏差
	详细说明
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人代表签字：

日          期：

PAGE  

