断杉供电所原址新建办公用房租赁技术规范书
租赁房屋断杉供电所原址周边，地理位置优越，交通极度便利，周边道路通畅，具备完善的市政交通条件，车辆、人员出行便捷，方便供电所工作人员上下班、电力抢修车辆出入，同时便于群众前往办理电力相关业务；周边配套完善，水电、通讯、市政管网齐全，无地质灾害、易燃易爆危险源等安全隐患，环境安静整洁，适合长期办公。
2.租赁办公用房总建筑面积不低于300平方米，实用面积充足，无多余公摊、无效面积，空间布局合理，可灵活划分独立办公室、综合办公区、接待大厅、会议室、资料室、值班休息室、卫生间等功能区域。
 房屋层高符合标准办公建筑要求，采光、通风条件良好，空间开阔，满足供电所多人同时办公、设备摆放、资料档案存放、客户接待等全场景办公需求。
3.装修及室内标准：1. 地面工程：全屋铺设防滑、耐磨、易清洁的办公专用地砖/地板，平整无破损、无空鼓、无裂缝，卫生间、走廊等区域做防滑、防水处理，排水通畅。
 2.墙面及顶面：墙面采用环保乳胶漆粉刷，平整光洁、无色差、无脱落、无渗水；顶面做标准吊顶处理，线条规整，整体简洁大气，符合办公形象。
3. 门窗工程：配备标准防盗入户门、办公室分隔门，门窗完好密闭，采光通透，密封性、隔音性、防盗性达标，玻璃无破损，五金配件完好，开关顺畅。
4. 隔断分隔：按照办公布局，采用合规轻质材料做功能区域隔断，分隔合理，稳固安全，满足独立办公、集中办公、公共接待分区需求。
5. 卫生间标准：配备完善卫生洁具，墙面地面全瓷砖铺贴，防水、通风、排污设施完好，干净整洁，符合办公卫生间使用规范。

 
