## 问题质询
广东电网公司2026年PVC管材（电力线缆保护管），铜铝端子、铜端子框架招标澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 42D296778FA145CC8350BC689225B1AB | C3DBED5D63BB4E089AE40AE282408E5BZ263 | 物资权重清单内序号1-59，所有物资都需要提供检测报告吗？还是只需要提供其中几份即可？ | 专用技术 | 物资类别 | PVC管材（电力线缆保护管） | 都需要提供检测报告
2 | AD3010B3E52C46E692537E769C9DEBDE | C3DBED5D63BB4E089AE40AE282408E5BZ263 | 请问检测报告1-59项全部需要提供，但是配件（管塞，弯头，管卡，管枕）的技术规范书又没有，请问这些依据什么检测？另外CPVC管材相同的内径，只是壁厚不同，全部提供报告有什么意义啊？ | 通用技术 | 标的 | PVC管材（电力线缆保护管） | 1.管材附件提供尺寸材质相关的报告即可，可以与对应尺寸的管材一并出具报告； 2.不同尺寸的管材壁厚及环刚度要求均不相同，因此需要提供对应的报告。
3 | E14ED94F0AF649DBA4DDF23F10BE7E08 | C3DBED5D63BB4E089AE40AE282408E5BZ263 | 关于近三年产品业绩表中对应标的物合同金额（万元），比如总合同金额为50万元，但是合同内PVC管材跟管件只有30万元，那就只填写30万元即可，是吗？ | 商务 | 标的 | PVC管材（电力线缆保护管） | 只填写标的物相关业绩金额。
4 | DF8E7854BE3443AD915F340C13107F1A | C3DBED5D63BB4E089AE40AE282408E5BZ263 | 商务评分标准17、供货业绩“如已提供资料与供应商产品业绩表金额一致且符合要求，供货业绩以供应商产品业绩表中对应标的物已开发票金额合计为准”，请问：产品业绩表中是不是仅需填写已开发票金额最大的 5 份合同即可？ | 商务 | 标的 | PVC管材（电力线缆保护管） | 具体评审要求详见招标文件评审办法。产品业绩表不设业绩填写数量上限。 需提供产品业绩表中已开发票金额最大的5份合同关键页及对应发票的扫描件；业绩不足5份合同的，需提供全部合同关键页及对应发票扫描件作为佐证附件。 符合招标文件评审条款扣分情形的，评标委员会按照招标文件要求评审扣分，在供应商中标后现场核查过程中，招标人有权要求供应商提供全部供货业绩合同及发票，如未能提供的，按照虚假投标处理。
5 | 1AE2226741A847D793ECBCABEDBA8178 | C3DBED5D63BB4E089AE40AE282408E5BZ263 | 配件（管塞，管卡，管枕）没有执行标准，也没有技术规范书，出不了型式检验报告，请问能否出委托报告？ | 通用技术 | 标的 | PVC管材（电力线缆保护管） | 管材附件提供尺寸材质相关的报告即可，可以与对应尺寸的管材一并出具报告，具备资质的检测单位出具报告都有效。
6 | B15CCD1A9D8A44018329795ABF696B55 | C3DBED5D63BB4E089AE40AE282408E5BZ263 | 投标文件制作软件内需要填写商务评标要素，里面序号2投标文件编制质量-结构化数据填报是灰色无法选择。请问这应该怎么办，无法保存无法生成。 | 商务 | 标的 | 铜铝端子、铜端子 | “结构化数据填报”项供应商无需进行选择，涉及平台操作疑问可咨询4008100100转3。
7 | 6C3965C0753643018FFB68AF4C4CDC26 | C3DBED5D63BB4E089AE40AE282408E5BZ263 | 清单中的氯化聚氯乙烯塑料电缆导管颜色是否为白色 | 专用技术 | 物资类别 | PVC管材（电力线缆保护管） | 按技术规范要求供货。
8 | A26D6658885E4E9B9EDCEB6B9CF84D62 | C3DBED5D63BB4E089AE40AE282408E5BZ263 | 清单中的氯化聚氯乙烯塑料电缆导管颜色是否为橙色？ | 通用技术 | 标的 | PVC管材（电力线缆保护管） | 按技术规范要求供货。
9 | 3EBAAE96DEAB47E38660C5F28A0F5951 | C3DBED5D63BB4E089AE40AE282408E5BZ263 | 表2.1常用C-PVC管材（电力线缆保护管）规格表中序号25产品25 C-PVC250×11 米 氯化聚氯乙烯塑料电缆导管, DS，250×11×6000，SN18。请问环刚度是否有误，是否应为SN8？ | 专用技术 | 物资类别 | PVC管材（电力线缆保护管） | 以技术规范书供货一览表为准。
10 | C306CDF85BD64F94AA5149BC713358A7 | C3DBED5D63BB4E089AE40AE282408E5BZ263 | 因商务文件页数限制不能完全展示业绩证明材料，请问在"13_产品业绩表及证明材料"文件中能否只填写业绩表相关信息，将业绩证明材料放在技术文件(如32_投标人认为需要提供的其他技术文件)中? | 商务 | 标的 | 铜铝端子、铜端子 | 商务投标文件各章节内容准确对应招标文件格式要求，不存在漏放、未按章节规定位置放、提供无关内容的情况。若不满足将按“投标文件编制质量”评审项评审。